Śrem, dnia 13.02.2014 r.

Dotyczy sprawy: ZP/5/PN/14

Udzielenie odpowiedzi

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113

poz. 759 z późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w

postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na

„ bieżące dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli”

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o  dopuszczenie dostaw butli do dwutlenku węgla medycznego 26 kg (tj. 40l). Zamawiający w tabeli nr 3 pozycja nr 4 podał  błędną jednostkę miary do CO2, wpisał kilogramy zamiast litry.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawy butli do dwutlenku węgla medycznego 26 kg.

Pytanie 2:

W piśmie z udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiającego z dnia 12.02.2014 na pytanie nr 58, które dotyczyło rozdzielenia na osobne pozycje dzierżawy osprzętu do mieszaniny tlenu i podtlenku azotu 50%/50%, Zamawiający odpowiedział: „TAK”. W związku z powyższym zwracamy się o modyfikację załącznika nr 1, tabela nr 6.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis tabeli nr 6.

było:

jest:

| LP | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Dzierżawa miesięczna netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa butli do medycznej mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w proporcji 50:50 o poj.10L | szt | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa za zawór dozujący | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa za wózek do butli | szt | 1 |  |  |  |  |

W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych warunkow zamówienia,

zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamowień

publicznych.

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, ktorym przekazano specyfikację istotnych

warunkow zamowienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego

www.szpitalwsremie.pl