Śrem, dnia  20.03.2014

Szpital w Śremie Sp z o.o.

Ul. Chełmońskiego 1

63-100 Śrem

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

zakup, dostawę i montaż resektoskopu monopolarnego dla Szpitala w Śremie Sp. z o. o."

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publiczny

Oznaczenie sprawy: ZP/11/PN/14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego

Szpital w Śremie Sp z o.o., ul. Chełmońskiego 1, 63 – 100 Śrem

NIP 7851793027 REGON 301778672

tel.061 2815 443  /fax 061  28 35 788

www.szpitalwsremie.pl

email: zamowieniapubliczne@szpital-srem.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawę i montaż resektoskopu monopolarnego dla Szpitala w Śremie Sp. z o. o."  kompatybilnego i współpracującego ze sprzętem medycznym użytkowanym przez Szpital firmy Richard WOLF.

Zamawiający nie dopuszcza oferty na sprzęt medyczny, gdzie warunek kompatybilności zostanie osiągnięty poprzez stosowanie dodatkowych adapterów i łączników.

Słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym do specyfikacji  pakiecie, stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ  jak również przyszłej umowy

2. Wymagania:

2.1. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania tylko takiego sprzętu medycznego, który posiada świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Aparatura  medyczna  wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowa.

2.3. Przedmiot zamówienia wykonawca ma obowiązek dostarczyć na własny koszt i ryzyko do siedziby zamawiającego:

a) na ODDZIAŁ UROLOGICZNY Szpitala w Śremie

b) dokonać montażu sprzętu wraz z uruchomieniem,

c) przeszkolić nieodpłatnie personel medyczny szpitala w terminie 48h od protokolarnego przekazania sprzętu zamawiającemu.

2.4. Okres gwarancji na sprzęt medyczny -  24 miesiące z bezpłatną obsługą serwisową  (tzn. pokrywanie przez Wykonawcę wszystkich kosztów bez względu na przyczynę uszkodzenia zestawu) w okresie nie krótszym, niż 2 lata (24 m-ce) od daty przejęcia tych urządzeń przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z zakresem i warunkami gwarancji, określonymi przez producenta.

2.5. Wykonawca  zapewni  autoryzowany  serwis  gwarancyjny i pogwarancyjny.

2.6. Oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

2.7. Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

2.8. Wykonawca wymieni urządzenie na nowe, o nie gorszych parametrach, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów) lub w przypadku niemożności dokonania naprawy- w terminie do 14 dni roboczych.

3. Warunki serwisu

3.1. Czas rozpoczęcia prac serwisowych od chwili  zgłoszenia nie może wynosić dłużej niż 2 (dwa) dni robocze.

3.2. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili rozpoczęcia prac serwisowych nie może wynosić dłużej niż 5 dni roboczych, powyżej 5 dni należy  udostępnić sprzęt zastępczy

3.3. Czas gwarancji przedłuża się o czas naprawy.

3.4. Koszty świadczenia gwarancyjnego ponosi Wykonawca.

3.5. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy zalecane przez producenta.

3.6. Wykonawca zapewni przegląd techniczny w terminie nie późniejszym, niż jeden miesiąc przed zakończeniem  okresu gwarancji, po którym wyda świadectwo sprawności aparatu.

3.7. Wykonawca gwarantuje dostępność serwisu i części zamiennych przez minimum 10 lat od zaprzestania  produkcji przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Do 3 tygodni od popisania umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień, w związku z czym Zamawiający nie precyzuje  tego warunku.

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- Zamawiający nie precyzuje tego warunku

1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-    Zamawiający nie precyzuje  tego warunku.

1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Zamawiający nie precyzuje  tego warunku.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

3. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez wykonawcę przy zastosowaniu kryterium „spełnia”, „nie spełnia”. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia”, natomiast oferta nie spełniająca  warunków  otrzyma ocenę  „nie spełnia”.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie całości zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia realizowanego przez podwykonawcę - Formularz „Oferta Wykonawcy"  pkt. II ppkt 4

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

1.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

b) Warunek posiadania uprawnień

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

c)_Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

d) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania  zamówienia

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

e) Warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – według

wzoru stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału  w postepowaniu  dotyczącego braku podstaw do wykluczenia  z postępowania  o udzielenie  zamówienia  wykonawcy  wokolicznościach , o których  mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć  następujące dokumenty  w formie orginału  lub kserokopii  poświadczonych  za zgodność  z orginałem  przez wykonawcę lub osobę upoważnioną , z zachowaniem  sposobu  sposobu reprezentacji:

1)  oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2 pkt 2d w związku

z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

4.W celu potwierdzenia  spełnienia  warunków dot. przedmiotu zamówienia  należy przedstawić:

1) dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010, Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) lub inne dokumenty (deklaracje zgodności CE, atesty, certyfikaty, UE itp.) lub oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów wraz z zobowiązaniem o udostępnieniu ich na każde żądanie zamawiającego.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych przedmiotów wszystkich dokumentów wymienionych od pkt 1) do 6).

Zagraniczni wykonawcy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamówienia wspólne

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy składają w ofercie pełnomocnictwo wskazujące, iż podmioty występują wspólnie wraz z wskazaniem na podmiot, który je reprezentuje i w świetle art. 23 ustawy Pzp jest do tego upoważniony. W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie, oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składa co najmniej jeden z tych wykonawców, albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, natomiast dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców oddzielnie.  W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie oświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Wymagane powyżej dokumenty, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za    zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem pełnomocnictwa.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują między sobą drogą elektroniczna lub faxem  lub pisemnie.

2. Jeżeli strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pocztą elektroniczną lub faxem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

3. Kierowanie korespondencji wyłącznie na poniżej podany adres:

###### Szpital w Śremie Sp. z o. o.

Zamówienia Publiczne

ul. Chełmońskiego 1

63–100 Śrem

4.Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień.

1) w sprawie procedury postępowania –      Zacharzewska Krystyna              tel.  061 281 54 62

2) w sprawie przedmiotu zamówienia  –      Aleksandra Stanisławiak             tel.  061 281 54 19

lub Jasińska Justyna	       tel.  061 281 54 43

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom oraz umieści na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. W przypadku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej: www.szpitalwsremie.pl.

            - VIII. Wadium

Nie wymagane

IX. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności, w formie pisemnej i języku polskim. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski aby podczas oceny ofert zamawiający mógł opierać się na tekście przetłumaczonym.

2.Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone własnoręcznie podpisem osoby upoważnionej przez wykonawcę.

4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5. Wszelkiego typu dokumenty, oświadczenia oraz załączniki wraz z ofertą muszą być podpisane, dla uznania ważności przez osobę(by) uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Zgodnie z art.8 ust. 3 prawa zamówień publicznych informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku nr 153 poz. 1503) co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą „Nie udostępniać". Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

8. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

10. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

11. Koperta winna być oznaczona nazwą firmy i adresem wykonawcy oraz zaadresowana na zamawiającego i oznaczona napisem ”Oferta na zakup, dostawę i montaż resektoskopu monopolarnego dla Szpitala w Śremie Sp. z o. o." nie otwierać przed 31.03.2014  godz.10:30.

12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

13. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.

XI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać  do dnia 31.03. 2014 do godz. 10:00 w sekretariacie Szpitala

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia  31.03. 2014 o godz. 10:30 w pok. nr 130 (zamówienia publiczne)

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## 4. W trakcie otwierania ofert zamawiający poda nazwy firmy wraz z adresami i ceny oferty. Na pisemny wniosek wykonawcy, który nie był przy otwarciu ofert zamawiający przekaże w/w informacje.

5.Otwarcie ofert jest jawne.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

2.W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem. Tak więc przy ocenie ofert będzie brana tylko i wyłącznie cena brutto, która musi być wyrażona liczbowo i słownie oraz określona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca powinien w cenie brutto ująć także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia.

3.Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

4.Nie dopuszcza się zmiany cen oferty przez okres wiążący strony warunkami przyszłej umowy.

XIII. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert.

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający posługiwał się będzie następującym kryterium – cena 100%

Wartość punktowa ceny wyliczana wg wzoru:   Cn: Cb  x  P x W

- Cn  	cena najniższa oferty

- Cb  	cena badanej oferty

- P    	jednolita skala punktowa (100)

- W   	waga procentowa kryterium ceny

2. Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza liczba punktów.

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (max liczba przyznanych punktów w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4. Jeżeli zostaną złożone najkorzystniejszej oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1pzp na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną lub  faxem.

4. Umowa może zostać zawarta przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

5. Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, to zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, wymienione w art. 93 ust. 1 prawa zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

#### 6. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (art. 23 ust. 1 pzp), zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XV. Zabezpieczenie wykonania umowy

Nie wymagane.

XVI. Istotne postanowienia umowne.

Załącznik Nr 4 – wzór umowy

XVII. Środki ochrony prawnej

1. W niniejszym postępowaniu wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 prawa zamówień publicznych przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI prawa zamówień publicznych art. 179 do 198.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, natomiast załączniki do protokołu udostępnione zostaną po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

2.Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

3.Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione.

4.Zamawiający udostępni protokół lub załączniki po złożeniu pisemnego wniosku, zgodnie z wyborem wnioskodawcy - pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, jak również umożliwi kopiowanie dokumentów w siedzibie zamawiającego, odpłatnie.

W sprawach nieuregulowanych między innymi szczegółowymi warunkami przetargowymi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny.

Załączniki do specyfikacji:

nr 1   - Oferta Wykonawcy

nr 1.1 – Parametry techniczne

nr 2   - Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

nr 3   - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

nr 4   - Wzór umowy

nr 5   - oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2 pkt 2d  w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp)

Specyfikację sporządził

pod względem

              - Procedury postępowania:                                                           Przedmiotu zamówienia:

Krystyna Zacharzewska                                                        Justyna Jasińska

Specyfikację zatwierdził

Prezes Zarządu

Michał Sobolewski

### Załącznik Nr 1

### OFERTA  WYKONAWCY

Data .................

Do Szpitala w Śremie Sp z o.o. ul. Chełmońskiego 1,63-100 Śrem

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na .........................................

Ofertę przetargową składa:

Nazwa wykonawcy. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

# Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

| Lp | Nazwa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) nasza firma nie świadczyła usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych dokumentacji przetargowej

2. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu.

.

........................................................

podpisy osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

### Załącznik Nr 1.1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Resektoskop monopolarny

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Nr kat. | Nazwa | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8675424 | Płaszcz zewnętrzny obrotowy z ciągłym przepływem, o średnicy 24Fr. | szt. | 1 |
| 2. | 8675322 | Płaszcz wewnętrzny, o średnicy 22Fr. | szt. | 1 |
| 3. | 8673022 | OBTURATOR, 22 Fr. | szt. | 1 |
| 4 | 8674205 | Element roboczy, aktywny, współpracujący z optyką 120 /250 /300 | szt. | 1 |
| 5. | 8654.422 | Optyka śr. 4 mm, kątpatrzenia 30 stopni, dł. robocza 307 mm, z uniwersalnym okularem | szt. | 1 |
| 6. | 815.032 | Kabel wysokiej częstotliwości, dł.3m. | szt. | 1 |
| 7. | 806635301 | Światłowód z adapterem:śr.3,5mm, dł.3,0m zestaw(w skład zestawu wchodzi światłowód śr.3,5mm, dł.3,0m , adapter do połączenia z endoskopem R. Wolf, adapter do połączenia z projektorem R.Wolf) | szt. | 1 |
| 8. | 86782235 | Elektroda tnąca, 0,35mm, do płaszczy 22/24 Fr. I 24/26 Fr. Optyk 4mm120/30 0 | szt. | 3 |
| 9. | 86782201 | Elektroda koagulujaca wałeczkowa, do płaszczy 22/24 Fr. i 24/26 Fr., Optyk 4mm120/30 0 | szt. | 1 |
| 10. | 86782202 | Elektroda koagulujaca kulkowa, do płaszczy 22/24 Fr. I 24/26 Fr., Optyk 4mm120/30 0 | szt | 1 |
| 11. | 8558.03 | Ewakuator Ellika | szt | 1 |
| 12. | 8558.14 | Adapter pośredniczący typu"B"do ewakuatora | szt | 1 |
| 13. | 8650.264 | Nasadka do uretroskopii lub do cystoskopii diagnostycznej z 1 kanałem prowadzącym do instrumentów. | szt | 1 |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

            - ............................................

            - pieczęć  firmowa wykonawcy

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, iż spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, a w tym:

1)posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

………………………………………

miejscowość i data

…................................................

podpisy osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3

            - ............................................

            - pieczęć  firmowa wykonawcy

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jak również nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu w rozumieniu art.24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

………………………………………

miejscowość i data

…................................................

podpisy osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik Nr 4

UMOWA  Nr    /ZP/14

(projekt)

Dnia .................2014 roku w Śremie pomiędzy:

Szpital w Śremie Sp z o. o.  ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem działający na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000390057 , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu  - Michał Sobolewski

a

….......................z siedzibą …........................ ,........................,ul.......... działający na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …............... , zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez:

….............................

została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z poź.zm), umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa i montaż resektoskopu monopolarnego , zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do Oferty Dostawcy z dnia …........... roku, zwanych dalej aparaturą medyczną lub przedmiotem zamówienia.

Resektoskop monopolarny jest kompatybilny i współpracujący ze sprzętem medycznym użytkowanym przez Szpital firmy Richard WOLF.

Dostawca zapewnia, iż  warunek kompatybilności nie został osiągnięty poprzez stosowanie dodatkowych adapterów i łączników.

2. Dostawca jest zobowiązany na własny koszt dokonać demontażu, bez pogorszenia zastanego stanu technicznego, urządzeń dotychczas użytkowanych  i złożenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

3. Dostawca oświadcza, że aparatura medyczna:

3.1. posiada świadectwo rejestracji/świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce,

3.2. odpowiada wymaganym przez Zamawiającego parametrom określonym w załączniku nr 1.1  oraz jest fabrycznie nowa,

3.3. dostarczona zostanie na koszt Dostawcy do szpitala (oddział urologiczny), zostanie zamontowana oraz uruchomiona, a personel Oddziału Urologicznego oraz pracownicy Działu Technicznego zostaną nieodpłatnie przeszkoleni nie później niż w ciągu 7 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie aparatury,

3.4 dostawca udziela  ...... miesięcznej gwarancji, która będzie liczona od daty oddania do użytkowania kompletnego przedmiotu zamówienia.

3.5. oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy

zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem

materiałów eksploatacyjnych.

3.6. Dostawca oświadcza, że oferowane urządzenia oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

3.7. Dostawca jest zobowiązany do obecności podczas odbioru urządzeń przez Państwowy Dozór Techniczny.

§ 2

1. Dostawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, oraz że wszystkie koszty świadczenia gwarancyjnego poniesie Dostawca.

2. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii będzie wynosił nie dłużej niż 48h.

3. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili rozpoczęcia prac serwisowych nie będzie wynosił dłużej niż 3 dni robocze od momentu przyjęcia zgłoszenia.

4. Dostawca zapewni w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy w ilościach zalecanych przez producenta dla utrzymania gwarancji.

5. Dostawca zapewni przegląd techniczny w terminie nie późniejszym, niż jeden miesiąc przed zakończeniem okresu gwarancji, po którym wyda świadectwa sprawności aparatury.

6. Dostawca zapewnia i gwarantuje dostępność pełnego serwisu i części zamiennych przez minimum 10 lat od zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia.

7. W przypadku awarii wymagającej wymiany części, Dostawca jest zobowiązany usunąć usterkę w terminie do 5 dni roboczych od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem,

8. W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia Dostawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element lub podzespół na nowy wolny od wad.

§ 3

1.Dostawca zobowiązuje się aparaturę medyczna dostarczyć i zamontować na swój koszt i ryzyko w terminie 3 tygodni od podpisania umowy. Dostawca wyda Zamawiającemu komplet dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia.

2. O wadach towaru możliwych do stwierdzenia przy odbiorze, zamawiający zawiadomi Dostawcę telefonicznie, potwierdzając to pismem, jednak nie później niż w ciągu 4 dni od dnia zrealizowania dostawy.

3. Dostawca zobowiązuje się złożoną reklamacje przez Zamawiającego uregulować w ciągu 48 godzin od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.

§ 4

1.Zaplatę za dostawę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają na podstawie Oferty Dostawcy z dnia …...........2013 roku, na kwotę netto ….........zł plus podatek VAT co łącznie stanowi kwotę brutto …..............zł (słownie:).

§ 5

1.Zapłata za przedmiot niniejszej mowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostawy do Oddziału Urologicznego Szpitala w Śremie przy ul. Chełmońskiego 1, w związku z tym Dostawcy nie przysługuje żadne inne wynagrodzenie.

2. Dostawca wystawi fakturę w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru, którego kopia stanowić będzie załącznik do faktury.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy dotyczące ceny tylko i wyłącznie na podstawie zmiany wysokości stawki podatku VAT.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wystawioną przez siebie fakturę na adres Zamawiającego (63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1). Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy z zakończonych prac montażu resektoskopu monopolarnego po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji z przeprowadzonej instalacji.

2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności przelewem w terminie do 30 dni od przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

3. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

4. Do kontaktu z Zamawiającym w sprawach wykonania umowy Wykonawca upoważnia:

..................tel.........................

5. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania umowy Zamawiający upoważnia:

Justyna Jasińska tel. 061 281 5443

§ 7

1.Dostawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z tej umowy.

§ 8

1.Dostawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

1.1.za zwłokę w wydaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie umożliwiającym korzystanie z niego w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

1.2. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1.1 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

1.2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy.

1.3. nie zostanie wyłoniony w osobnym przetargu Leasingodawca.

2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

2.1. Zamawiający zawiadomi Dostawcę , iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Z umownego prawa odstąpienia każda ze stron może skorzystać w terminie 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 10

1.Na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113,poz.759) niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

2.Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy dotyczące ceny tylko i wyłącznie na podstawie zmiany wysokości stawki podatku VAT.

3.Zmiana warunków umowy ujęta w pkt.2 może nastąpić tylko na podstawie zawartego aneksu między stronami niniejszej umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12

1.Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

2. Spory sądowe będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający                                                                                         Dostawca

Załącznik nr 5do SIWZ

            - ............................................

            - pieczęć firmowa wykonawcy

### Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

### Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup, dostawę i montaż resektoskopu monopolarnego dla Szpitala w Śremie Sp. z o. o."  – ZP/11/PN/2014

Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

- Składamy listę podmiotów razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej          w rozumieniu ustawy z dnia  16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu z grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

............................. dnia ...................

___________________________________________________________________

- Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Text boxes

..................................................

(podpis czytelny lub nieczytelny wraz

z pieczątką imienną osoby lub osób

upoważnionych do podpisu w imieniu

Wykonawcy/Wykonawców)