## Pakiet 5
Załącznik 1.3
Pakiet 5
L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie |  | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu
1 | Enzymatyczny środek do mycia endoskopów, narzędzi i instrumentów medycznych - postać – płynna, nielepka, niskopieniąca - zastosowanie – możliwość użycia wody wodociągowej (zdolność neutralizacji jonów obecnych w wodzie) - czas działania – bardzo krótki 1–3 min. - proces oczyszczania – szybki i skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych w działaniu – delikatny - skład – enzymy proteolityczne i lipolityczne, inhibitory korozji, czynniki zapachowe, subtylisyna, glikol propylenowy |  | Kanister 5l |  | 9
2 | Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej - zawartość – niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące, inhibitory korozji - bez zawartości soli kwasów organicznych, - wykluczenie substancji wysoce i łatwopalnych, - postać - koncentrat - temperatura mycia - do 60ºC - dozowanie - 5ml/l wody - pH - neutralne ok. 7 (koncentrat) - wymagana – deklaracja zgodności CE - okres ważności – nie krótszy niż 3 lata - kompatybilny z preparatem w pozycji 3 do dezynfekcji endoskopów |  | Kanister 5l |  | 14
3 | Preparat do dezynfekcji chemiczno – termicznej do myjni endoskopowej: - dezynfekcja w temperaturze 50- 60°C - postać: koncentrat - zawartość: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (nie zawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych) - dozowanie 10 ml/l wody - deklaracja zgodności CE - okres ważności: nie krótszy niż 3 lat - kompatybilny z produktem w pozycji 2 do mycia maszynowego endoskopów (pochodzący od tego samego producenta) | B (Tbc), F, V (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papova SV 40, Parwowirus), Spory, jaja glisty ludzkiej - 5 min. | Kanister 5l |  | 27
4 | Płynny środek enzymatyczny do mycia w myjniach – dezynfektorach - mycie w temperaturze od 40- 45º C - niskopieniący, niepieniący - neutralne pH (ok. 7 +/- 0,5) - postać: koncentrat - zawartość: niejonowe związki powierzchniowo – czynne, enzymy, glikole,inhibitory korozji środki ułatwiające rozpuszczanie zanieczyszczeń - dozowanie 3 - 5 ml/l wody - okres ważności nie krótszy niż 3 lata - deklaracja zgodności CE - kompatybilny ze środkiem z pozycji 5. |  |  | Kanister 5kg | 40
5 | Płynny preparat neutralizujący pozostałości po myciu narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy: - środek kwaśny - na bazie kwasu cytrynowego - postać: koncentrat (pH 2) - okres ważności nie krótszy niż 3 lat - wymagana deklaracja zgodności CE - zawartość: kwasy organiczne - nie zawierający związków pow.- czynnych i fosforanów - kompatybilny ze środkiem z pozycji 4. |  |  | Kanister 5kg | 9
6 | Olej do konserwacji narzędzi: olej zatwierdzony do stosowania przy metodzie sterylizacji parowej zgodnie z normą EN 554/ ISO 13683: Trwały film olejowy odporny na parę, olej bez zawartości silikonu oraz nie pozostawiający pozostałości i inkrustacji na powierzchni narzędzi, dozowanie w formie pojemnika pod ciśnieniem wymagane dokumenty, iż olej zatwierdzony jest do stosowania przy metodzie sterylizacji parowej zgodnie z normą EN 554/ISO 13683 |  | 300ml spray |  | 3
7 | Olej do konserwacji narzędzi: olej zatwierdzony do stosowania przy metodzie sterylizacji parowej zgodnie z normą EN 554/ ISO 13683: Trwały film olejowy odporny na parę, olej bez zawartości silikonu oraz nie pozostawiający pozostałości i inkrustacji na powierzchni narzędzi, dozowanie w formie pojemnika zdozownikiem kroplowym wymagane dokumenty, iż olej zatwierdzony jest do stosowania przy metodzie sterylizacji parowej zgodnie z normą EN 554/ISO 13683 |  |  | 50 ml | 4
8 | Olej do konserwacji systemów napędowych: odporny na przegrzanie w warunkach pracy pod obciążeniem, odporny na zmianę właściwości w przypadku narzędzi wysokoobrotowych, olej zatqwierdzony do stosowania przy metodzie sterylizacji parowej zgodnej z normą EN 554/ ISO 13683, trwały film olejowy odporny na parę, olej bez zawartości silikinu oraz nie pozostawiający pozostałości i inkrustacji na powierzchni narzędzi, dozowanie w postaci pojemnika pod ciśnieniem wymagane dokumenty, iż olej zatwierdzony jest do stosowania przy metodzie sterylizacji parowej zgodnie z normą EN 554/ISO 13683 |  |  | 300ml spray | 2
9 | Płynny komponent do termicznego przygotowania np. kaczek, basenów, oraz do zmiękczania wody myjniach dezynfektorach - W składzie 15 - 30% niejonowe związki powierzchniowo czynne, kwasy organiczne i związki uzupełniające - dozowanie 1 - 3 ml/l lub 0,01% na 1º dH - wartość pH w koncentracie 2 - zastosowanie - do naczyń sanitarnych ze stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych jak baseny i kaczki - przeznaczenie do naczyń sanitarnych |  | Butelka z atomizerem 250 ml | Kanister 5kg | 12
10 | Płynny detergent do mycia naczyń w zmywarkach profesjonalnych o podwyższonej wydajności z przeznaczeniem do twardej wody - postać – płyn-koncentrat - środek niskopieniący - wydajność – podwyższona, - działanie – delikatne dla naczyń i urządzenia myjącego, skutecznie rozpuszczające tłuszcz oraz skrobie - możliwość mycia w twardej wodzie i trudnych warunkach - zastosowanie – do gruntownego mycia talerzy, szkła, sztućców - skład – 15-30% EDTA i jego sole; <5% fosforany - pH – ok 14 |  |  | Kanister 13-14 kg | 4
11 | Płyn do płukania naczyń w zmywarkach profesjonalnych z przeznaczeniem do wszystkich stopni twardości wody - postać – płyn-koncentrat - środek niskopieniący - działanie – zapobiegające powstawanie osadów z kamienia na płukanych naczyniach, przyspieszające suszenie, nadające naczyniom połysk, neutralizujące zasadowe pozostałości zmywania - skład – 5- 15% niejonowe związki powierzchniowo czynne - pH – 2,5 |  |  | Kanister 10l | 4
12 | Odkamieniacz – do stosowania w przemysłowych pralkach i zmywarkach - postać - płyn- koncentrat - skuteczny w niskich stężeniach (już 10%) - działanie szybkie i całkowicie usuwające zastarzałe osady i kamień - skład - >30% kwasu fosforowego, poniżej 5% fosforanów, pH – ok. 0,8 - środek niskopieniący |  |  | Butelka 1l | 20
13 | Preparat myjący i dezynfekujący wysoce aktywny bezaldehydowy, wyprodukowany na bazie aktywnego tlenu i kwasu nadoctowego - posiadający krótki czas działania o niskim stężeniu roboczym (do 2%), - wykazujący szeroką tolerancję materiałową, - będący całkowicie rozpuszczalny w wodzie, - środek nie pieniący, - posiadający dobre właściwości myjące w przypadku silnych zabrudzeń – wymagane paski testowe do kontroli aktywności roztworu roboczego | Bakteriobójczy, wirusobójczy, prądkobójczy i sporobóczy |  | Pudełko 1,5 kg | 2
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości | [6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Preparaty muszą spełniać aktualne wymagania zawarte w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wykazu preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Podane ilości są tylko ilościami szacunkowymi i służą tylko do określenia ceny poszczególnego asortymentu. Wykonawca związany warunkami umowy ma obowiązek dostarczać towar w każdych ilościach, nawet wykraczających poza formularz po cenach określonych w formularzu, do końca związania warunkami przyszłej umowy.
…................................................. miejscowość, data
…........................................................... Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 6
Załącznik 1.3
Pakiet 6
L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu
1 | Preparat trójenzymatyczny w pianie, przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych - preparat musi zawierać kompleks trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza) - po zaaplikowaniu wytwarzający pianę - posiadający końcówkę spieniającą - gotowy do użycia - musi wykazywać niską wartość potencjału korozji - wymagana możliwość pozostawienia piany preparatu na dezynfekowanej powierzchni narzędzi przez 72 h - przeznaczenie preparatu do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych | B, F, prątkobójczy V (HIV, HCV, HBV) | Butelka z końcówką spieniającą 750ml | 125
2 | Płynny trójenzymatyczny preparat do mamualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych. - postać koncentratu - nie zawierający substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych – zawierający propionian didecylodimetyloamonowy, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy) - zakres działania w czasie do 5' - stężenie roztworu roboczego 0,5%, będący jednodniowym roztworem roboczym, posiadający oświadczenie producenta o możliwości przechowywania narzędzi w roztworze preparatu do 72h - potwierdzona badaniami skuteczność usuwania biofilmu(wymagany dokument od producenta o skuteczności usuwania biofilmu) - wymagane dokumenty potwierdzające badanie elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94- 402-1 (z mają 2004) | B (łącznie z Tbc,aktywny wobec MRSA), F, V (HIV, HCV, HBV) Herpes,Vaccinia | Kanister 5l | 22
|  |  | Butelka z dozownikiem 1l | 65
3 | Preparat myjący do maszynowego i manualnego mycia endoskopów i osprzętu endoskopowego. - niskopieniący, trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza) - preparat zawierający detergenty, glikol, etoksylowane alkohole i kwas metasulfonowy, - bez zawartości amin, - pH = 7,0 - wymagana kompatybilność z preparatem dezynfekcyjnym z pozycji poniżej potwierdzona dokumentami od producenta |  | Kanister 5l | 6
| Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi termolabilnych. - na bazie stabilnego kwasu nadoctowego uzyskiwanego na drodze syntezy z acetylokaprolaktamu - aktywność biologiczna przez 14 dni z możliwością potwierdzenia za pomocą walidowanych testów kontrolnych - czas działania do 5' - wymagana kompatybilność preparatu ze środkiem myjącym z pozycji powyżej, potwierdzona dokumentem producenta | B, F, Tbc,V(Adeno, i Polio), S(B. Subtilis, B. cereus, C. difficile, C. sporogenes) | Kanister 5l | 48
4 | Paski kontrolne - służące do sprawdzenia aktywności biologicznej preparatu dezynfekcyjnego kompatybilne ze środkiem opisanym powyżej |  | tuba 50szt | 10
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości | [5 empty] | Razem
Preparaty muszą spełniać aktualne wymagania zawarte w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wykazu preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Podane ilości są tylko ilościami szacunkowymi i służą tylko do określenia ceny poszczególnego asortymentu. Wykonawca związany warunkami umowy ma obowiązek dostarczać towar w każdych ilościach, nawet wykraczających poza formularz po cenach określonych w formularzu, do końca związania warunkami przyszłej umowy.
…................................................. miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................... Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy