## Arkusz_1
PAKIET NR 1

Szwy syntetyczne, wchłanialne, wielowłóknikowe, powlekane
Podtrzymanie tkankowe 80% w okresie 14 dni
Wchłanianie szwu 56-70 dni
LUB
Szwy synetetyczne, wchłanialne wielowłóknowe, powlekane kopolimerem glikolidu i L-Laktydu (35/65 )i stearynianem wapnia
Podtrzymywanie tkankowe 40-50 % w okresie 21 dni
Wchłanianie szwu 56-70 dni
Lp.	Igła			Nić		Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
	Długość			Grubość	min. Długość
	[mm]	Krzywizna	Przekrój	wg USP	[cm]
1	bez			4/0	1x140cm	72
2	17-18	1/2	okrągła	4/0	70-75	36
3	20-22	1/2	okrągła	4/0	70	36
4	20-22	1/2	okrągła	3/0	70	216
5	30-31	1/2	okrągła	3/0	70	180
6	bez			3/0	140-150	288
7	26	1/2	okrągła	2/0	70	504
8	36-37	1/2	okrągła	2/0	70-75	468
9	65-76	1/2	okrągła	2/0	70-75	1116
10	bez			2/0	140-150	396
11	24	3/8	odwrotnie tnąca	2/0	70-75	36
12	40	1/2	okrągła może być wzmocniona	1/0	70-75	36
13	26-27	1/2	okrągła	1/0	70-75	1332
14	bez			0	14-150	36
15	37-40	1/2	okrągła, dodatkowo wzmocniona	1	70-75	360
16	40-43	1/2	okrągła	1	70-75	1512
17	76-80	1/2	okrągła	1	70-100	36
18	bez			1	90-150	36
19	48	½	okrągła	1	90	72
20	40	1/2	okrągła może być wzmocniona	2	75-90	180

Szwy syntetyczne, wchłanialne, wielowłóknikowe, powlekane
Podtrzymanie tkankowe 80% po 14 dniach
Wchłanianie szwu ok 56-70 dni
lun
Szwy synetetyczne, wchłanialne wielowłóknowe, powlekane kopolimerem glikolidu i L-Laktydu (35/65 ) i stearynianem wapnia Podtrzymywanie tkankowe 40-50 % w okresie 21 dni Wchłanianie szwu 56-70 dn
Lp.	Igła			Nić		Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
	Długość			Grubość	min. Długość
	[mm] +/- 1mm	Krzywizna	Przekrój	wg USP	[cm]
21	20	1/2	okrągła	3/0	70-75	252
22	36-37	1/2	okrągła	1/0	70-75	144
23	36-37	1/2	okrągła	1	70-75	36

Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe
Podtrzymanie tkankowe 5-10 dni
Wchłanianie szwu do 56 dni lub 56dni
Lp.	Igła			Nić		Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
	Długość			Grubość	min. Długość
	[mm]	Krzywizna	Przekrój	wg USP	[cm]
24	26	1/2	okrągła	3/0	70	36
25	26	1/2	okrągła	2/0	70	36
26	40	1/2	okrągła może być wzmocniona	1/0	70	36
27	40	1/2	okrągła może być wzmocniona	1	70	36

Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe Podtrzymanie tkankowe: min.50% po 4 tygodniach od wszczepienia Wchłanianie szwu ok 180-210 dni

Lp.	Igła			Nić		Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
	Długość			Grubość	min. Długość
	[mm]	Krzywizna	Przekrój	wg USP	[cm]
28	20-22	1/2	okrągła	4/0	70-75	36
29	20-22	1/2	okrągła	3/0	70	36
30	30-31	1/2	okrągła	2/0	70	36
31	30-31	1/2	okrągła	1/0	70	36
32	40-50	1/2	okrągła	1	70	36

Szwy syntetyczne, niewchłanialne, wielowłóknikowe poliestrowe, powlekane silikonem
Lp.	Igła			Nić		Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
	Długość			Grubość	min. Długość
	[mm]	Krzywizna	Przekrój	wg USP	[cm]
33	16-17	1/2	okrągła	4/0	75	36
34	16-17	1/2	okrągła	3/0	75	36
35	bez			3/0	150-250	36
36	25-26	1/2	okrągła	2/0	75	36
37	bez			2/0	150-250	36
38	25-26	1/2	okrągła	1/0	75	108
39	bez			1/0	150	36
40	26-27	1/2	okrągła	1/0	75	72
41	36-37	1/2	okrągła	1	75	396
42	bez			1	150	36
43	40	1/2	okrągła	2	75-90	36
44	bez			2	150-250	36
45	40-42	1/2	odwrotnie tnąca może być wzmocniona	2	75	144

Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe poz.44-48 i 53 polipropylen, poz.49-52 polipropylen lub nylon lub poliamid
Lp.	Igła			Nić		Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
	Długość			Grubość	min. Długość
	[mm]	Krzywizna	Przekrój	wg USP	[cm]
46	2x8mm	3/8	okrągła	8/0	75	36
47	13	3/8	okrągła, podwójna	6/0	75	36
48	13	3/8	okrągła, podwójna	5/0	75	72
49	19	3/8	kosmetyczna,odwrotnie tnąca	5/0	45	36
50	17-18	3/8	okrągła, podwójna	4/0	75-90	36
51	24	3/8	odwrotnie tnąca	4/0	75	360
52	24	3/8	odwrotnie tnąca	4/0	90	180
53	24	3/8	odwrotnie tnąca	3/0	75	2340
54	24-30	3/8	odwrotnie tnąca	2/0	75	1008
55	25-31	1/2	okrągła może być wzmocniona	1	75-100	36
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości				Razem	Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy. Wszystkie zaoferowane nici muszą pochodzić od jednego producenta.

## Arkusz2
PAKIET NR 2
Szwy syntetyczne, wchłanialne, wielowłóknikowe, powlekane
Podtrzymanie tkankowe 80% w okresie 14 dni
Wchłanianie szwu 56-70 dni
Lp.	Igła			Nić		Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
	Długość			Grubość	min. Długość
	[mm]	Krzywizna	Przekrój	wg USP	[cm]
1	26	1 /2	odwrotnie tnąca podwójnie wzmocniona	2	75	288
2	bez	pętla endoskopowa z aplikatorem	bez	1/0	50-60	6

Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe
Podtrzymanie tkankowe: min.50% po 4 tygodniach od wszczepienia
Wchłanianie szwu ok 180-210 dni
3	40-50	1/2	okrągła	1	150 szew pętlowy loop	36

Szwy syntetyczne, niewchłanialne, wielowłóknikowe poliestrowe, powlekane
4	37-55	1/2	okrągła	5	75	72

Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości				Razem	Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz 3
PAKIET NR 3
Szwy syntetyczne, wchłanialne, wielowłóknikowe, powlekane, z powłoką antybakteryjną
Podtrzymanie tkankowe 75% w okresie 14 dni
Wchłanianie szwu 56-70 dni
Lp.	Igła			Nić		Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
	Długość			Grubość	min. Długość
	[mm]	Krzywizna	Przekrój	wg USP	[cm]
1	20-22	1/2	okrągła lub okrągła rozwarstwiająca	4/0	70	24
2	20-22	1/2	okrągła lub okrągła rozwarstwiająca	3/0	70	24
3	30-31	1/2	okrągła lub okrągła rozwarstwiająca	3/0	70	24
4	26	1/2	okrągła lub okrągła rozwarstwiająca	2/0	70	24
5	36-37	1/2	okrągła lub okrągła rozwarstwiająca	2/0	70-75	24
6	48	1/2	okrągła lub okrągła rozwarstwiająca	2/0	70-75	24
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz 4
PAKIET NR 4
Szwy syntetyczne, wchłanialne, wielowłóknikowe, powlekane kwasem poliglikolowym lub jego mieszaniną.
Podtrzymanie tkankowe 100% ok 10 dni
Wchłanianie szwu ok 40 dni
Lp.	Igła			Nić		Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
	Długość			Grubość	min. Długość
	[mm]	Krzywizna	Przekrój	wg USP	[cm]
1	19-20	⅜	Odwrotnie tnąca kosmetyczna typu dwuwklęsła	4/0	75	72
2	24-26	⅜	j.w.	3/0	75	336
3	35-36	⅜	j.w.	2/0	75	288

Szwy niewchłanialne syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe o ograniczonej hydrofilności, nasączone alkoholem etylowym.

Lp.	Igła			Nić		Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
	Długość [mm]	Krzywizna	Przekrój	Grubość wg USP	min. Długość w cm
1	90	3/8	konwencjonalnie tnąca	2	100	24

Szew powlekany wchłanialny (efektywny okres podtrzymywania tkankowego 28 do 35 dni), okres wchłaniania 56 do 70 dni.

2	-	-	-	0	45	12

	Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości				Razem	Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz6
PAKIET NR 6

Szew antyewenteracyjny
Lp.	Igła			Nić		Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
	Długość [mm]	Krzywizna		Grubość	min. Długość w cm
1	90mm-100mm	2x3/8		USP 5 lub 1,3mm	75-90	24

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz 7
PAKIET NR 7
Lp	Asortyment	Rozmiar	j.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Siatka przepuklinowa częściowo wchłaniana z monofilamentowych włókien polipropylenowych z dodatkiem PEG - samomocujące	12 x 8 cm (+/- 0,5cm)	szt	150
2	Siatka przepuklinowa polipropylenowa	15x15 cm	szt	12
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz7A
PAKIET NR 7a
Lp	Asortyment	Rozmiar	j.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
Siatki przepuklinowe z klejem do metody klasycznej
1	Siatka samomocująca polipropylenowa z nacieciem na powrózek pokryta z jednej strony klejem (polietylen glikolu), który ulega całkowitej resorbcji po ok 90 dniach.Ciężar siatki po resorbcji kleju < 40g/m2	7,5 x 15,5cm (prawa)	szt	3
2	Siatka samomocująca polipropylenowa z nacieciem na powrózek pokryta z jednej strony klejem (polietylen glikolu), który ulega całkowitej resorbcji po ok 90 dniach.Ciężar siatki po resorbcji kleju < 40g/m2	7,5 x 15,5cm (lewa)	szt	3
3	Siatka samomocująca polipropylenowa z nacieciem na powrózek pokryta z jednej strony klejem (polietylen glikolu), który ulega całkowitej resorbcji po ok 90 dniach.Ciężar siatki po resorbcji kleju < 40g/m2	7,5X15,5cm	szt	3
Siatki polipropylenowe lekkie
4	Elastyczna siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych, dwuwarstwowa,polipropylenowa o średniej wielkości porów (0,25 mm), masa siatki 212,5 g/m2 (±0,5 g/m2) od strony brzusznej barierowa warstwa hydrożelowa zawierającej polietylen glikolu i kwas poliglikolowy ulegająca resorbcji po ok.30 dniach.	15 x 20cm (±0,5 cm)	szt	20
5	Elastyczna siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych, dwuwarstwowa,polipropylenowa o średniej wielkości porów (0,25 mm), masa siatki 212,5 g/m2 (±0,5 g/m2) od strony brzusznej barierowa warstwa hydrożelowa zawierającej polietylen glikolu i kwas poliglikolowy ulegająca resorbcji po ok.30 dniach.	15 x 25 cm (±0,5cm)	szt	1
6	Elastyczna siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych, dwuwarstwowa,polipropylenowa o średniej wielkości porów (0,25 mm), masa siatki 212,8g/m2 (±0,5 g/m2) od strony brzusznej barierowa warstwa hydrożelowa zawierającej polietylen glikolu i kwas poliglikolowy ulegająca resorbcji po ok. 30 dniach.	20x25 (±0,5cm)	szt	7
7	Elastyczna siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych, dwuwarstwowa,polipropylenowa o średniej wielkości porów (0,25 mm), masa siatki 212,8g/m2 (±0,5 g/m2) od strony brzusznej barierowa warstwa hydrożelowa zawierającej polietylen glikolu i kwas poliglikolowy ulegająca resorbcji po ok. 30 dniach.	25x33 (±0,5cm)	szt	6
8	Stapler 5 mm do mocowania siatki,posiadający 30 wchłanialnych zszywek wykonanych z poliaktydu na bazie kwasu mlekowego wchłaniające się około 12 m-cy, posiadający wskaźnik zuzycia zszywek, dł. Zszywek około 5,9 mm. Opakowanie po 5 szt.		op	1
9	Siatka 3DMAX LIGHT prawa i lewa	8x13cm	szt	2
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz8
PAKIET NR 8
Lp	Asortyment	Rozmiar	j.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Lecznicza gąbka z kolagenu końskiego pokryta w formie suchej i stałej ludzkim fibrynogenem i ludzką trombiną	9,5x4,8cm	szt	1
2		4,8x4,8cm	szt	1
3		3,0x2,5cm	szt	1
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz9
PAKIET NR 9
Lp	Asortyment		j.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Zestaw szewny do adaptacji i zachowania hemostazy narządów miaższowych typu Parenchyma Set;igła HRN 45-85, taśma o dł 60cm i szerokości 3mm wykonana z kwasu poliglikolowego;absorpcja 60-90dni. Op 6 szt		op	1
2	Stapler skórny jednorazowego użytku, zawierający 35 zszywek w magazynku. Rozmiar zszywki po zamknięciu: 6,9 x 3,6 mm. +/- 0,1mm		op	23
3	Przyrząd do usuwania zszywek wielorazowego użytku, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.		op	1
4	Płynny klej tkankowy o składzie chemicznym n-2-butyl-cyjanoakrylat opok.5szt		op	1
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz 10
PAKIET NR 10
Lp.	Asortyment	Rozmiar	Ilość sztuk	Cena jed. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Gąbka żelatynowa	5 x 7,0 -8,0x 1 cm	20
2	Gąbka żelatynowa	5 x 7,0-8,0x 0,1 cm	70
3	Jałowa gaza hemostatyczna z regenreowanej utlenionej celulozy o jednolitym utkaniu i działaniu bakteriobójczym na MRSA, VRE, czas wchłaniania 7-14 dni, udokumentowanym pH 2-3,5. Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości i jednorodność materiału po nasączeniu krwią lub materiał hemostatyczny z utlenionej, nieregenerowanej celulozy, w 100% pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny. Tkanina dziana o pH 2,2- 4,5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych- w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Etykiety samoprzylepne (możliwość wklejania do karty pacjenta) / Czas hemostazy: 3-4 min / Czas wchłaniania: 7-14 dni	5 cm x 7,5 cm (+/-0,5cm)	25
4	Wosk kostny mieszanina wosku pszczelego i wazeliny	saszetki	24
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości				razem:

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz11
PAKIET NR 11
Lp	Asortyment		j.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Urządzenie do zamykania nacięcia po trokarze x12szt		op	1
2	Jednorazowa elektroda z włącznikiem ręcznym do uszczelniania tkanek, zatrzaskowa z przewodem x12szt		op	1
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz 12
PAKIET NR 12
Lp	Asortyment		j.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Proszek hemostatyczny w opakowaniu 2g; z oczyszczonej skrobi roślinnej; całkowicie wchłanialny w ciągu 48h; 1g proszku absorbuje 45g wody; brak substancji pochodzenia zwierzęcego, lateksu, PCV; w zestawie mały aplikator do chirurgii otwartej o dł.8cm		szt	15
2	Aplikator kompatybilny z ww proszkiem hemostatycznym; dł 44cm		szt	15
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.