Śrem, dnia 09.02.2017 r.

Dotyczy sprawy: ZP/2/PN/17

Udzielenie odpowiedzi

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r.

poz. 2164 z późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w

postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na

„ Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego w im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o.”

Pytanie 1:

Pakiet nr 23: Substytut kostny.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wyceny produktów, dzieląc żądane ilości na pojemności, co pozwoli na dokładniejszą wycenę poszczególnych pozycji, różniących się pojemnością aż 10krotnie. Proponowany podział: 2,5cm3: 2sztuk, 5cm3: 2sztuk, 10cm3: 2sztuk, 20cm3: 2sztuk, 30cm3: 2sztuk (łącznie żądanych 10 sztuk)?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga żeby membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych będąca przedmiotem postępowania posiadała rejestrację w wyżej podanych wskazaniach w formie odpowiedniego zapisu w instrukcji użytkowania produktu?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga żeby membrana będąca przedmiotem postępowania mogła być wszczepiana dowolną stroną, co jest szczególnie istotne podczas zabiegów artroskopowych?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 4:

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie 14

Dotyczy Endoproteza cementowa oraz bipolarna stawu biodrowego

Trzpień cementowy stalowy lub bezcementowy tytanowy, posiadający znacznik umożliwiający prawidłowe osadzenie, w minimum 6 rozmiarach z opcją high offset.
Konus 12/14.
Głowa na konus 12/14 o średnicy 28, 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki.
Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji - metlowa głowa wewnętrzna śr. 28 mm w min. 3 długościach szyjki - stożek 12/14 oraz metalowej głowy zewnętrznej w min. 20 rozmiarach w zakresie nie mniejszym niż 40-60 mm.

Panewka cementowaną, wykonana z polietylenu, w rozmiarach od 40mm do 53mm, o średnicy wewnętrznej 28mm
Korek do jamy szpikowej.
Komplet:
- trzpień,
- panewka,
- wkładka do panewki,
- głowa,
- cement - 2 opakowania,
- mieszalnik do przygotowania próżniowego cementu kostnego do podawania pod ciśnieniem cementu do jamy szpikowej,
- elementy dodatkowe jeśli wymaga system - zaślepki, śruby.

Odpowiedź:

Dopuszczamy taką możliwość.

Pytanie 5:

Czy zamawiający zgadza się by w pakiecie nr 7 trzpieni w protezie barku było 5,a nie 20 gdyż w systemie jest jeden typ trzpienia kompatybilny ze wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego wersjami protezy (1 taca narzędziowa do trzpienia dla wszystkich wersji)?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający zgadza się aby w pakiecie 7 system protezy barku nie posiadał panewki ani trzpienia ani panewki pokrytego porowatą gąbką tytanową, miał natomiast tytanową panewkę pokrytą HA, tą samą dla wersji anatomicznej i odwróconej co umożliwia śródoperacyjną dezyję operatora i ułatwia ewentualną konwersję z protezy anatomicznej na odwróconą ?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający zgadza się aby w pakiecie 7 panewka nie posiadała śruby centralnej ,a śruby górną i dolną oraz opcjonalną śrubę boczną oraz by głowy występowały w rozmiarach 40-54mm oraz 44-50mm w wersji offsetowej ,a nie 38 -58mm?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 8:

(dotyczy pozycji 1 pakiet 4)

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty i zwiększenia konkurencyjności wydzieli pozycje z pakietu nr 4 do oddzielnych pakietów?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 9:

(dotyczy pozycji 1 pakiet 4) Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści w pierwszej pozycji pakietu nr 4 : Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego.

Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm, 40x50mm

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 10:

(dotyczy pozycji 1 pakiet 4) Czy Zamawiający wymaga wyszczególnionej rejestracji na chrząstkę?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 11:

(dotyczy pozycji 2 i 3 pakiet 4)

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści : Manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:

Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.

Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.

Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.

Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.

Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.

Wykorzystanie wyłącznie wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.

Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 12:

(dotyczy pozycji 2 i 3 pakiet 4) Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga aby separacja czynników wzrostu przy użyciu elektronicznych czujników

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 13:

(dotyczy pozycji 2 i 3 pakiet 4) Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga koncentracji płytek (jako źródła czynników wzrostu) w  produkcie końcowym na poziomie powyżej 1mln.płytek w mikrolitrze – jako naukowo potwierdzony warunek skutecznej terapii?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 14:

(dotyczy pozycji 2 i 3 pakiet 4) Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga sprawdzenia koncentracji w formie badania morfologicznego przeprowadzonego w wyznaczonym terminie, na koszt firmy.

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 15:

(dotyczy pozycji 2 i 3 pakiet 4) Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga aby skuteczność systemu była potwierdzona publikacją naukową dokumentującą działanie konkretnego zaoferowanego systemu we wskazaniach ortopedycznych

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 16:

PAKIET NR 23 KRĘGOSŁUP

Czy Zamawiający doprecyzuje jakie ilości wymaga dla granulek, pasty i pasków?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 17:

PAKIET NR 23 KRĘGOSŁUP

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga aby produkty zawierały gentamycynę?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 18:

PAKIET NR 23 KRĘGOSŁUP

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści w pakiecie nr 23:

Substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowatość 70%.

2000-4000µm, 5ml

2000-4000µm, 10ml

2000-4000µm, 15ml

2000-4000µm, 30ml

Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny substytut kości w postaci żelowego implantu, którego podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszone w hydrożelowym nośniku, umieszczone w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu “luer”. Objętość: 1ml, 2,5ml, 5ml, 10ml.

Substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 0.5 mm: 300-600μm, 1 mm: 600-1250μm, 2 mm: 1250-2500μm, 4 mm: 2500 – 5000μm, wytrzymałość komprecyjna 10Mpa, gentamycyna 150mg. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance

kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi.

Bloczki

20 mm x 5 mm x 5 mm, 4szt., 2 cm³

20 mm x 10 mm x 10 mm, 2szt., 4 cm³

38 mm x 30 mm x 15 mm, 1szt., 22,5 cm³

Cylindry

ø10 mm x 15 mm, 2szt., 2,4 cm³

ø15 mm x 15 mm, 2szt., 5,4 cm³

ø 30 mm x 15 mm, 1szt. 10,6 cm³

Granule

0,5mm/1mm/2mm/4mm, 10cm³

0,5mm/1mm/2mm/4mm, 20cm³

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 19:

do pakietu nr 30 - Stopa, pięta

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie co rozumie pod pojęciem komplet ?

Zwracamy się z prośbą o określenie ilości sztuk wymaganych śrub blokowanych oraz wymaganych śrub korowych do 1 kompletu.

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Dla celów ofertowych proszę o przyjęcie założenia 1 komplet: płyta+3 śruby blokowane+ 3 śruby korowe

Pytanie 20:

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości wkrętów jakie mają składać się na jeden komplet płytki w zakresie Pakietu nr 28.

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytki do leczenia złamań bliższej nasady kości ramiennej – dopuści możliwość zaoferowania:

Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, uniwersalna do prawej i lewej kończyny. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 6. Długości płyty: 90, 114  i 160 mm. W części nasadowej płyty 9 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm..

Stalowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-90 mm	Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-90 mm

Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo gwintowana), dł. 14-70 mm?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytki do leczenia złamań obojczyka – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań kości obojczykowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe  lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne. Otwory w płytce blokowane 2,4/2,7/3,5 oraz dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-34 mm

Śruba blokowana tytanowa ø 2,4 i 2.7 mm, dł. 10-34 mm

Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm

Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytki do leczenia złamań w obrębie łokcia – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (prawe i lewe) b) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-bocznej z hakiem nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 3 do 14. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne.

Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm

Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 10-60 mmŚruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm

Śruba korowa tytanowa ø 2,7 mm, dł. 8-60 mm?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 24

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytki do leczenia złamań dalszej nasady kości promieniowej – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, Otwory blokowane z gwintem stożkowym oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm.

Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm

Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 10-38 mmŚruba korowa tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm

Śruba korowa tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 10-38 mm

Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4mm, dł. 10-26 mm?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 25

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytki do zespolenia kości strzałkowej krótkie – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej części kości strzałkowej. 3,4,5,6, otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm.

Śruba blokowana tytanowa ø 2,4; 2,7; 3.5 mm, dł. 10-70 mm

Śruba korowa tytanowa ø 2,7; 3.5 mm, dł. 10-70 mm?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytki do zespolenia kości strzałkowej długie – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej części kości strzałkowej 7, 9, 11, 13, 15 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm.

Śruba blokowana tytanowa ø 2,4; 2,7; 3.5 mm, dł. 10-70 mm

Śruba korowa tytanowa ø 2,7; 3.5 mm, dł. 10-70 mm?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 27

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytka tytanowa dalsze udo – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowa  płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 6, 8, 10, 12, 14 i 16, 18, 20.  Długość płyty: 170, 206, 242, 278, 314, 350, 386, 422 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 1 otwór gwintowany pod śrubę blokowaną kaniulowaną ø 7,3 mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika

Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm

Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 28

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytka tytanowa bliższa piszczel – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.  Długości płyty: 81, 107, 133, 159, 185, 211, 237 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm.

Tytanowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm

Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytka tytanowa dalsza piszczel przednioboczna/przyśrodkowa – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Długość płyty: 80, 106, 132, 158, 184, 210 i 236 mm. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm

Tytanowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm

Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm

Oraz

Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14. Długość płyty: 117, 144, 171, 198, 225 i 252 mm. W części nasadowej płyty 8 otwory gwintowanych pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 3,5 mm skierowaną we fragment kostki przyśrodkowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm.

Tytanowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm

Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 30

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płyta rekonstrukcyjna – dopuści możliwość zaoferowania:

Stalowa płyta rekonstrukcyjna  3,5 mm prosta, wąska. Otwory otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Ilość otworów:  5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20  długości płyt od 70 mm do 286 mm

Stalowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 10-90 mm

Stalowa śruba korowa ø 3,5 mm, dł. 10-90 mm?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 31

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płyta kompresyjna dopuści możliwość zaoferowania płyty stalowej łańcuszkowej o ilości otworów 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i długości płyty od 48 do 240 mm – zamiast opisanej?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płyta 1/3 koła dopuści możliwość zaoferowania płyty o ilości otworów 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i długości 25-169 mm?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 33

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie Pakietu nr 28 na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 2 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 34:

dotyczy Załącznik nr 1_1_Artroskopia, Pakiet Nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kotwicę do barku syntetyczną wbijaną, średnica 1,4mm, pojedyncza nitka dwukolorowa, wzmocniona.

Odpowiedź:

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie  35

dotyczy Załącznik nr 1_3_Endo, Pakiet Nr 16

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16- Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego wyrazi zgodę na dostarczanie instrumentarium i implantów na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Dopuszczamy taką możliwość.

Pytanie  36

dotyczy Załącznik nr 1_3_Endo, Pakiet Nr 17

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 wyrazi zgodę na dostarczanie instrumentarium i implantów na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Dopuszczamy taką możliwość.

W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamowień

publicznych.

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, ktorym przekazano specyfikację istotnych

warunkow zamowienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego

www.szpitalwsremie.pl