## Pakiet nr 1
PAKIET nr 1
Lp. | Asortyment | J.M | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Sterylny zestaw do zabiegów na kończynie, minimalny skład zestawu :1 x serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190 cm ( jako owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. , 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 55 mikrometrów ze wzmocnieniem włókninowym, cała serweta gramatura 83 g/m2 ,2 x ręcznik 30 cm x 40 cm,1 x taśma samoprzylepna foliowa 10 cm x 50 cm, 1 x włókninowa osłona ortopedyczna na kończynę w rozmarze 33 cm x 55 cm z materiału 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa na zewnątrz folia polietylenowa, 1 x serweta operacyjna 180 cm x 150 cm wykonana z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2 i serweta operacyjna główna 320 cm x 225 cm z elatycznym otworem 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania drenów. Serweta główna wykonana z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, posiada dodatkowe wzmocnienie o wysokiej absorpcji w obszarze krytycznym pola operacyjnego. Gramatura obszaru wzmocnionego 109,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienia).Materiał obłożenia powinien spełniać wymagania normy EN 13795 1-3..Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | szt. | 430
2 | Sterylny zestaw do operacji ginekologii/ cystoskopii ,minimalny skład zestawu :1 x serweta na stolik instrumentarialny 120 cm x 140 cm ( jako owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2, 2x długia osłona na kończyny dolne wykonana z włókniny dwuwarstwowej ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 57,5 g/m2 , 1 x serweta główna 175 cm x 90 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm samoprzylepnym, umieszczonym centralnie z wycięciami na nogi oraz przylepcami do mocowania osłon na kończyny. Serweta główna wykonana z laminatu 2 - warstwowego ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 1-3. N opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | szt | 8
3 | Sterylna serweta 100 cm x 75 cm ( pod pacjenta) wykonana z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 57,5 g/m2 posiadająca zakładkę do aseptycznej aplikacji serwety pod pacjenta oraz torbę do zbiórki płynów w kształcie trójkąta ze sztywnikiem oraz podziałką ilościową. Laminat spełniający wymagania normy EN 13795 1-3. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. | szt | 35
4 | Sterylne osłony na kończyny dolne w rozmiarze 75 cm x 120 cm wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 57,5 g/m2 zapakowane w jedną torebkę papierowo foliową. Opakowanie zawierające 2 szt. | op | 600
5 | Sterylny foliowy pokrowiec na przewody o wymiarach 13x250 cm ( +/- 1 cm) składany rewersowo , posiadający perforowaną końcówkę i taśmę samoprzylepną do zamocowania końcówki kamery, zewnętrzne opakowanie papierowo foliowe, wewnąrz torebka z przeźroczystej folii. | szt | 800
6 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 38,4 cm H2O; szwy fartucha powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość (+/- 5 cm) S/M -120 cm,L - 130 cm, XL - 150 cm). Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Fartuch nie powinien posiadać dodatkowego owinięcia lub ręczników chłonnych. Zapakowanie i złożenie fartucha powinno umożliwić jego szybkie otwarcie, a następnie przekazanie do użytku. Odporność na przenikanie alkoholi min. 8 (badane według WSP 080.8 lub IST 80.8). Paroprzepuszczalność na poziomie >6200 g/m2/24g. | szt. | 1700
7 | Sterylny fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2, o właściwościach hydrofobowych, wyposażony w nieprzemakalne wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m2 i na rękawach min. 40,5 g/m2. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru fartucha w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość (+/- 5 cm) S/M -120 cm,L - 130 cm, XL - 150 cm , XXL - 150 cm large, XL 170cm). Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. | szt | 6200
8 | Sterylny zestaw podstawowy , minimalny skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190 cm ( jako owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. , 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 55 mikrometrów ze wzmocnieniem włókninowym, cała serweta gramatura 83 g/m2 ,2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 2 x serweta operacyjna 75 cm x 90 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety, 1 x serweta operacyjna 175 cm x 180 cm wyposażona w taśmę samoprzylepną, 1 x serweta operacyjna 150 cm x 240 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną dzieloną o łącznej długości 100 cm. Serwety do obłożenia pacjenta powinny być wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2 ipowinny spełniać wymagania normy PN EN 13795, wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), być odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymałe na wypychanie na mokro min. 274 kPa, posiadać szybkość absorbcji (spływ cieczy) na poziomie 75 % (badane według ISO 9073-11) , klej użyty w serwetach powinien się swobodnie repozycjonować bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz mieć wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna powinna mieć szerokości min. 5 cm i być wyposażona w tzw. „fingerlifty” . Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. | szt | 900
9 | Zestaw uniwersalny z fartuchami , skład -serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm; 2 ręczniki 30 cm x 40 cm; 1 fartuch chirurgiczny Standard XL, 130cm; 1 fartuch chirurgiczny Special XXL 150cm; 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm; 1 taśma samoprzylepna 9x50cm;1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38x40cm; 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2, spływ cieczy 75%, absorpcja cieczy 200 ml/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowanym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze XXL 150cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania | szt | 400
10 | Obłożnie do chir biodra: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm; 4 ręczniki 30 cm x 40 cm; 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm; 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm; 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm; 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm; 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm; 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych; 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2.Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów | szt | 100
11 | Zestaw do cesarskiego cięcia (KITPACK) specyfikacja w arkuszu: Specyfikacja kitpack | szt | 160
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości | 2 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm) | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy. | 2 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm)

## Pakiet nr 1 c.d.
Lp. | Asortyment
11 | Zestaw do cesarskiego cięcia, skład 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania.Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. 4 szt. ręczniki 30x40cm 4 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) 1 szt. serweta na stolik Mayo 80x145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm
1 szt. folia operacyjna 40x35 cm 2 pary rękawic chirurgicznych lateksowe bezpudrowe rozmiar 8,0 2 pary rękawic chirurgicznych lateksowe bezpudrowe rozmiar 7,0 1 szt. kleszczyki blokowane do materiału opatrunkowego , plastikowe 1 szt. miska plastikowa niebieska 500ml 1 szt. miska plastikowa niebieska 250ml 2 szt. skalpel nr 22 20 szt. kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitek, 12-warstwowe 10x10cm 10 szt. serwet operacyjnych z gazy białej 20-nitkowej 4 warstwowej 40x40cm (po wstępnym praniu) z nitką RTG i tasiemką 1 szt. opatrunek do ran 10x25cm 1 szt. serweta dla noworodka z włokniny oddychającej bawełnopodobnej biała 90x100 cm 1 szt. serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2.

## Pakiet nr2
PAKIET nr 2
Lp. | Asortyment | Rozmiar | J.M | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Zestaw do artroskopii barku serwety główne są z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o gramaturze 55 g/m2oraz posiadają wzmocnienie wykonane z włókniny SMS (łączna gramatura w miejscu wzmocnienia wynosi 110g/m2), o wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min. 170 kPa (strefa niewzmocniona) oraz min. 375 kPa (strefa wzmocniona), o odporności na przenikanie płynów min. 200 cm słupka H2O, o absorpcji płynów w strefie niewzmocnionej ok. 450%, a w strefie wzmocnionej ok. 950%, o następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm; 1 serweta do nakrycia stolika MAYO 80x145 cm ; 1 osłona na kończynę 25x80 cm ; 1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150x175cm ; 1 serweta samoprzylepna 150x240 cm z padem chłonnym; 2 tasmy samoprzylepne 10x50 cm ; 4 reczniki celulozowe 33x33 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” 140x190cm z padem chłonnym (10x60cm) |  | szt. | 40
2 | Obłożenie na stolik MAYO dwuwarstwowe, sterylne, w kształcie worka min. 80x145 cm, z zewnętrzną warstwą z włókniny , o absorbcyjnosci450 %, warstwa wewnętrzna wykonana z piaskowanej folii polietylenowej o gramaturze 57g/m2. gramatura całowita – 90g/m2 | 80x145cm | szt. | 220
3 | Antybakteryjny opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne, siatka poliamidowa jako materiał nośny opatrunku pokryta srebrem metalicznym i impregnowana maścią nie zawierającą wazeliny, zwalcza bakterie gram+ i gram- łącznie ze szczepami MRSA, w opakowaniach jałowych po 1szt, (Atrauman Ag lub równoważny) 10x10cm | 10cmx10cm | szt | 100
4 | Opaska elastyczna podtrzymująca o właściwościach kohezyjnych i rozciągliwości 85%, podwójny efekt szczepialności zapewnia krepowana tkanina, nie wymaga użycia zapinki, możliwość wyjaławiania, (Peha-hafft lub równoważna) | 4mx4cm | szt | 150
5 |  | 4mx6cm | szt | 100
6 |  | 4mx8cm | szt | 50
7 |  | 4mx10cm | szt | 60
8 |  | 4mx12cm | szt | 120
9 | Opaska elastyczna podtrzymująca o rozciągliwości 160%, (Peha-crepp lub równoważna), pakowana x 20szt | 4mx4cm | op | 14
10 |  | 4mx6cm | op | 25
11 |  | 4mx8cm | op | 5
12 |  | 4mx10cm | op | 25
13 |  | 4mx12cm | op | 25
14 | Jałowe serwety z nitką radiacyjną oraz tasiemką, 4-warstwowe, z gazy 17-nitkowej (telasorb E lub równoważna) | 45x45cmx2szt | op | 1000
15 |  | 45x45cmx5szt | op | 2700
16 | Tampony z gazy niejałowej, 20-nitkowej (Pagasling lub równoważne) | nr 2 x 1000szt | op | 3
17 | Kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 8-warstwowe | 10x10cm x10szt | op | 400
18 |  | 10x10cm x20szt | op | 1100
19 |  | 10x10cm x40szt | op | 2800
20 | Opaska gipsowa z materiałem nośnym obustronnie pokrytym gipsem, czas wiązania do 5min, czas zanurzenia opaski w wodzie 3sek +/-1, opakowanie = 2szt | 10cmx3m | op | 220
21 |  | 12cmx3m | op | 240
22 |  | 14cmx3m | op | 620
23 | Podkład pod gips syntetyczny pakowany x 30szt | 3mx10cm | op | 26
24 | Podkład pod gips syntetyczny pakowany x 20szt | 3mx15cm | op | 115
25 | Tampony z gazy jałowej, 20-nitkowej nr3x20szt (Pagasling lub równoważne) w rozmiarze 20x20cm na opakowaniu 2 etykiety typu TAG do uzupelnienia dokumentacji, pakowane po 20op. w worek foliowy z etykietą identyfikującą wyrób dla zapewnienia czystego transportu wewnatrzszpitalnego i przechowywania | nr 3 x 20szt | op | 300
26 | Przylepiec hipoalergiczny, z tkaniny wiskozowej w kolorze cielistym, pokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami, od strony zewnętrznej impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem, przepuszcza powietrze i parę wodną posiada ząbkowane brzegi pozwalające na łatwe oddzielenie bez użycia nożyczek, pakowany osobno (Omniplast lub równoważny) | 5mx5cm | szt | 10
27 |  | 5mx2,5cm | szt | 660
28 |  | 5mx1,25cm | szt | 100
29 | Przylepiec hipoalergiczny, z białej włókniny, pokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami, od strony zewnętrznej impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem, nie hamuje oddychania skóry i wydzielania potu, daje się dzielić wzdłuż i wszerz, pakowany osobno (Omnipor lub równoważny) | 5mx5cm | szt | 5
30 |  | 5mx2,5cm | szt | 230
31 |  | 5mx1,25cm | szt | 30
32 | Przylepiec hipoalergiczny, z porowatej przezroczystej folii, pokryty klejem poliakrylowym, przepuszcza powietrze i parę wodną, daje się dzielić wzdłuż i wszerz, pakowany osobno (Omnifilm lub równoważny) | 5mx5cm | szt | 150
33 |  | 5mx2,5cm | szt | 710
34 |  | 5mx1,25cm | szt | 10
35 | Przylepiec hipoalergiczny, z białego sztucznego jedwabiu, pokryty klejem ze sztucznego kauczuku naniesionym paskami, przepuszcza powietrze i parę wodną, ząbkowane brzegi umożliwiają łatwe dzielenie, pakowany osobno (Omnisilk lub równoważny) | 5mx5cm | szt | 30
36 |  | 5mx2,5cm | szt | 860
37 |  | 5mx1,25cm | szt | 300
38 | Opatrunek do ran wymagających aktywnego oczyszczania, pozostający na ranie do trzech dni,składający się z :Warstwa zewnetrzna : folia polipropylenowa;Warstwa wewnetrzna: rdzeń płucząco-absorbcyjny z włókien celulozowych,superabsorbent polimerowy( SAP),roztwór ringera;Warstwa kontaktowa : dziana tkanina polipropylenowa z naniesionymi paskami silikonowymi. | 7,5cmx7,5cm | szt | 20
39 |  | 10cmx10cm | szt | 20
40 |  | 7,5cmx7,5cm łuczący w dwie strony | szt | 20
41 | opatrunek piankowy z warstwą hydrożelu składjący się z warstwy zewnętrznej - folia poiluretanowa i warstwy chłonnej - pianka poliuretanowa oraz warstwy kontaktowej z raną - zawierająca wodę poliurea/hybrydowy polimer poliuretanowy o strukturze siatkowej | 10x10cm | szt | 10
42 |  | 15cmx15cm | szt | 9
43 | Pianka do bezwodnego oczyszczania rany (nie zawierajaca alkoholu) 400ml |  | szt | 30
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  | RAZEM |  | Wartość

## Pakiet nr3
PAKIET nr 3
Lp. | Asortyment | J.M | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Owinięcie noworodka wykonane jest z włókniny celulozowej typu airlaid o gramaturze 60 g/m2, absorpcja 570%, grubość 0,78 mm, rozmiar 80x90 +/- 3% | szt. | 600
2 | Ściereczki chłonne,sterylne 30x40 (+/- 3cm), celulozowe pakowane pojedynczo, pakowane po 150 szt. Maksymalny rozmiar opakowania 15x50cm. | szt. | 6100
3 | Serweta chirugiczna dwuwarstwowa z taśmą samoprzylepną 100x150 | szt. | 250
4 | Podkład nieprzemakalny dwuwarstwowy laminowany folią PE o wym. 150 x 210 cm, trójwymiarowy laminat „TR”, biały z niebieskimi wzmacniającymi nitkami co ok. 17 mm, gramatura łączna 61 g/m2, przezroczysty PE-film o grubości 14 mikronów | szt | 4850
5 | Podkład nieprzemakalny dwuwarstwowy laminowany folią PE o wym. 80 x 210 cm, trójwymiarowy laminat „TR” , biały z niebieskimi wzmacniającymi nitkami co ok. 17 mm, gramatura łączna 61 g/m2, przezroczysty PE-film o grubości 14 mikronów | szt | 3350
6 | Prześcieradło higieniczne jednorazowe z włókniny polipropylenowej 160cmx210cm, gramatura 30g/m2, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien 60 N, w poprzek włókien 40 N; wydłużenie graniczne wzdłuż włókien 30%, w poprzek włókien 40% | szt | 150
7 | Jednorazowy fartuch nieprzemakalny przedni, rozmiar XL, wykonany z dwuwarstwowego laminatu posiadającego następujące właściwości: - gramatura : 41 g/m2 - wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien / w poprzek włókien : 70/24 - odporność na rozerwanie na sucho / na mokro : 80 Kpa - odporność na penetrację płynu : cm H2O > 100 | szt | 20
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 4
PAKIET nr 4
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | V AT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
Opatrunek bakteriostatyczny wykonany z gąbki PVA wysyconej błękitem metylenu i fioletem gencjany.Rozmiary:
1 | 10,2cm x 10,2cm | szt | 20
2 | 15,2cm x 15,2cm | szt | 10
Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu natłuszczającym ,zawierający 0,5% chlorheksydynę o działaniu bakteriobójczym. Opakowanie jednostkowe foliowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami papieru, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i pozwalają na prostą aplikację ,Rozmiary:
3 | 5cm x 5cm | szt | 10
4 | 10cm x10cm | szt | 10
5 | 15cm x 20cm | szt | 130
6 | 10cm x 40cm | szt | 10
7 | 15cm x 1cm | szt | 10
Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację ,Rozmiary:
8 | 15cm x 20cm | szt | 20
9 | 10cm x 40cm | szt | 20
10 | Opaska do rurek tracheostomijnych dla dorosłych, jednoczęściowa, wykonana z miękkiego materiału, z regulacją długości, zapinana na rzepy, niebieska | szt | 140
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 5
PAKIET nr 5
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | V AT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Sterylne waciki neurochirurgiczne ze sprasowanego sztucznego jedwabiu (COTTONOIDu), posiadające integralny znacznik RTG przez całą długość oraz nitkę, nie wszywaną, co skutecznie zmniejsza ryzyko jej zerwania; odporne na strzępienie i rozciąganie zarówno w stanie wilgotnym jak i suchym; o dużej chłonności (5-cio krotność swojej masy w czasie krótszym niż jedna sekunda); rozmiar 13x38mm, pakowane x 200szt (20 saszetek x 10 sztuk) | opak | 1
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 6
PAKIET nr 6
Lp. | Asortyment | J.M | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | terylny zestaw do operacji biodra z torbami . Skład zestawu:1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej;1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE cm ze wzmocnieniem chłonnym 100x75 cm;1x serweta z włókniny typu SMS 135x196 cm;1x osłona na kończynę antypoślizgowa, dwuwarstwowa, elastyczna "pończocha" 30 x122 cm;4x ręcznik chłonny 35x35 cm +/-1 cm;2x taśma lepna 10x50 cm;1x serweta 152x213 cm z niebieskiej folii PE, z przylepnym wycięciem U 20x75 cm;1x serweta do zabiegów na biodrze w kształcie litery T 221x285x352cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi dwoma torbami na płyny 81x142 cm, z elastycznym otworem w kształcie gruszki 16x20 cm, wyposażona w 6 uchwytów na przewody typu rzep wykonana z dobrze układającej się paroprzepuszczalnej wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43 g/m², z obszernym wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 55x140cm +/- 2 cm o łącznej gramaturze 116 g/m² i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa),wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD powyżej 90 N. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu.chłonności min. 40ml/100cm2 w badaniach jednostki akredytowanej, gramatura podstawowa: min.210 g/m2, wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. – dopuszcza się pakowany oddzielnie. | szt | 100
2 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów ( 3l/m²) rozmiar 71 x 142 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy, nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię | szt | 50
3 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów ( 3l/m²) rozmiar 71 x 182 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy, nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię. | szt | 50
4 | Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm - 1 x serweta na stolik Mayo min. 80x145 cm - 1 x taśma lepna 10x50 cm - 1 x serweta do operacji kończyny 221x328 cm, z elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140 wokół otworu, z czterema zintegrowanymi organizatorami przewodów rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43g/m2 , w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. | szt | 65
5 | Okrągła osłona foliowa na aparaturę medyczną w rozmiarze 72x60cm, po rozłożeniu 120cm | szt | 50
6 | Prostokątna osłona foliowa na aparaturę medyczną w rozmiarze 94x85cm | szt | 50
7 | Maska chirurgiczna wiazana na troki | szt | 11500
8 | Maska chirurgiczna typu „kaczy dziób” trójwarstwowa, wewnętrzna warstwa z miękkiej niedrażniącej celulozy, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,9%, ciśnienie różnicowe <4,1 mmH2O/cm2. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | szt | 500
9 | Czepek uniwersalny typu beret | szt | 3000
10 | Czepek chirurgiczny wiązany na troki, z napotnikiem na całym obwodzie głowy | szt | 5500
11 | Sterylna, przylepna kieszeń na przewody 1-komorowa lub 2-komorowa do wyboru przez zamawiającego | szt | 50
12 | Organizer przewodów i drenów typu rzep,z podwójnym zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu otwarciu, pakowane podwójnie | para | 50
13 | Mata antypoślizgowa żółta o wymiarze 25x41cm , przylepna do powierzchni obłożania na dwa Paski lepne, | szt | 100
14 | Sterylne pudełko do magazynowania igieł i ostrzy, magnesowo-piankowe z modułem do ściągania ostrza połączone na min. 3 zawiasy z jednej strony, a z drugiej na zatrzask zapadkowy zapobiegający przypadkowemu otwarciu – dopuszcza się pakowany oddzielnie | szt | 50
15 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu.chłonności min. 40ml/100cm2 w badaniach jednostki akredytowanej, gramatura podstawowa: min.210 g/m2, wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. | szt | 50
16 | Ubranie operacyjne: Bluza operacyjna w kolorze niebieskim, w rozmiarze S-XL wykonana z włókniny SMMMS wyposażona w trzy kieszenie, wycięcie pod szyją V obszyte lamówką – nie obcierające przy szyi;krótki rękaw Spodnie operacyjne w kolorze niebieskim, w rozmiarze S-XL wykonane z włókniny typu SMMMS , z możliwością regulacji obwodu pasa poprzez wszyta tasiemkęwywinięte i obszyte, długie nogawki. Pakowane osobno | kompl | 100
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr7
PAKIET nr 7
Lp. | Asortyment | J.M | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Serweta nieprzylepna 100x150cm 2-warstwowa, jałowa | szt | 480
2 | Serweta nieprzylepna 150cm x 175-180cm , jałowa | szt | 20
3 | Serweta samoprzylepna 75cmx90cm, jałowa | szt | 135
4 | Serweta nieprzylepna 75cmx90cm 2-warstwowa, jałowa | szt | 2200
5 | Serweta nieprzylepna 150cmx240cm , jałowa | szt | 260
6 | Serweta nieprzylepna, jałowa 45cmx75cm z otworem ø 7cm | szt | 30
7 | Serweta nieprzylepna, jałowa 50cmx60cm z otworem ø 5cm | szt | 30
8 | Serweta samoprzylepna, jałowa 50cmx60cm z otworem ø 7cm | szt | 90
9 | Serweta samoprzylepna 75cmx90cm, z otworem 7cm jałowa | szt | 40
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 8
PAKIET nr 8
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | V AT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 7,5x13cm | szt | 1
2 | Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 7,5x35cm | szt | 1
3 | Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 7,5x52cm | szt | 1
4 | Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 12x29cm | szt | 20
5 | Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 13x14cm | szt | 2
6 | Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 16x26cm | szt | 20
7 | Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 21x38cm | szt | 5
8 | Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 30x40cm | szt | 1
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 9
PAKIET nr 9
Lp. | Nazwa produktu, charakterystyka | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
7 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem elastyczny, samoprzylepny, w kolorze cielistym lub białym; (Zamawiający dopuszcza plastry o długości 1m z jednoczesnym przeliczeniem ilości) | 5mx6cm | szt | 25
8 |  | 5mx8cm | szt | 17
9 | Przylepiec chirurgiczny włókninowy do mocowania na całej powierzchni, rolka, (Omnifix E lub równoważny) | 10mx5cm | szt | 1
10 |  | 10mx10cm | szt | 10
11 |  | 10mx15cm | szt | 15
12 | Wata opatrunkowa, bawełniano-wiskozowa | 200g | szt | 5
13 |  | 500g | szt | 25
14 | Gaza opatrunkowa w składkach, niejałowa, 100% bawełny, 13-nitkowa | 0,9x100m | szt | 5
15 | Gaza opatrunkowa kopertowana wyjałowiona, 13-nitkowa | 1/2m² | szt | 3800
16 |  | 1m² | szt | 5000
17 | Kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 8-warstwowe, opakowanie = 5szt | 5x5cm | op | 130
18 | Kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 8-warstwowe, opakowanie = 50x2szt | 5x5cm | op | 415
19 |  | 7,5x7,5cm | op | 600
20 |  | 10x10cm | op | 500
21 | Kompresy gazowe niejałowe, 13-nitkowe, 8-warstwowe, opakowanie = 100szt | 5x5cm | op | 5500
22 |  | 7,5x7,5cm | op | 1300
23 |  | 10x10cm | op | 900
24 | Lignina arkusze, bielona bezchlorowo x 5kg | 40x60cm | kg | 1500
25 | Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo | 4mx5cm | szt | 2000
26 |  | 4mx10cm | szt | 11000
27 |  | 4mx15cm | szt | 800
28 | Opaska elastyczna z przynajmniej 1 zapinką, z domieszką bawełny, do wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo | 4mx10cm | szt | 600
29 |  | 4mx12cm | szt | 800
30 |  | 4mx15cm | szt | 3600
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  |  | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.
W pozycji 18,19,20 Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane 25x2szt z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

## Pakiet nr9A
PAKIET nr 9A
Lp. | Nazwa produktu, charakterystyka | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Opatrunek jałowy na ranę pooperacyjną z warstwą chłonną pokrytą nieprzywierającą do rany mikrosiatką, warstwa chłonna 100% bawełny lub wiskozowo-poliestrowa, zaokrąglone narożniki, samoprzylepny, pakowany pojedynczo | 7,2x5cm | szt | 12200
2 |  | 10x8cm | szt | 3900
3 |  | 10x6cm | szt | 3300
4 |  | 15x8cm | szt | 5000
5 |  | 20x10cm | szt | 4500
6 |  | 25x10cm | szt | 4000
7 | Chusta trójkątna bawełniana | 96x96x130cm | szt | 900
8 | Opatrunek jałowy samoprzylepny z wkładem chłonnym z włókniny oraz przecięciem i centralnym okrągłym otworem do zabezpieczenia ujścia cewników i drenów | 9x10cm | szt | 80
9 |  | 12x14cm | szt | 150
10 | Opatrunek oczny jałowy samoprzylepny z wkładem chłonnym z włókniny i zaokrąglonymi brzegami | 5,8x8,3cm | szt | 80
11 | Przylepiec włókninowy do mocowania drenów donosowych, elastyczny, samoprzylepny | 7x7,1cm | szt | 10
12 | Kompresy z włókniny jałowe 4-warstwowe, o gramaturze 30g/m², opakowanie = 10szt | 5x5cm | op | 70
13 | Kompresy gazowe jałowe 8-warstwowe, 17N opakowanie = 20szt | 5x5cm | op | 130
14 | Kompresy z włókniny jałowe 4-warstwowe, o gramaturze 30g/m²,opakowanie = 2szt | 5x5cm | op | 700
15 |  | 7,5x7,5cm | op | 400
16 |  | 10x10cm | op | 100
17 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne, łączy i zbliża brzegi rany, wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym lub białym pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym, zaokrąglone rogi | 3x75mm x 50x5szt (op.250szt) | op | 1
18 |  | 6x38mm x 50x6szt (op.300szt) | op | 1
19 |  | 6x75mm x 50x3szt (op.150szt) | op | 1
20 |  | 6x100mm x 50x10szt (op.500szt) | op | 1
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  |  | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 10
PAKIET nr 10
L.p. | Nazwa produktu, charakterystyka | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Tampon wewnąrznosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Kształt prosty. Rozmiar 45 x 15 x 20mm. Nić zabezpieczająca o dł. min. 15cm. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 sztuk | 45 x 15 x 20mm. | op | 5
2 | Tampon wewnąrznosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Kształt prosty. Rozmiar 80 x 15 x 20mm. Nić zabezpieczająca o dł. min. 15cm. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 sztuk | 80 x 15 x 20mm. | op | 5
3 | Tampon wewnąrznosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Kształt prosty. Rozmiar 45 x 15 x 20mm. Z silikonowym wewnętrznym kanałem wentylacyjnym ułatwiającym oddychanie. Nić zabezpieczająca o dł. min. 15cm. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 sztuk | 45 x 15 x 20mm. | op | 1
4 | Tampon wewnąrznosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Kształt prosty. Rozmiar 80 x 15 x 20mm. Z silikonowym wewnętrznym kanałem wentylacyjnym ułatwiającym oddychanie. Nić zabezpieczająca o dł. min. 15cm. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 sztuk | 80 x 15 x 20mm. | op | 1
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  | suma: |  |  |  |  | 0 | 0
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz10a
PAKIET nr 10a
L.p. | Nazwa produktu, charakterystyka | Długość | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Tamponada nosowa z balonem do tamowania krwawień; wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC (karboksymetyloceluloza). Pakowana sterylnie, pojedynczo. Jednorazowego użytku. | 55mm | op | 5
2 |  | 75mm | op | 5
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  | suma: |  |  |  |  | 0 | 0
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet11
PAKIET nr 11
L.p. | Nazwa produktu, charakterystyka | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Sterylna poliuretanowa folia operacyjna o grubości 0,048 mm (badana zgodnie z metodą DIN EN 1942) , pokryta klejem poliakrylowym, elastyczna i łatwo przylegająca do skóry, stanowiąca barierę dla bakterii, przepuszczalna dla pary wodnej - min. paroprzepuszczalność na poziomie 750 gr/m2 na 24 h (MVTR); przeźroczysta, matowa i antyrefleksyjna, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa barwione nieprzylepne paski, o szerokości min. 3,5 cm, ułatwiające aplikację. Folia nie zawieraja lateksu, kalafonii i jej pochodnych. Papier transportowy obustronnie silikonowany. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie handlowe w formie dyspensera zawierające następujące informacje: rozmiar ,numer REF, ilość sztuk w opakowaniu ,znak CE ,numer serii, oraz termin przydatności do zużycia. Wymagana ilość w opakowaniu max. 10 szt. Każde opakowanie handlowe powinno zawierać wewnątrz instrukcję obsługi w języku polskim wydaną przez producenta. Wymagane rozmiary (powierzchnia całkowita/powierzchnia przylepna ) w cm: | 30 x 27/30 x 20 | szt | 380
2 |  | 45 x 27/45 x 20 | szt | 10
3 |  | 45 x 57/45 x 50 | szt | 390
4 |  | 40 x 42/40 x 35 | szt | 100
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  |  | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 12
PAKIET nr 12
L.p | Nazwa produktu, charakterystyka | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Podkłady ginekologiczne, chłonne, zbudowane z maty celulozowej będącej częścią chłonną, owiniętej bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią, część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułką, niejałowe, 34cmx9cm, x10szt Absorgyn lub równoważne | op | 1500
2 | Podkłady ginekologiczne, chłonne, zbudowane z maty celulozowej będącej częścią chłonną, owiniętej bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią, część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułką, jałowe, 34cmx9cm, x10szt Absorgyn lub równoważne | op | 10
3 | Setony jałowe 2cmx2m | szt | 750
4 | Setony jałowe 5cmx2m | szt | 50
5 | Setony jałowe 1cmx2m | szt | 50
6 | Kompres włókninowy jałowy, 4-warstwowy30g, 10x10cm op 10szt | op | 10
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 13
PAKIET nr 13
L.p | Nazwa produktu, charakterystyka | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Elastyczny rękaw opatrunkowy o dł. 25m w stanie rozciągniętym; skład: 71% poliamid, 29% włókno elastyczne; możliwość sterylizacji | małe części kończyny | szt | 110
2 |  | noga i głowa dziecka | szt | 110
3 |  | głowa i tułów dziecka | szt | 35
4 |  | tułów | szt | 2
5 | Opatrunek włókninowy jałowy, warstwa chłonna ze 100% bawełny, nieprzywierający do rany dzięki obustronnym pokryciu perforowaną folią poliestrową, do zaopatrywania ran powierzchniowych z niewielkim wysiękiem | 5x5cm | szt | 10
6 |  | 10x10cm | szt | 10
7 | Opatrunek włókninowy do zabezpieczania rurek tracheostomijnych, pokryty warstwą aluminium o działaniu bakteriostatycznym, posiadający otwór o średnicy 12-19mm, sterylny | 8x9cm | szt | 250
8 | Opatrunek włókninowy z wycięciem Y do rurek tracheostomijnych, 4-warstwowy, sterylny, pakowany po 2 sztuki x 50 w opakowaniu | 7,5x7,5cm | opak | 1
9 |  | 10x10cm | opak | 35
10 | Opatrunek z alginianu wapnia do ran nie zainfekowanych, powierzchniowych i głębokich z dużym wysiękiem i nie ziarninujących, sterylny | 5x5cm | szt | 10
11 |  | 10x10cm | szt | 10
12 |  | tamponada 30cmx2g | szt | 10
13 | Opatrunek z alginianu wapnia i srebra do ran zainfekowanych powierzchniowych i głębokich z dużym wysiękiem i ziarninujących, działa również przeciw MRSA i VRE, sterylny | 5x5cm | szt | 20
14 |  | 10x10cm | szt | 80
15 |  | tamponada 30cmx2g | szt | 5
16 | Opatrunek z przezroczystej, półprzepuszczalnej folii poliuretanowej w wałku, do mocowania opatrunków pierwotnych, samoprzylepny, niesterylny | 10mx10cm | szt | 5
17 |  | 10mx15cm | szt | 10
18 | Opatrunek z przezroczystej, półprzepuszczalnej folii poliuretanowej do ochrony rany, samoprzylepny, sterylny | 10x12cm | szt | 120
19 |  | 15x20cm | szt | 10
20 | Opatrunek hydrożelowy do zaopatrywania suchych, słabosączących ran martwiczych powierzchniowych, utrzymujący w ranie środowisko wilgotne, sterylny | 5x7,5cm | szt | 10
22 | Opatrunek hydrożelowy w postaci żelu amorficznego w strzykawce do zaopatrywania suchych, słabosączących ran martwiczych głębokich, pobudzający proces autolizy | 6g | szt | 10
23 |  | 20g | szt | 25
24 | Opatrunek z pianki poliuretanowej do zaopatrywania ran średniosączących, powierzchniowych, nie zainfekowanych we wszystkich fazach gojenia, samoprzylepny, sterylny. Posiada porowatą, chłonną strukturę od strony rany i półprzepuszczalną membranę poliuretanową od zewnątrz. | 10x10cm | szt | 95
25 |  | 15x15cm | szt | 300
26 | Opatrunek z biosyntetycznych włókien regulujących poziom wilgotności w ranie, do zaopatrywania ran słabo i silnie sączących, nie zainfekowanych, sterylny | 5x5cm | szt | 5
27 |  | 9x9cm | szt | 5
28 |  | tamponada 2x21cm | szt | 5
29 | Opatrunek z biosyntetycznych włókien regulujących poziom wilgotności w ranie, zawierający 0,3% poliheksametylen biguanidu o działaniu przeciwbakteryjnym do zaopatrywania ran słabo i silnie sączących, zainfekowanych, również przeciw MRSA i VRE, sterylny | 5x5cm | szt | 5
30 |  | 9x9cm | szt | 30
31 |  | tamponada 2x21cm | szt | 5
32 | Opatrunek zawierający węgiel aktywowany do ran cuchnących z dużym wysiękiem, pochłaniający nieprzyjemny zapach i wiążący w swej strukturze komórki bakterii, sterylny | 10x10cm | szt | 10
33 |  | 10x20cm | szt | 10
34 | Opatrunek zawierający węgiel aktywowany i srebro do ran zainfekowanych z dużym wysiękiem, pochłaniający nieprzyjemny zapach i działający bakteriobójczo na związane w swej strukturze komórki bakterii, sterylny | 10x10cm | szt | 10
35 |  | 10x20cm | szt | 5
36 |  | tamponada 10x10cm | szt | 5
37 | Opatrunek parefinowy z gazy do ran powierzchniowych, sterylny | 10x10cm | szt | 200
38 |  | 10x20cm | szt | 150
39 |  | 10x30cm | szt | 300
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  |  | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 14
PAKIET nr 14
l.p. | Nazwa | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | V AT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Pasta hydrokoloidowa | 30g | 1
2 | Żel hydrokoloidowy | 15g | 1
3 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z trzech hydrokoloidów: żelatyny, pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej,cienki, sterylny | 10x10cm | 430
4 |  | 15x15cm | 220
5 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z trzech hydrokoloidów: żelatyny, pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej,standardowy, sterylny | 10x10cm | 190
6 |  | 15x15cm | 60
7 | Sterylny opatrunek hydrowłóknisty typu hydrofiber | 10x10cm | 110
8 |  | 15x15cm | 60
9 | Sterylny opatrunek hydrowłóknisty typu hydrofiber ze srebrem | 10x10cm | 20
10 |  | 15x15cm | 20
11 | Opatrunek hydrożelowy do zaopatrywania suchych, słabosączących ran martwiczych powierzchniowych, utrzymujący w ranie środowisko wilgotne, sterylny | 10x10cm | 160
12 | Opatrunek do zabezpieczania jest zaprojektowany do skutecznej ochrony wkłuć podobojczykowych i centralnych | 10.1 x 8.3cm | 200
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet 15
PAKIET nr 15
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT % | Wartość | producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Preparat w postaci spray do leczenia ran. Zawiera srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego. Srebro oraz kwas hialuronowy w preparacie są wzbogacone o lekki kaolin i dwutlenek krzemu posiadające właściwości absorpcyjne zatrzymujące wysięk w swojej strukturze, co zapewnia odpowiednie środowisko gojenia rany. Pojemność 125 ml | szt | 10
2 | Wodny roztwór ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 40 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych 250 ml spray | szt | 20
3 | Wodny roztwór ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 40 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych 990 ml | szt | 10
4 | Żel ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 60 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych 120 g | szt | 10
5 | Sterylny bezalkoholowy trój-polimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycy zera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał. Pojemność 28ml | szt | 10
6 | Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed dziełaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnione nawilżenie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie 24h 92 g | szt | 10
7 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, z wycięciem na port, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 6x7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia | szt | 50
8 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 1 laminowany, laminowana metka do oznaczenia, rozmiar 8,5 x 11,5 cm, opakowanie typu folia-folia z polietylenu | szt | 50
9 | Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca 2,5 cm x 1,37 m | szt | 30
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości |  | RAZEM
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.