Śrem, dnia 19.04.2018 r.

Dotyczy sprawy: ZP/7/PN/18

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w
postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na
„ Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie spółka z o. o.”

Pytanie 1 do Pakietu 25:
Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 25 podpunktu -Implanty PLIF i utworzenie odrebnego pakietu, celem zwiększenia konkurencyjności?
Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2 dot. pakietu 12. Pozycje 1 i 2
Czy zamawiający dopuści poniższy asortyment:
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego; wersja cementowana oraz bezcementowa (klasyczna i w wersji z pokryceim 3D);
Element udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.
Część piszczelowa modularna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach.
Taca piszczelowa pierwotna standardowa oraz taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne.
Przedłużki cementowe o średnicach 9mm, 12mm i 15mm. I w długościach 50 lub 100 mm.
Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm.
Wkładka z polietylenu tzw. III generacji w 3 wersjach:
- CR (bez stabilizacji),
- PS (z tylną stabilizacją),
- CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej),
Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm. Opcjonalnie dostępne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan koślawych; Dostępna płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach zarówno w wersji PS jak i CS

Endoproteza kłykciowa rewizyjna stawu kolanowego, cementowana.
Element udowy rewizyjny jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.
Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach.
Wkładka rewizyjna z podwyższonym bolcem stabilizacyjnym kompatybilna z systemem pierwotnym, mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 8 grubościach.
Trzpienie przedłużające do elementu piszczelowego i udowego, bezcementowe, tytanowe, o długościach 100mm i 150mm i średnicach od 10mm do 25mm (skok co 1mm) z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (adaptery offsetowe: 2, 4, 6 i 8 mm) w zakresie 360 stopni. Możliwość dodatkowego przedłużenia trzpieni za pomocą tzw. extenderów o długościach 25 i 50mm.
System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (o grubościach 5mm i 10mm) oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5mm, 10mm i 15mm). Opcjonalne podkładki typu cone wypełniajace masywne ubitki nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej - wykonane z czystego tytanu w technologii 3D umożliwiaące przerost tkanką kostną
Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 3. Dot. pakietu 14
Czy zamawiający dopuści poniższy asortyment?

Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego; Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, 3-elementowa, modularna, stosowana do przedziału bocznego i przyśrodkowego. Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron.Taca piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Wkładka piszczelowa z polietylenu o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej w min. 4 grubościach dla każdego z rozmiarów, mocowana zatrzaskowe w tacy piszczelowej. Zestaw wraz z ostrzem piły posuwistej

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 4. Dot. pakietu 15
Czy zamawiający dopuści poniższy asortyment?

- Trzpień stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem. Dostępny w rozmiarach offestu 37,5 do 44mm (9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją). Zestaw wraz z korkiem dokanałowym (pakowany oddzielnie) w Ø 8-18mm wykonany z PMMA
- Czasza bipolarna w rozmiarach 41-61mm (do 56mm skalowana co 1mm); ; głowa wewnętrzna blokowana jednoelementowym pozytywnym systemem blokującym; konstruknca zapewniająca samośrodkowanie obu elementów zapewniające optymalne przenoszenie obciazeń
- Trzpień endoprotezy stawu biodrowego ze stopu tytanowego asymetryczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach (100-145mm), w części bliższej pokryty hydroksyapatytem w części dalszej polerowany. Antewersja trzpienia 7stopni, szyjki 5 stopni
- Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przysrodkowym.
- Panewki bezcementowe w zróżnicowanych rozmiarach, o powierzchni zewnętrznej napylonej czystym tytanem oraz hydroxyapatytem. W części równikowej dodatkowe poszerzenie zwiększające brzeżny press-fit o 1,8m. 2 opcje- bezotworowa oraz otworowe.Możliwość dodatkowego zastosowania śrub
- Panewka pressfitowa pierwotna hemisferyczna z pokryciem trójwymiarową okładziną z czystego tytanu umożliwiającego przerost tkanką kostną.
- Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji o zwiększonej odporności na utlenianie i tarcie dla głów 28, 32, 36, 40, 44mm
- Wkład ceramiczny- zamocowany na metalowym amortyzatorze. Średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 26 do 36mm.
- Głowa - metalowa CrCo. Rozmiar ø 28 mm/ø 32 mm w 4 długościach szyjki; Głowa metalowa duża- w rozmiarach36, 40, 44mm i 5 rozmiarach offsetu; Głowa metalowa ze stopów pokrytych warstwą jonową o zwiększonej gładkości i wytrzymałości względem stopów CoCr; Głowa ceramiczna - w minimum 3 długościach szyjki. W przypadku użycia zestawu ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki z zakresie od 26 do 36mm
Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 5. Dot. pakietu 17.
Czy zamawiający dopuści poniższy asortyment?
- Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przysrodkowym.
- Panewki bezcementowe w zróżnicowanych rozmiarach, o powierzchni zewnętrznej napylonej czystym tytanem oraz hydroxyapatytem. W części równikowej dodatkowe poszerzenie zwiększające brzeżny press-fit o 1,8m. 2 opcje- bezotworowa oraz otworowe.Możliwość dodatkowego zastosowania śrub
- Panewka pressfitowa pierwotna hemisferyczna z pokryciem trójwymiarową okładziną z czystego tytanu umożliwiającego przerost tkanką kostną.
- Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji o zwiększonej odporności na utlenianie i tarcie dla głów 28, 32, 36, 40, 44mm
- Wkład ceramiczny- zamocowany na metalowym amortyzatorze. Średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 26 do 36mm.
- Głowa - metalowa CrCo. Rozmiar ø 28 mm/ø 32 mm w 4 długościach szyjki; Głowa metalowa duża- w rozmiarach36, 40, 44mm i 5 rozmiarach offsetu; Głowa metalowa ze stopów pokrytych warstwą jonową o zwiększonej gładkości i wytrzymałości względem stopów CoCr; Głowa ceramiczna - w minimum 3 długościach szyjki. W przypadku użycia zestawu ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki z zakresie od 26 do 36mm
- Artykulacja półzwiązana 2-osiowa do klasycznych panewek press-fit oparta na wkładce panewkowej metalowej i wkładce niezwiązanej polietylenowej z blokowaną wewnętrznie głowa trzpienia;
- Endoproteza rewizyjne, modularne stawu biodrowego
  System 2-elementowy, składający się z tytanowego trzpienia z podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości (155-235mm) i średnicy (14-28mm) oraz elementu krętarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem w 5 różnych rozmiarach od 19-31mm. Moduły nasadowe i trzonowe o zmiennych długościach i średnicach umożliwiające niezależne dopasowanie.
Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 6. Dot. pakietu 20
Czy zamawiający dopuści poniższy asortyment?
System modularny umożliwiający rekonstrukcję poresekcyjną kończyny dolnej w zakresie stawu biodrowego oraz trzonu kości udowej oraz nasady bliższej i trzonu kości piszzcelowej
Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcję kości u dorosłych i dzieci (rozmiary XS) Trzpień endoprotezy modularny, pozwalający na dopasowanie długości endoprotezy do długości resekcji, w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpień w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11-19mm (skok co 1mm). Trzpień cementowany gładki lub porowaty o średnicy 8-17mm (skok co 1mm). Elementy przedłużkowe w rozmiarach 30-100mm (skok co 10mm) oraz 120-220 (skok co 20mm)Trzpień bezcementowy pokryty warstwą hydroksyapatytu. Możliwość mocowania mięśni do komponentu krętarza.
Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 7 Pakiet 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści równoważną membranę - nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarze 25x30mm oraz 40x50mm. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 8 Pakiet 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:
1. Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.
2. Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.
3. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.
4. Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.
5. Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.
6. Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.
7. Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 9 Pakiet 4 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści sterylny, jednorazowy system, który umożliwia przetwarzanie od 26 do 360ml (do wyboru gradacja co 1ml) krwi przy użyciu jednego wkładu sterylnego, w zależności od użytego wariantu oprogramowania. Zapewnia sterylny, zamknięty obieg – materiał, podawany bezpośrednio do bębna separującego, automatyczną pompą infuzyjną, ze strzykawki (bez konieczność przestrzykiwania do worka). Koncentracja trombocytów w PRP, w zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn.2,5-3,5ml płytek krwi w µl). Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP – od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14 razy wartość bazowa. Umożliwia prace w dwóch trybach – produkcja standardowego PRP pod kątem wysokiego zagęszczenia płytek oraz – produkcja PRP pod kątem modyfikacji poziomu erytrocytów. W skład zestawu wchodzi urządzenie do preparowania autologicznej trombiny z odseparowanego osocza pacjenta, co nie wymaga pobrania dodatkowej próbki krwi - z 5 ml . Produkuje 5 ml trombiny, która zapewnia powstanie żelu bogatopłytkowego w czasie 20sek. Oraz sterylne elementy służące do transferu i aplikacji materiału biologicznego.
System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny – bezpieczny. System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu), tzn. separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy – precyzyjny.

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 10 Pakiet 24
Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), wytrzymałość kompresyjna 10Mpa. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi w postaci granulek o wielkości 2-4mm, bloczków, cylinfrów oraz w postaci żelowego implantu (pasty) na bazie fosforanu wapnia- gotowy do aplikacji w jednorazowej strzykawce typu Luer.
Dostępne objętości 5 ml, 10 ml, 2cm3, 4cm3, 10cm3, 20 cm3.
Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 11
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytki do leczenia złamań bliższej nasady kości ramiennej – dopuści możliwość zaoferowania:
Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, uniwersalna do prawej i lewej kończyny. Ilość otworów w trzonie: 3-12. Długości płyty: 90-270 mm. W części nasadowej płyty 9 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. szt. 1
Tytanowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-90 mm, szt. 6
Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-90 mm, szt. 2?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 12
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytki do leczenia złamań obojczyka – dopuści możliwość zaoferowania:
Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań kości obojczykowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne. Otwory w płytce blokowane 2,4/2,7/3,5 oraz dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. szt. 1
Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-34 mm, szt. 2
Śruba blokowana tytanowa ø 2,4 i 2.7 mm, dł. 10-34 mm, szt. 2
Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm, szt. 2
Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm, szt. 2?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 13
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytki do leczenia złamań w obrębie łokcia – dopuści możliwość zaoferowania:
Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (prawe i lewe) b) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-bocznej z hakiem nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 3 do 14. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. szt. 1
Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm, szt. 2
Śruba blokowana tytanowa ø 2,4 i 2.7 mm, dł. 10-60 mm, szt. 2
Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm, szt. 1
Śruba korowa tytanowa ø 2,7 mm, dł. 8-60 mm, szt. 1?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 14
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytki do leczenia złamań dalszej nasady kości promieniowej – dopuści możliwość zaoferowania:
Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, Otwory blokowane z gwintem stożkowym oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. szt. 1
Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm, szt. 2
Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 10-38 mm, szt. 2
Śruba korowa tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm, szt. 1
Śruba korowa tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 10-38 mm, szt. 1?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 15
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytki do zespolenia kości strzałkowej krótkie – dopuści możliwość zaoferowania:
Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej części kości strzałkowej. 3,4,5,6, otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. szt. 1
Śruba blokowana tytanowa ø 2,4; 2,7; 3.5 mm, dł. 10-70 mm, szt. 4
Śruba korowa tytanowa ø 2,7; 3.5 mm, dł. 10-70 mm, szt. 2?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 16
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytki do zespolenia kości strzałkowej długie – dopuści możliwość zaoferowania:
Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej części kości strzałkowej 7, 9, 11, 13, 15 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. szt. 1
Śruba blokowana tytanowa ø 2,4; 2,7; 3.5 mm, dł. 10-70 mm, szt. 4
Śruba korowa tytanowa ø 2,7; 3.5 mm, dł. 10-70 mm, szt. 2?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 17
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytka tytanowa dalsze udo – dopuści możliwość zaoferowania:
Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 6, 8, 10, 12, 14 i 16, 18, 20. Długość płyty: 170, 206, 242, 278, 314, 350, 386, 422 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 1 otwór gwintowany pod śrubę blokowaną kaniulowaną ø 7,3 mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. szt. 1
Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm
Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 18
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytka tytanowa bliższa piszczel – dopuści możliwość zaoferowania:
Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna: ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Długości płyty: 81, 107, 133, 159, 185, 211, 237 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Płyta przyśrodkowa: ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Długości płyty: 93, 119, 145, 171, 197, 223, 249, 275, 301 mm. W części nasadowej płyty 3 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. szt. 1.
Tytanowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm, szt. 5
Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, szt. 1?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 19
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płytka tytanowa dalsza piszczel przednioboczna/przyśrodkowa – dopuści możliwość zaoferowania:
Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna i przyśrodkowa, Płyta przednioboczna prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Długość płyty: 80, 106, 132, 158, 184, 210 i 236 mm. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Płyta przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14. Długość płyty: 117, 144, 171, 198, 225 i 252 mm. W części nasadowej płyty 8 otwory gwintowanych pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 3,5 mm skierowaną we fragment kostki przyśrodkowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Szt. 1
Tytanowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm, szt. 5
Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, szt. 1?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 20
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płyta rekonstrukcyjna – dopuści możliwość zaoferowania:
Stalowa płyta rekonstrukcyjna 3,5 mm prosta, wąska. Otwory otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Ilość otworów: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 długości płyt od 70 mm do 286 mm. Szt. 1.
Stalowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 10-90 mm, , szt. 6?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 21
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płyta kompresyjna dopuści możliwość zaoferowania:
Stalowa płyta łańcuszkowa. Ilości otworów 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, długoś
 płyty od 48 do 240 mm. Szt. 1
Stalowa śruba korowa ø 3,5 mm, dł. 10-90 mm, , szt. 2
Stalowa śruba gąbczasta ø 4,0 mm (częściowo lub w pełni gwitowana), dł. 10-70 mm, szt. 4?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 22
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. Płyta 1/3 koła dopuści możliwość zaoferowania:
Stalowa płyta 1/3 koła. Otwory 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; dł. 25-169 mm, szt. 1
Stalowa śruba korowa ø 3,5 mm, dł. 10-90 mm, , szt. 2
Stalowa śruba gąbczasta ø 4,0 mm (częściowo lub w pełni gwitowana), dł. 10-70 mm, szt. 4?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 23, dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowenie :
Kotwica do barku wykonana z PEEK, średnica 2,4mm, wbijana, pojedyncza nitka #2 wzmocniona. Czy zamawiający dopuści kotwicę PEEK z  pojedynczą nitką #2 o średnicy 2,9mm ?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 24, dotyczy Pakietu nr 18
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 25, dot. § 2 projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie do umowy zapisu dotyczącego wielkości depozytu:

„Kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z Zamawiającym”

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 26, dot. § 2 ust. 1:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie, czy wymagany termin dostawy – stanowiący jednocześnie kryterium oceny – to zgodnie z ww. paragrafem termin dostarczenia depozytu?

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 27, dot. Pakietu 5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z pakietu nr 5 wymogu dotyczącego zapewnienia instrumentarium i utworzenia depozytu. Wyspecyfikowane wyroby stanowią zestaw instrumentarium, do którego założenia nie potrzeba kolejnego instrumentarium. Tym samym, prosimy o podanie wymaganego terminu dostawy dla ww. pakietu.

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje zmianę:

było tak

Winno być tak:

Pytanie 28, dot. Pakietu 5 – Płaszcz i obturator ołówkowy do małej optyki 2,4mm:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawę nagłówka ww. instrumentarium. Wymagany płaszcz i obturator nie wchodzą w skład zestawu do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego.

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje zmianę:

było tak:

winno być tak:

Pytanie 29 Pakiet 22 - Wertebroplastyka
Czy Zamawiający dopuszcza system:
Sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, a po wymieszaniu wypełnienie cementem podajnika a następnie trzonu z tego samego urządzenia. Zestaw umożliwiający podłączenie do pompy.
Podajnik o pojemności 10 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. Jeden pełny obrót dostarcza 0,4cc cementu.
W zestawie powinien znajdować się giętki przewód łączący podajnik z igłą (dł. ok. 40 cm), zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni Rtg
Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania cementu kostnego (min. 3), różnych długości (min. 2) oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). Igła biposyjna w min 3 średnicach.
Cement o podwyższonej lepkości o konsystencji pasty do zębów zaraz po wymieszaniu, zawierający środek cieniujący -30% siarczanu baru, oraz hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 minut po wymieszaniu składników

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamowień
publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, ktorym przekazano specyfikację istotnych
warunkow zamowienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego
www.szpitalwsremie.pl