Śrem, dnia  16.12.2019r

Dot. Nr sprawy: ZP/21/PN/19

Udzielenie odpowiedzi II

do specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 , poz. 1843 z póź. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ZP/21/PN/19) na  „Dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowe  im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o.”

Pytanie Nr 1

Pakiet 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o wymiarach 250 mm x 110 mm x 120 mm, poj.800 ml. Odporność na przemakanie- 4 godziny, wytrzymałość cieplna 45 st. Celsjusza- potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź: Tak

Pytanie Nr 2

Pakiet 24 poz. 2

Czy zamawiający dopuści miskę o wymiarach zewnętrzna średnica – 300 mm, wewnętrzna średnica – 260 mm, wysokość 92mm , max. pojemność: 3 l , odporność na przesiąkanie: 4h , temperatura odporności: 35 °C potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź:Tak

Pytanie Nr 3

Pakiet 24 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści basen płaski o wymiarach 365 mm x 270 mm x 85 mm poj.2000 ml . Odporność na przemakanie- 4 godziny, wytrzymałość cieplna 45 st. Celsjusza- potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź:Tak

Pytanie Nr 4

Pakiet 24 poz. 4

Czy zamawiający dopuści miskę nerkowatą o wymiarach 250 mm x 135 mm x 40 mm, o pojemności 700 ml Odporność na przemakanie- 4 godziny, wytrzymałość cieplna 35 st. Celsjusza- potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź:Tak

Pytanie Nr 5

Pakiet 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaczkę tradycyjną dł. 245mm, szer. 105mm, wys. 1215mm, pojemności 875 ml, wytrzymałości cieplnej 35 st. C?

Odpowiedź:Tak

Pytanie Nr 6

Pakiet 24, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści miskę ogólnego zastosowania, śr. zewn. 300mm, śr. wewn. 260mm, wys. 92mm, poj. 3l, wytrzymałość cieplna 35 st. C?

Odpowiedź: Tak

Pytanie Nr 7

Pakiet 24, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści basen płaski duży, dł.365mm, szer. 270mm, wys. 85mm, wytrzymałość cieplna 35 st. C?

Odpowiedź: Tak

Pytanie Nr 8

Pakiet 24, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą rozmiar 245x115x50, max. poj. 900ml, wytrzymałość cieplna 35 st. C?

Odpowiedź: Tak

Pytanie Nr 9

Pakiet 24, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący, w saszetce 15g, zmieniającej 500ml płynu w substancję stałą, opakowanie handlowe 200 saszetek x 15g?

Odpowiedź: Tak

Pytanie Nr 10

Pakiet 46, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, który zawiera dren o dł. 85cm, dren przedłużający o dł. 40cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie Nr 11

Pakiet 46, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, który zawiera dren o dł. 85cm, dren przedłużający o dł. 40cm, strzykawkę z jedną skalą, bezpieczną igłę Veressa w jednym rozmiarze 15G (100mm), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Nie

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego -www.szpitalwsremie.pl

mgr farmacji

Agnieszka Witkowska