            - Śrem, dnia 03.01.2020r.

Dotyczy sprawy: ZP/22/PN/19

Udzielenie odpowiedzi

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 z późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na „Bieżące dostawy środków dezynfekcyjnych”

Pytanie nr 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 4 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 2

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 5 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 3

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 3 poz. 6 i 7 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości kremu typu olej w wodzie do pielęgnacji rąk i skóry o neutralnym dla skóry pH, nie zawierającego gliceryny, substancji konserwujących, bakteriostatycznych i barwników, bezpiecznego dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii, zawierającego emolienty, które chronią skórę przed nadmierną utratą wody i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi oraz uzupełniają naturalne substancje lipidowe skóry wymyte np. przez mydło, środki dezynfekujące, konfekcjonowanego w worki dwuwarstwowe wykonane z PE, PA, PP z trójdzielną zastawką o pojemności 700 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Krem jest kompatybilny z produktami myjącymi i dezynfekcyjnymi z pozycji 2, 3 i 4 .

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat Oxivir Plus Spray, który charakteryzuje się właściwościami porównywalnymi z preparatem wymienionym? W załączeniu karta produktowa.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6

Pakiet nr 1 poz.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie delikatnego balsamu do regeneracji skóry rąk, Emulsja typu olej w wodzie ,nie zawierającego barwników, delikatnie perfumowanany

szczególnie przeznaczonego do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry po częstym myciu i dezynfekcji rąk,  idealnego do regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji. Balsam szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej, klejącej się powłoki. Może być stosowany do całego ciała  . Głównym składnikiem jest biały olej (parafinum liquidum), glicerynę, pantenol (składnik pobudzający naturalną regenerację skóry), wzbogaconego oliwą z oliwek. Opakowania 500ml z fabrycznie zamontowaną pompką. Kosmetyk.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 7

Pakiet nr 3 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o skuteczność wobec B, F. (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae), V (Noro) przy wydłużeniu czasu działania. Preparat spełnia pozostałe zapisy SIWZ. Opakowania: butelka z dozownikiem a 1L  z dozownikiem i Kanister a 5 L. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 8

Pakiet nr 4 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu chlorowego w tabletkach, na bazie dihydratu dichloroizocyjanuranu sodu. Skutecznego wobec B, Tbc (Mycoabacterium terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro), dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną w czasie 15 minut (1.000 ppm, tj. 1 tabl / 1,5L wody), oraz Clostridium difficile zgodnie z normą EN  13704 (szczep Clostridium difficile ATCC 9689). (warunki brudne - obciążenie albuminą wołową) w czasie 10 minut (10.000 ppm tj. 10 tab / 1,5L wody) Skuteczność potwierdzona badaniami wg. Norm Europejskich. Trwałość nieużywanego roztworu roboczego 24h. Opakowania a 300 szt. tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Produkt można stosować do powierzchni, które mają kontakt z żywnością.  Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 9

Pakiet nr 4 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowego preparatu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, gotowego do użycia, przeznczonego do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych nieodpornych i odpornych na działanie alkoholi. Produkt jest bezpieczny dla powierzchni ze szkła akrylowego (np. inkubatory) i wrażliwych tworzyw sztucznych (np. głowice sond ultradźwiękowych), leżanek przeznaczonych do badania pacjentów, stołów operacyjnych, powierzchni przyrządów medycznych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Działa na B, Tbc (M. terrae), F (Candida albicans), V  (BVDV, vaccinia, rota, noro, polyoma SV40) w czasie do 15 minut. Opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 10

Pakiet nr 4 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu, gotowego do użycia, do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, zawierający w składzie (w 100g preparatu): 25g etanolu (94%), 35g propan-1-ol? Preparat o spektrum działania: B(w tym Tbc, MRSA), pF, V (Noro, Rota, Vaccina, HBV, HCV, HIV, HSV, Adeno) w czasie do 2 min., z możliwością rozszerzenia o wirus Polio przy wydłużeniu czasu działania? Opakowania: butelka  1L ze spryskiwaczem i  kanister 10 L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 11

Pakiet nr 5 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łagodnie zasadowego produktu do maszynowego mycia na bazie związków powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) służącego do uniwersalnego czyszczenia instrumentów medycznych i przyborów. Oferowany przez nas produkt charakteryzuje doskonała kompatybilność materiałowa (także wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak aluminium czy metale kolorowe), a współczynnik pH>10 roztworu roboczego ogranicza do minimum ryzyko vCJK. Produkt ma w szczególności zastosowanie do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i mikro chirurgicznych w tym także narzędzi stosowanych w robotyce, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosownych w okulistce, giętkich i sztywnych endoskopów, kontenerów i innych narzędzi przygotowywanych powszechnie w centralnych sterylizatorniach. Wyjątkową skuteczność mycia zawdzięcza kombinacji innowacyjnego zestawu substancji powierzchniowo czynnych z enzymami o wysokiej efektywności. Temperatura mycia standardowa: 55°C,10 minut, Stężenie standardowe: 0,5% (5 ml/l) - w zależności od stopnia zabrudzenia można stosować 0,3-1,0% ( 3-10 ml/l). pH ok. 11. Okres ważności  1,5 roku od daty produkcji. Kompatybilny ze środkiem z pozycji 1. Opakowanie: Kanister a 5L Wyrób medyczny.

Czy do wyliczeń Wykonawca może przyjąć 5kg = 5L?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 12

Pakiet nr 5 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie olejku w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z innowacyjną formułą fluidu, wykazującego doskonałe właściwości smarujące i nawilżające, produktu, który nie klei się, nie pozostawia smug, nie rozmazuje się, nie zawiera freonu. Skład: medyczne oleje białe. Gaz nośny: propan, butan. Wyrób medyczny. Opakowania 400ml z końcówka spryskującą, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 13

Pakiet nr 5 poz.7

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do termicznego przygotowywania do ponownego użycia kaczek, basenów itp., płynnego preparatu  zmiękczającego i płuczącego, zapobiegającego powstawaniu i usuwającego powstałe osady, o dobrych właściwościach myjących, w postaci koncentratu, zawierającego kwasy organiczne, stabilizatory twardości, substancje chroniące przed korozją. Oferowany przez nas produkt po wyschnięciu nie pozostawia plam, wykazuje bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi, ma dobre właściwości myjące. Stężenie użytkowe: 0,01 % na każde 1° dH co odpowiada z reguły 0,1-0,3% tzn. 1-3 g/l. PH ok. 1,3. Wyrób medyczny. Preparat w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5kg.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 14

Pytanie ogólne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie wymaganej ilości opakowań w przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w  górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź: Zaokrąglić w górę

W związku z tym, że nie zostały dokonane żadne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalwsremie.pl.