## Pakiet nr 1
PAKIET nr 1
Lp.	Asortyment	J.M	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Sterylny zestaw do zabiegów na kończynie, minimalny skład zestawu :1 x serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190 cm ( jako owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. , 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 55 mikrometrów ze wzmocnieniem włókninowym, cała serweta gramatura 83 g/m2 ,2 x ręcznik 30 cm x 40 cm,1 x taśma samoprzylepna foliowa 10 cm x 50 cm, 1 x włókninowa osłona ortopedyczna na kończynę w rozmarze 33 cm x 55 cm z materiału 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa na zewnątrz folia polietylenowa, 1 x serweta operacyjna 180 cm x 150 cm wykonana z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2 i serweta operacyjna główna 320 cm x 225 cm z elatycznym otworem 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania drenów. Serweta główna wykonana z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, posiada dodatkowe wzmocnienie o wysokiej absorpcji w obszarze krytycznym pola operacyjnego. Gramatura obszaru wzmocnionego 109,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienia).Materiał obłożenia powinien spełniać wymagania normy EN 13795 1-3..Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.	szt.	550
2	Sterylny zestaw do operacji ginekologii/ cystoskopii ,minimalny skład zestawu :1 x serweta na stolik instrumentarialny 120 cm x 140 cm ( jako owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2, 2x długia osłona na kończyny dolne wykonana z włókniny dwuwarstwowej ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 57,5 g/m2 , 1 x serweta główna 175 cm x 90 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm samoprzylepnym, umieszczonym centralnie z wycięciami na nogi oraz przylepcami do mocowania osłon na kończyny. Serweta główna wykonana z laminatu 2 - warstwowego ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 1-3. N opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.	szt	8
3	Sterylna serweta 100 cm x 75 cm ( pod pacjenta) wykonana z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 57,5 g/m2 posiadająca zakładkę do aseptycznej aplikacji serwety pod pacjenta oraz torbę do zbiórki płynów w kształcie trójkąta ze sztywnikiem oraz podziałką ilościową. Laminat spełniający wymagania normy EN 13795 1-3. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	szt	35
4	Sterylne osłony na kończyny dolne w rozmiarze 75 cm x 120 cm wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 57,5 g/m2 zapakowane w jedną torebkę papierowo foliową. Opakowanie zawierające 2 szt.	op	600
5	Sterylny foliowy pokrowiec na przewody o wymiarach 13x250 cm ( +/- 1 cm) składany rewersowo , posiadający perforowaną końcówkę i taśmę samoprzylepną do zamocowania końcówki kamery, zewnętrzne opakowanie papierowo foliowe, wewnąrz torebka z przeźroczystej folii.	szt	800
6	Sterylny zestaw podstawowy , minimalny skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190 cm ( jako owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. , 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 55 mikrometrów ze wzmocnieniem włókninowym, cała serweta gramatura 83 g/m2 ,2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 2 x serweta operacyjna 75 cm x 90 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety, 1 x serweta operacyjna 175 cm x 180 cm wyposażona w taśmę samoprzylepną, 1 x serweta operacyjna 150 cm x 240 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną dzieloną o łącznej długości 100 cm. / Serwety do obłożenia pacjenta powinny być wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2 ipowinny spełniać wymagania normy PN EN 13795, wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), być odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymałe na wypychanie na mokro min. 274 kPa, posiadać szybkość absorbcji (spływ cieczy) na poziomie 75 % (badane według ISO 9073-11) , klej użyty w serwetach powinien się swobodnie repozycjonować bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz mieć wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna powinna mieć szerokości min. 5 cm i być wyposażona w tzw. „fingerlifty” . / Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.	szt	400
7	Zestaw uniwersalny z fartuchami , skład -serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm; 2 ręczniki 30 cm x 40 cm; 1 fartuch chirurgiczny Standard XL, 130cm; 1 fartuch chirurgiczny Special XXL 150cm; 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm; 1 taśma samoprzylepna 9x50cm;1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38x40cm; 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2, spływ cieczy 75%, absorpcja cieczy 200 ml/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowanym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze XXL 150cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania	szt	300
8	Sterylny fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2, o właściwościach hydrofobowych, wyposażony w nieprzemakalne wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m2 i na rękawach min. 40,5 g/m2. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru fartucha w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość (+/- 5 cm) S/M -120 cm,L - 130 cm, XL - 150 cm , XXL - 150 cm large, XL 170cm). Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.	szt	1400
9	Obłożnie do chir biodra: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm; / 4 ręczniki 30 cm x 40 cm; / 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm; 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm; 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm; 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm; 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm; 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych; 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2.Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów	szt	100
10	Zestaw do cesarskiego cięcia (KITPACK) specyfikacja w arkuszu: Specyfikacja kitpack cc	szt	180
11	Zestaw do operacji żylaków (KITPACK) specyfikacja w arkuszu: Specyfikacja kitpack żylaki	szt	200
12	Rękawice chirurgiczne bezlateksowe - neoprenowe rozmiary 5,5-9,0 x50par	para	200
13	Osłona ortopedyczna 33x110cm wykonana z laminatu PP/PE z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi(10 x 50 cm)	szt	38
14	Obłozenie T.U.R. do procedur przezcewnikowych; Zawartość zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, 2 ręczniki do rąk 30x40cm, 1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5x20/24, 1 serweta do zabiegów TUR (225/206 x210cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w okolicy krocza, z otworem nadłonowym ze zintegrowana torbą na płyny oraz sitkiem i zaworem do podłączenia drenu, z bezl;ateksową osłonką na palec.	szt	100
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości	2 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm)	RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.	2 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm)

## Specyfikacja kitpack cc
Lp.	Asortyment
	Skład zestawu do cesarskiego cięcia KITPACK
	Zestaw do cesarskiego cięcia, skład 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania.Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. / 4 szt. ręczniki 30x40cm / 4 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) / 1 szt. serweta na stolik Mayo 80x145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm
	1 szt. folia operacyjna 40x35 cm / 2 pary rękawic chirurgicznych lateksowe bezpudrowe rozmiar 8,0 / 2 pary rękawic chirurgicznych lateksowe bezpudrowe rozmiar 7,0 / 1 szt. kleszczyki blokowane do materiału opatrunkowego , plastikowe / 1 szt. miska plastikowa niebieska 500ml / 1 szt. miska plastikowa niebieska 250ml / 2 szt. skalpel nr 22 / 20 szt. kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitek, 12-warstwowe 10x10cm / 10 szt. serwet operacyjnych z gazy białej 20-nitkowej 4 warstwowej 40x40cm (po wstępnym praniu) z nitką RTG i tasiemką / 1 szt. opatrunek do ran 10x25cm / 1 szt. serweta dla noworodka z włokniny oddychającej bawełnopodobnej biała 90x100 cm / 1 szt. serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2.

## Specyfikacja kitpack żylaki
	Skład zestawu do operacji zylaków KITPACK
Lp.	Charakterystyka wyrobu
	Zestaw do operacji żylaków 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190 cm ( jako owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania.Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu. Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. / 2 szt. ręczniki 30x40cm 3 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) / 1 szt. serweta na stolik Mayo 80x145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej.Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkosć wzmocnienia 75 cm x 90 cm. 1 szt. pokrowiec na stopę typu bucik wykonany z laminatu 2-warstwowego PP/PE 57,5 g/m2 / 1 szt. skalpel nr 10 1 szt. skalpel nr 11 / 2 szt. opaska uniwersalna elastyczna 15 cm x 5 m 40 szt. kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej 16-warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm z nitką RTG, owiniętę banderolą po 10 szt. 2 szt. taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 5 szt. serwety RTG biale 4-warstwowe 40x40cm ( po praniu wstęnym) gazowe 20-nitkowe, 4-warstwowe 1 szt. serweta 150 cm x 240 cm samoprzylepna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. 1 szt. serweta samoprzylepna 225x260 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Serweta posiada wycięcie "U" o wymiarach 10x100 cm. Serweta wzmocniona polipropylenową łatą chłonną w obszarze krytycznym. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2

## Pakiet nr2
PAKIET nr 2
Lp.	Asortyment	Rozmiar	J.M	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Zestaw do artroskopii barku serwety główne są z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o gramaturze 55 g/m2oraz posiadają wzmocnienie wykonane z włókniny SMS (łączna gramatura w miejscu wzmocnienia wynosi 110g/m2), o wytrzymałość na rozerwanie na sucho / i mokro min. 170 kPa (strefa niewzmocniona) oraz min. 375 kPa (strefa wzmocniona), o odporności na przenikanie płynów min. 200 cm słupka H2O, o absorpcji płynów w strefie niewzmocnionej ok. 450%, a w strefie wzmocnionej ok. 950%, o następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm; 1 serweta do nakrycia stolika MAYO 80x145 cm ; 1 osłona na kończynę 25x80 cm ; 1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150x175cm ; 1 serweta samoprzylepna 150x240 cm z padem chłonnym; 2 tasmy samoprzylepne 10x50 cm ; 4 reczniki celulozowe 33x33 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” 140x190cm z padem chłonnym (10x60cm)		szt.	35
2	Obłożenie na stolik MAYO dwuwarstwowe, sterylne, w kształcie worka min. 80x145 cm, z zewnętrzną warstwą z włókniny , o absorbcyjnosci450 %, warstwa wewnętrzna wykonana z piaskowanej folii polietylenowej o gramaturze 57g/m2. gramatura całowita – 90g/m2	80x145cm	szt.	360
3	Antybakteryjny opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne, siatka poliamidowa jako materiał nośny opatrunku pokryta srebrem metalicznym i impregnowana maścią nie zawierającą wazeliny, zwalcza bakterie gram+ i gram- łącznie ze szczepami MRSA, w opakowaniach jałowych po 1szt, (Atrauman Ag lub równoważny) 10x10cm	10cmx10cm	szt	50
4	Opaska elastyczna podtrzymująca o właściwościach kohezyjnych i rozciągliwości 85%, podwójny efekt szczepialności zapewnia krepowana tkanina, nie wymaga użycia zapinki, możliwość wyjaławiania, (Peha-hafft lub równoważna)	4mx4cm	szt	100
5		4mx6cm	szt	100
6		4mx8cm	szt	150
7		4mx10cm	szt	50
8		4mx12cm	szt	10
9	Opaska elastyczna podtrzymująca o rozciągliwości 160%, (Peha-crepp lub równoważna), pakowana x 20szt	4mx4cm	op	10
10		4mx6cm	op	20
11		4mx8cm	op	5
12		4mx10cm	op	15
13		4mx12cm	op	10
14	Jałowe serwety z nitką radiacyjną oraz tasiemką, 4-warstwowe, z gazy 17-nitkowej (telasorb E lub równoważna)	45x45cmx2szt	op	1000
15		45x45cmx5szt	op	2300
16		45cm x 70cm x 5 szt	op	60
17	Kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 8-warstwowe	10x10cm x10szt	op	500
18		10x10cm x20szt	op	1000
19		10x10cm x40szt	op	2800
20	Opaska gipsowa z materiałem nośnym obustronnie pokrytym gipsem, czas wiązania do 5min, czas zanurzenia opaski w wodzie 3sek +/-1, opakowanie = 2szt	10cmx3m	op	200
21		12cmx3m	op	50
22		14cmx3m	op	400
23	Podkład pod gips syntetyczny pakowany x 30szt	3mx10cm	op	15
24	Podkład pod gips syntetyczny pakowany x 20szt	3mx15cm	op	100
25	Tampony z gazy jałowej, 20-nitkowej nr3x20szt (Pagasling lub równoważne) w rozmiarze 20x20cm na opakowaniu 2 etykiety typu TAG do uzupelnienia dokumentacji, pakowane po 20op. w worek foliowy z etykietą identyfikującą wyrób dla zapewnienia czystego transportu wewnatrzszpitalnego i przechowywania	nr 3 x 20szt	op	270
26	Przylepiec hipoalergiczny, z tkaniny wiskozowej w kolorze cielistym, pokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami, od strony zewnętrznej impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem, przepuszcza powietrze i parę wodną posiada ząbkowane brzegi pozwalające na łatwe oddzielenie bez użycia nożyczek, pakowany osobno (Omniplast lub równoważny)	5mx5cm	szt	10
27		5mx2,5cm	szt	650
28		5mx1,25cm	szt	40
29	Przylepiec hipoalergiczny, z białej włókniny, pokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami, od strony zewnętrznej impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem, nie hamuje oddychania skóry i wydzielania potu, daje się dzielić wzdłuż i wszerz, pakowany osobno (Omnipor lub równoważny)	5mx5cm	szt	10
30		5mx2,5cm	szt	200
31		5mx1,25cm	szt	20
32	Przylepiec hipoalergiczny, z porowatej przezroczystej folii, pokryty klejem poliakrylowym, przepuszcza powietrze i parę wodną, daje się dzielić wzdłuż i wszerz, pakowany osobno (Omnifilm lub równoważny)	5mx5cm	szt	150
33		5mx2,5cm	szt	520
34		5mx1,25cm	szt	20
35	Przylepiec hipoalergiczny, z białego sztucznego jedwabiu, pokryty klejem ze sztucznego kauczuku naniesionym paskami, przepuszcza powietrze i parę wodną, ząbkowane brzegi umożliwiają łatwe dzielenie, pakowany osobno (Omnisilk lub równoważny)	5mx5cm	szt	20
36		5mx2,5cm	szt	800
37		5mx1,25cm	szt	240
38	Opatrunek do ran wymagających aktywnego oczyszczania, pozostający na ranie do trzech dni,składający się z :Warstwa zewnetrzna : folia polipropylenowa;Warstwa wewnetrzna: rdzeń płucząco-absorbcyjny z włókien celulozowych,superabsorbent polimerowy( SAP),roztwór ringera;Warstwa kontaktowa : dziana tkanina polipropylenowa z naniesionymi paskami silikonowymi.	7,5cmx7,5cm	szt	10
39		10cmx10cm	szt	10
40		7,5cmx7,5cm łuczący w dwie strony	szt	10
41	opatrunek piankowy z warstwą hydrożelu składający się z warstwy zewnętrznej - folia poiluretanowa i warstwy chłonnej - pianka poliuretanowa oraz warstwy kontaktowej z raną - zawierająca wodę poliurea/hybrydowy polimer poliuretanowy o strukturze siatkowej	10x10cm	szt	10
42		15cmx15cm	szt	9
43	Pianka do bezwodnego oczyszczania rany (nie zawierająca alkoholu) 400ml		szt	10
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

## Pakiet nr3
PAKIET nr 3
Lp.	Asortyment	J.M	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Owinięcie noworodka wykonane jest z włókniny celulozowej typu airlaid o gramaturze 60 g/m2, absorpcja 570%, grubość 0,78 mm, rozmiar 80x90 +/- 3%	szt.	650
2	Ściereczki chłonne,sterylne o wym. 40 cm x 40cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 56g/m² +- 2g/m2, pakowane w op. a 1 szt.	szt.	7000
3	Serweta chirugiczna dwuwarstwowa z taśmą samoprzylepną 100x150	szt.	250
4	Podkład o wym. 150 x 210 cm nieprzemakalny wykonany z dwóch warstw delikatnej bibuły i jednej warstwy folii . Gramatura całkowita 56g/m² w tym folia 22 ± 2 μm?	szt	4600
5	Podkład o wym. 77 x 210 cm nieprzemakalny wykonany z dwóch warstw delikatnej bibuły i jednej warstwy folii . Gramatura całkowita 56g/m² w tym folia 22 ± 2 μm?	szt	5000
6	Prześcieradło higieniczne jednorazowe z włókniny polipropylenowej 160cmx210cm, gramatura 30g/m2, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien 60 N, w poprzek włókien 40 N; wydłużenie graniczne wzdłuż włókien 30%, w poprzek włókien 40%	szt	100
7	Jednorazowy fartuch nieprzemakalny przedni, rozmiar XL, wykonany z dwuwarstwowego laminatu posiadającego następujące właściwości: - gramatura : 41 g/m2 - wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien / w poprzek włókien : 70/24 - odporność na rozerwanie na sucho / na mokro : 80 Kpa - odporność na penetrację płynu : cm H2O > 100	szt	100
8	Sterylna osłona głowicy usg o wymiarach 13 x244 cm. Wykonana z transparentnej foli PE. Zestaw posiada sterylny żel, dwie elastyczne gumki i taśmę samoprzylepną. Całość powinna być owinięta w papier krepowy	szt	50
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

					35914,5		38787,66

## Pakiet nr 4
PAKIET nr 4
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. / netto	V AT / %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
Opatrunek bakteriostatyczny wykonany z gąbki PVA wysyconej błękitem metylenu i fioletem gencjany.Rozmiary:
1	10,2cm x 10,2cm	szt	10
2	15,2cm x 15,2cm	szt	10
Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu natłuszczającym ,zawierający 0,5% chlorheksydynę o działaniu bakteriobójczym. Opakowanie jednostkowe foliowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami papieru, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i pozwalają na prostą aplikację ,Rozmiary:
3	5cm x 5cm	szt	50
4	10cm x10cm	szt	100
5	15cm x 20cm	szt	70
6	10cm x 40cm	szt	10
7	15cm x 1cm	szt	10
Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację ,Rozmiary:
8	15cm x 20cm	szt	10
9	10cm x 40cm	szt	20
10	Opaska do rurek tracheostomijnych dla dorosłych, jednoczęściowa, wykonana z miękkiego materiału, z regulacją długości, zapinana na rzepy, niebieska	szt	180
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 5
PAKIET nr 5
Lp.	Asortyment	J.M	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Fartuch chirurgiczny sterylny zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach. Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.Rozmiary wg potrzeb zamawiającego S-XLL	szt	4700
2	Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.	szt	2000
3	Sterylny zestaw uniwersalny o do zabiegów chirurgicznych o składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem 55x88 cm składana rewersowo - 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm, przylepna - 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna - 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna - 1 x taśma lepna 9x50 cm - 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 .Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²) odporny na penetracje płynów (>200 cmH2O), ponadto odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N , chłonny (absorpcja > 650 %). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta; zestaw= 1 op.	szt	400
4	terylny zestaw do operacji biodra z torbami . Skład zestawu:1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej;1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE cm ze wzmocnieniem chłonnym 100x75 cm;1x serweta z włókniny typu SMS 135x196 cm;1x osłona na kończynę antypoślizgowa, dwuwarstwowa, elastyczna "pończocha" 30 x122 cm;4x ręcznik chłonny 35x35 cm +/-1 cm;2x taśma lepna 10x50 cm;1x serweta 152x213 cm z niebieskiej folii PE, z przylepnym wycięciem U 20x75 cm;1x serweta do zabiegów na biodrze w kształcie litery T 221x285x352cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi dwoma torbami na płyny 81x142 cm, z elastycznym otworem w kształcie gruszki 16x20 cm, wyposażona w 6 uchwytów na przewody typu rzep wykonana z dobrze układającej się paroprzepuszczalnej wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43 g/m², z obszernym wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 55x140cm +/- 2 cm o łącznej gramaturze 116 g/m² i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa),wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD powyżej 90 N. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu 1x serweta przeciwodleżynowa, serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. chłonność min. 35ml/100cm2, gramatura podstawowa: min.290 g/m2, wymiary: 100 x 225cm / ±5cm, rdzeń chłonny o długości 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, zgodne z ISO 9073-6: (odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s), wskaźnik chłonności min.2650 %;( dopuszcza się pakowany oddzielnie). Opakowanie jednostkowe: wentylowana torba do sterylizacji., Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. – dopuszcza się pakowany oddzielnie.	szt	230
5	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów ( 3l/m²) rozmiar 71 x 142 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy, nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię	szt	20
6	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów ( 3l/m²) rozmiar 71 x 182 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy, nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię.	szt	60
7	Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu: / - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm / - 1 x serweta na stolik Mayo min. 80x145 cm / - 1 x taśma lepna 10x50 cm / - 1 x serweta do operacji kończyny 221x328 cm, z elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140 wokół otworu, z czterema zintegrowanymi organizatorami przewodów rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43g/m2 , w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.	szt	10
8	Okrągła osłona foliowa na aparaturę medyczną w rozmiarze 72x60cm, po rozłożeniu 120cm	szt	10
9	Prostokątna osłona foliowa na aparaturę medyczną w rozmiarze 94x85cm	szt	10
10	Maska chirurgiczna wiazana na troki	szt	12000
11	Maska chirurgiczna typu „kaczy dziób” trójwarstwowa, wewnętrzna warstwa z miękkiej niedrażniącej celulozy, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,9%, ciśnienie różnicowe <4,1 mmH2O/cm2. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.	szt	1500
12	Czepek uniwersalny typu beret	szt	4500
13	Czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem	szt	6000
14	Sterylna, przylepna kieszeń na przewody 1-komorowa lub 2-komorowa do wyboru przez zamawiającego	szt	10
15	Organizer przewodów i drenów typu rzep,z podwójnym zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu otwarciu, pakowane podwójnie	para	10
16	Mata antypoślizgowa żółta o wymiarze 25x41cm , przylepna do powierzchni obłożenia na dwa Paski lepne,	szt	40
17	Sterylne pudełko do magazynowania igieł i ostrzy, magnesowo-piankowe z modułem do ściągania ostrza połączone na min. 3 zawiasy z jednej strony, a z drugiej na zatrzask zapadkowy zapobiegający przypadkowemu otwarciu – dopuszcza się pakowany oddzielnie	szt	10
18	1x serweta przeciwodleżynowa, serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. chłonność min. 35ml/100cm2, gramatura podstawowa: min.290 g/m2, wymiary: 100 x 225cm / ±5cm, rdzeń chłonny o długości 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, zgodne z ISO 9073-6: (odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s), wskaźnik chłonności min.2650 %; Opakowanie jednostkowe: wentylowana torba do sterylizacji., Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane	szt	20
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość
					netto
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr6
PAKIET nr 6
Lp.	Asortyment	J.M	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Serweta nieprzylepna 90-100x130-150cm 2-warstwowa, jałowa	szt	500
2	Serweta nieprzylepna 150-160cm x 175-210cm , jałowa	szt	20
3	Serweta samoprzylepna 75cmx90cm, jałowa	szt	135
4	Serweta nieprzylepna 75cmx90cm 2-warstwowa, jałowa	szt	2000
5	Serweta nieprzylepna 150-160cmx240-250cm lub , jałowa	szt	250
6	Serweta nieprzylepna, jałowa 45cmx75cm z otworem ø 7cm	szt	30
7	Serweta nieprzylepna, jałowa 50cmx60cm z otworem ø 5cm	szt	30
8	Serweta samoprzylepna, jałowa 50cmx60cm z otworem ø 7cm	szt	250
9	Serweta samoprzylepna 75cmx90cm, z otworem 7cm jałowa	szt	30
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 7
PAKIET nr 7
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. / netto	V AT / %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 7,5x13cm	szt	1
2	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 7,5x35cm	szt	1
3	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 7,5x52cm	szt	1
4	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 12x29cm	szt	10
5	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 13x14cm	szt	2
6	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 16x26cm	szt	10
7	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 21x38cm	szt	10
8	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 30x40cm	szt	1
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 8
PAKIET nr 8
Lp.	Nazwa produktu, charakterystyka	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
7	Plaster tkaninowy z opatrunkiem elastyczny, samoprzylepny, w kolorze cielistym lub białym; (Zamawiający dopuszcza plastry o długości 1m z jednoczesnym przeliczeniem ilości)	5mx6cm	szt	20
8		5mx8cm	szt	10
9	Przylepiec chirurgiczny włókninowy do mocowania na całej powierzchni, rolka, (Omnifix E lub równoważny)	10mx5cm	szt	1
10		10mx10cm	szt	15
11		10mx15cm	szt	10
12	Wata opatrunkowa, bawełniano-wiskozowa	200g	szt	5
13		500g	szt	20
14	Gaza opatrunkowa w składkach, niejałowa, 100% bawełny, 13-nitkowa	0,9x100m	szt	1
15	Gaza opatrunkowa kopertowana wyjałowiona, 13-nitkowa	1/2m²	szt	3 000
16		1m²	szt	4 200
17	Kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 8-warstwowe, opakowanie = 5szt	5x5cm	op	100
18	Kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 8-warstwowe, opakowanie = 50x2szt	5x5cm	op	250
19		7,5x7,5cm	op	400
20		10x10cm	op	400
21	Kompresy gazowe niejałowe, 13-nitkowe, 8-warstwowe, opakowanie = 100szt	5x5cm	op	5 000
22		7,5x7,5cm	op	1 500
23		10x10cm	op	450
24	Lignina arkusze, bielona bezchlorowo x 5kg	40x60cm	kg	1 400
25	Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo	4mx5cm	szt	2 500
26		4mx10cm	szt	7 000
27		4mx15cm	szt	1 500
28	Opaska elastyczna z przynajmniej 1 zapinką, z domieszką bawełny, do wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo	4mx10cm	szt	600
29		4mx12cm	szt	800
30		4mx15cm	szt	2 500
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości			RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

W pozycji 18,19,20 Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane 25x2szt z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

## Pakiet nr9
PAKIET nr 9
Lp.	Nazwa produktu, charakterystyka	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Opatrunek jałowy na ranę pooperacyjną z warstwą chłonną pokrytą nieprzywierającą do rany mikrosiatką, warstwa chłonna 100% bawełny lub wiskozowo-poliestrowa, zaokrąglone narożniki, samoprzylepny, pakowany pojedynczo	7,2x5cm	szt	11 000
2		10x8cm	szt	3 000
3		10x6cm	szt	3 000
4		15x8cm	szt	4 000
5		20x10cm	szt	3 500
6		25x10cm	szt	3 500
7	Chusta trójkątna włókninowa	96x96x130cm	szt	500
8	Opatrunek jałowy samoprzylepny z wkładem chłonnym z włókniny oraz przecięciem i centralnym okrągłym otworem do zabezpieczenia ujścia cewników i drenów	9x10cm	szt	150
9		12x14cm	szt	150
10	Opatrunek oczny jałowy samoprzylepny z wkładem chłonnym z włókniny i zaokrąglonymi brzegami	5,8x8,3cm	szt	50
11	Przylepiec włókninowy do mocowania drenów donosowych, elastyczny, samoprzylepny	7x7,1cm	szt	40
12	Kompresy z włókniny jałowe 4-warstwowe, o gramaturze 30g/m², opakowanie = 10szt	5x5cm	op	850
13	Kompresy gazowe jałowe 8-warstwowe, 17N opakowanie = 20szt	5x5cm	op	130
14	Kompresy z włókniny jałowe 4-warstwowe, o gramaturze 30g/m²,opakowanie = 2szt	5x5cm	op	700
15		7,5x7,5cm	op	1 000
16		10x10cm	op	700
17	Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne, łączy i zbliża brzegi rany, wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym lub białym pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym, zaokrąglone rogi	3x75mm x 50x5szt (op.250szt)	op	1
18		6x38mm x 50x6szt (op.300szt)	op	1
19		6x75mm x 50x3szt (op.150szt)	op	1
20		6x100mm x 50x10szt (op.500szt)	op	1
21	Ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar od S do XXL.	S-XXL	kompl	300,00
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości			RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 10
PAKIET nr 10
L.p.	Nazwa produktu, charakterystyka	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Tampon wewnąrznosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Kształt prosty. Rozmiar 45 x 15 x 20mm. Nić zabezpieczająca o dł. min. 15cm. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 sztuk	45 x 15 x 20mm.	op	1
2	Tampon wewnąrznosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Kształt prosty. Rozmiar 80 x 15 x 20mm. Nić zabezpieczająca o dł. min. 15cm. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 sztuk	80 x 15 x 20mm.	op	1
3	Tampon wewnąrznosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Kształt prosty. Rozmiar 45 x 15 x 20mm. Z silikonowym wewnętrznym kanałem wentylacyjnym ułatwiającym oddychanie. Nić zabezpieczająca o dł. min. 15cm. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 sztuk	45 x 15 x 20mm.	op	1
4	Tampon wewnąrznosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Kształt prosty. Rozmiar 80 x 15 x 20mm. Z silikonowym wewnętrznym kanałem wentylacyjnym ułatwiającym oddychanie. Nić zabezpieczająca o dł. min. 15cm. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 sztuk	80 x 15 x 20mm.	op	1
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		suma:
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz10a
PAKIET nr 10a
L.p.	Nazwa produktu, charakterystyka	Długość	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Tamponada nosowa z balonem do tamowania krwawień; wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC (karboksymetyloceluloza). Pakowana sterylnie, pojedynczo. Jednorazowego użytku. 20Szt w opakowaniu	55mm	op	2
2		75mm	op	3
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		suma:
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet11
PAKIET nr 11
L.p.	Nazwa produktu, charakterystyka	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Sterylna poliuretanowa folia operacyjna o grubości 0,048 mm (badana zgodnie z metodą DIN EN 1942) , pokryta klejem poliakrylowym, elastyczna i łatwo przylegająca do skóry, stanowiąca barierę dla bakterii, przepuszczalna dla pary wodnej - min. paroprzepuszczalność na poziomie 750 gr/m2 na 24 h (MVTR); przeźroczysta, matowa i antyrefleksyjna, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa barwione nieprzylepne paski, o szerokości min. 3,5 cm, ułatwiające aplikację. Folia nie zawieraja lateksu, kalafonii i jej pochodnych. Papier transportowy obustronnie silikonowany. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie handlowe w formie dyspensera zawierające następujące informacje: rozmiar ,numer REF, ilość sztuk w opakowaniu ,znak CE ,numer serii, oraz termin przydatności do zużycia. Wymagana ilość w opakowaniu max. 10 szt. Każde opakowanie handlowe powinno zawierać wewnątrz instrukcję obsługi w języku polskim wydaną przez producenta. Wymagane rozmiary (powierzchnia całkowita/powierzchnia przylepna ) w cm:	30 x 27/30 x 20	szt	100
2		45 x 27/45 x 20	szt	50
3		45 x 57/45 x 50	szt	300
4		40 x 42/40 x 35	szt	50
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości			RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 12
PAKIET nr 12
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Podkłady ginekologiczne, chłonne, zbudowane z maty celulozowej będącej częścią chłonną, owiniętej bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią, część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułką, niejałowe, 34cmx9cm, x10szt Absorgyn lub równoważne	op	3000
2	Podkłady ginekologiczne, chłonne, zbudowane z maty celulozowej będącej częścią chłonną, owiniętej bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią, część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułką, jałowe, 34cmx9cm, x10szt Absorgyn lub równoważne	op	10
3	Setony jałowe 2cmx2m	szt	800
4	Setony jałowe 5cmx2m	szt	50
5	Setony jałowe 1cmx2m	szt	50
6	Kompres włókninowy jałowy, 4-warstwowy30g, 10x10cm op 10szt	op	10
7	Wata celulozowa 20x30cm 500g w opakowaniach foliowych	op	60
8	Tupfery w kształcie kuli 15x15 z nitką RTG pakowane po 5szt sterylne	op	200
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 13
PAKIET nr 13
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Elastyczny rękaw opatrunkowy o dł. 25m w stanie rozciągniętym; skład: 71% poliamid, 29% włókno elastyczne; możliwość sterylizacji	małe części kończyny	szt	130
2		noga i głowa dziecka	szt	130
3		głowa i tułów dziecka	szt	30
4		tułów	szt	3
5	Opatrunek włókninowy jałowy, warstwa chłonna ze 100% bawełny, nieprzywierający do rany dzięki obustronnym pokryciu perforowaną folią poliestrową, do zaopatrywania ran powierzchniowych z niewielkim wysiękiem	5x5cm	szt	10
6		10x10cm	szt	10
7	Opatrunek włókninowy do zabezpieczania rurek tracheostomijnych, pokryty warstwą aluminium o działaniu bakteriostatycznym, posiadający otwór o średnicy 12-19mm, sterylny	8x9cm	szt	150
8	Opatrunek włókninowy z wycięciem Y do rurek tracheostomijnych, 4-warstwowy, sterylny, pakowany po 2 sztuki x 50 w opakowaniu	7,5x7,5cm	opak	2
9		10x10cm	opak	30
10	Opatrunek z alginianu wapnia do ran nie zainfekowanych, powierzchniowych i głębokich z dużym wysiękiem i nie ziarninujących, sterylny	5x5cm	szt	10
11		10x10cm	szt	10
12		tamponada 30cmx2g	szt	5
13	Opatrunek z alginianu wapnia i srebra do ran zainfekowanych powierzchniowych i głębokich z dużym wysiękiem i ziarninujących, działa również przeciw MRSA i VRE, sterylny	5x5cm	szt	10
14		10x10cm	szt	80
15		tamponada 30cmx2g	szt	30
16	Opatrunek z przezroczystej, półprzepuszczalnej folii poliuretanowej w wałku, do mocowania opatrunków pierwotnych, samoprzylepny, niesterylny	10mx10cm	szt	5
17		10mx15cm	szt	5
18	Opatrunek z przezroczystej, półprzepuszczalnej folii poliuretanowej do ochrony rany, samoprzylepny, sterylny	10x12cm	szt	30
19		15x20cm	szt	10
20	Opatrunek hydrożelowy do zaopatrywania suchych, słabosączących ran martwiczych powierzchniowych, utrzymujący w ranie środowisko wilgotne, sterylny	5x7,5cm	szt	10
		10mx10cm	szt	50
22	Opatrunek hydrożelowy w postaci żelu amorficznego w strzykawce do zaopatrywania suchych, słabosączących ran martwiczych głębokich, pobudzający proces autolizy	6g	szt	30
23		20g	szt	10
24	Opatrunek z pianki poliuretanowej do zaopatrywania ran średniosączących, powierzchniowych, nie zainfekowanych we wszystkich fazach gojenia, samoprzylepny, sterylny. Posiada porowatą, chłonną strukturę od strony rany i półprzepuszczalną membranę poliuretanową od zewnątrz.	10x10cm	szt	300
25		15x15cm	szt	380
26	Opatrunek z biosyntetycznych włókien regulujących poziom wilgotności w ranie, do zaopatrywania ran słabo i silnie sączących, nie zainfekowanych, sterylny	5x5cm	szt	5
27		9x9cm	szt	5
28		tamponada 2x21cm	szt	5
29	Opatrunek z biosyntetycznych włókien regulujących poziom wilgotności w ranie, zawierający 0,3% poliheksametylen biguanidu o działaniu przeciwbakteryjnym do zaopatrywania ran słabo i silnie sączących, zainfekowanych, również przeciw MRSA i VRE, sterylny	5x5cm	szt	10
30		9x9cm	szt	5
31		tamponada 2x21cm	szt	5
32	Opatrunek zawierający węgiel aktywowany do ran cuchnących z dużym wysiękiem, pochłaniający nieprzyjemny zapach i wiążący w swej strukturze komórki bakterii, sterylny	10x10cm	szt	10
33		10x20cm	szt	10
34	Opatrunek zawierający węgiel aktywowany i srebro do ran zainfekowanych z dużym wysiękiem, pochłaniający nieprzyjemny zapach i działający bakteriobójczo na związane w swej strukturze komórki bakterii, sterylny	10x10cm	szt	10
35		10x20cm	szt	5
36		tamponada 10x10cm	szt	5
37	Opatrunek parafinowy z gazy do ran powierzchniowych, sterylny	10x10cm	szt	200
38		10x20cm	szt	100
39		10x30cm	szt	50
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości			RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 14
PAKIET nr 14
l.p.	Nazwa	Rozmiar	Ilość sztuk	Cena jedn. / netto	V AT / %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Pasta hydrokoloidowa	30g	1
2	Żel hydrokoloidowy	15g	1
3	Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej –zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzeźroczysty,samoprzylepny, wodoodporny.	10x10cm	180
4		15x15cm	130
5	Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny.	10x10cm	100
6		15x15cm	30
7	Hydrowłóknisty opatrunek, zbudowany z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami.	10x10cm	30
8		15x15cm	20
9	Hydrowłóknisty opatrunek przeciwbakteryjny zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami.	10x10cm	20
10		15x15cm	20
11	Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami.	10x10cm	50
12		15x15cm	10
13		20x30cm	10
14	Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą.	10x10cm	40
15		17,5x17,5cm	10
16		25x30cm	10
17		14x19,8cm	10
18		16,9x20cm	10
20		12,5x12,5cm	10
21	Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą.	21x21cm	10
22	Opatrunek do zabezpieczania jest zaprojektowany do skutecznej ochrony wkłuć podobojczykowych i centralnych	10.1 x 8.3cm	30
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet 15
PAKIET nr 15
Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena jedn netto	Wartość netto	VAT %	Wartość	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Preparat w postaci spray do leczenia ran. Zawiera srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego. Srebro oraz kwas hialuronowy w preparacie są wzbogacone o lekki kaolin i dwutlenek krzemu posiadające właściwości absorpcyjne zatrzymujące wysięk w swojej strukturze, co zapewnia odpowiednie środowisko gojenia rany. Pojemność 125 ml	szt	15
2	Wodny roztwór ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 40 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych 250 ml spray	szt	5
3	Wodny roztwór ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 40 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych 990 ml	szt	10
4	Żel ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 60 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych 120 g	szt	10
5	Sterylny bezalkoholowy trój-polimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycy zera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał. Pojemność 28ml	szt	3
6	Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed dziełaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnione nawilżenie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie 24h 92 g	szt	10
7	Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, z wycięciem na port, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 6x7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia	szt	100
8	Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 1 laminowany, laminowana metka do oznaczenia, rozmiar 8,5 x 11,5 cm, opakowanie typu folia-folia z polietylenu	szt	400
9	Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca 2,5 cm x 5 m	szt	12
10	Sterylna, oddychająca, antystaczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy III.Certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar 44x35 cm (część przylepna 34x35 cm)	szt	30
11	Sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy III.Certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar 66x45cm(część przylepna 56x45m)	szt	200

Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz16
PAKIET nr 16
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Sterylna opaska elastyczna z zapinką 15cm x4m	szt	2000
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz17
PAKIET nr 17
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	rozmiar	Ilość opakowań	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem.	10x10cm x10szt w op	10
2		15x20cm x5szt w opak	6
3	Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach	13x13cm x20szt w opak	2
4	Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach	20x20cm x5szt w opak	1
5	Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego	12x19cm x5szt w opak	1
6	Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego	10x10cm x10szt w opak	1
7	Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej)	10x12cm x20szt w opak	2
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 18
PAKIET nr 18
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	rozmiar	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Sterylny opatrunek hydrozelowy, płat hydrożelu o grubości ok. 3 mm, zawartość wody ponad 90% typu AQUA GEL	12x10cm	20
2		12x6cm	15
3		24x12cm	20
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.