## Pakiet 1
				Załącznik 1.1
Pakiet 1

L. p.	Asortyment	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ SZTUK	CENA / NETTO	WARTOŚĆ / NETTO	VAT %	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Rękaw foliowo – papierowy, wskaźniki chemiczne S, EO, 5 cm x 200m	rolka	3
2	Rękaw foliowo – papierowy, wskaźniki chemiczne S, EO, 10 cm x 200 m	rolka	30
3	Rękaw foliowo – papierowy, wskaźniki chemiczne S, EO, 15 cm x 200 m	rolka	11
4	Rękaw foliowo – papierowy, wskaźniki chemiczne S, EO, 12 cm x 200 m	rolka	13
5	Rękaw foliowo – papierowy, wskaźniki chemiczne S, EO, 21 cm x 200 m	rolka	13
6	Rękaw foliowo – papierowy, wskaźniki chemiczne S, EO, 25 cm x 200 m	rolka	6
7	Rękaw foliowo – papierowy, wskaźniki chemiczne S, EO, 30 cm x 200 m	rolka	8
8	Rękaw foliowo – papierowy, wskaźniki chemiczne S, EO, 42 cm x 100 m	rolka	1
9	Papier krepowany w arkuszach naprzemiennie pakowany biały/zielony 100x100 cm, op. 250 szt.	op.	40
10	Papier krepowany w arkuszach naprzemiennie pakowany biały/zielony, 120x120 cm, op. 250 szt.	op.	11
11	Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli sterylizacji parowej kl. 4, op. 250 szt.	op.	10
12	Zintegrowany test chemiczny kl.V zgodny z normą ISO 111 40- 1 do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwalną substancją wskaźnikową. Pole testowe w postaci dwóch niezależnych okienek. Data ważności, oznaczenie normy oraz informacje techniczne umieszczone na każdym teście w języku polskim.	op.	45
13	Test mycia narzędzi chirurgicznych, wskaźnik umieszczony na metalowej płytce, w plastikowej obudowie, op. 12 szt.	op.	1
14	Test kontroli mycia w myjniach maszynowych, wskaźnik umieszczony na aluminiowej blaszce, op. 100 szt.	op.	8
15	Samoklejący test do kontroli dezynfekcji termicznej 90o 5 min w postaci paska z polem testowym w kolorze kremowym. Napisy w języku polskim na etykiecie oraz na każdym teście. Oznaczenie normy 15883 dla mycia i dezynfekcji na każdym teście.op. 200 szt.	op.	11
16	Ampułkowy test biologiczny kontroli procesu sterylizacji parą wodną, odczyt ostateczny po 24 h, op. 100 szt. Zgodny z normą PN-EN 867.	op.	3
17	Test kontroli zgrzewu, 180 mm w postaci arkusza bez folii, op. 250 szt.	op.	1
18	Paskowy test Bovie & Dicka z przesuwalną substancją wskaźnikową. op.100.	op.	5
19	Przyrząd testowy PCD stymulujący test Helix do kontroli wsadu, z wbudowaną wężownicą o dł. 1,5m i przekroju 1 mm w postaci tuby 20 cm, wykonanej z teflonu pokrytego specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym; kompatybilny z testami chemicznymi klasy V i VI, z testem Bovie & Dicka z przsuwalną substabcją wskaźnikową i ampułkowymi testami biologicznymi. Przyrząd kompatybilny z normami: ISO 11140, ANSI/AAMIST79, AAMI ST8:2008	szt.	1
20	Test kontroli mycia w myjce ultradźwiękowej w postaci ampułki, op. 30 szt.	op.	6
21	Etykieta podwójnie klejona do metkownicy 3 – rzędowej, ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji parowej, kl. I, 750 etykiet na rolce.	rolka	90
22	Tusze kompatybilne z metkownicami z poz. 21	szt.	4
23	Etykieta do metkownicy typu Famos, ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji plazmowej, 650 etykiet na rolce.	rolka	10
24	Dwurzędowa metkownica do etykietowania pakietów przeznaczonych do sterylizacji plazmowej	szt.	1
25	Tusze kompatybilne z metkownicami z poz. 23	szt.	3
26	Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji parowej, 25 mm x 55 m	rolka	178
27	Taśma samoklejąca do sterylizacji parowej, super mocna, bez wskaźnika, 25 mm x 50 m	rolka	250
28	Podajnik do taśm-podwójny metalowy	szt.	1
29	Torebki włókninowo-foliowe typu Cleantex: 480x750mm.	szt.	2500
30	Torebki włókninowo-foliowe typu Cleantex: 420x450mm.	szt.	3600
31	Kosze siatkowe do narzędzi z przeznaczeniem do sterylizacji. Rozmiar (dł.x szer. x wys.) 48x25x5 cm	szt.	5
32	Kosze siatkowe do narzędzi z przeznaczeniem do sterylizacji. Rozmiar (dł.x szer. x wys.) 25x25x5 cm	szt.	3
33	ProClean test kontroli pomiaru ilości białka 25szt\op	op.	25
34	Wash Check U test rutynowej kontroli mycia w myjniach ultradżwiękowych op\50szt	op.	50
35	Wanna do dezynfekcji rozmiar 600x300x200 pojemność 32,8 litra	szt.	1szt
				RAZEM NETTO		RAZEM BRUTTO

Rękawy papierowo – foliowe: Wskaźniki chemiczne S, EO, FO umieszczone poza obszarem pakowania, gramatura 70 g/m², informacja o kierunku otwierania umieszczona na papierze tylko od strony folii , znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym. Zgodność z normą EN 11607- 1 oraz PN EN 868- oznaczenie norm umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego. Folia 6- warstwowa wraz z warstwą kleju . Zgrzew fabryczny minimum 3 kanałowy jednakowy dla każdego rozmiaru.

Papier krepowany: papier podwójnie krepowany o gramaturze min. 60g/m2, typu Sensitive, zawartość chlorków i siarczanów nie większa niż 0,02%, karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, zgodność z normą ISO 11607 – 1 oraz EN 868 .

Testy IV klasa do sterylizacji parą wodną: chemiczny test wieloparametrowy podwójny, posiadają oznaczenie klasy i normy na każdym pasku, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, nie laminowany zgodny z normami ISO 11140 – 1,

Testy V klasa – integratory parowe zintegrowany test chemiczny kl. 5 z ruchomą substancją wskaźnikową, zgodny z EN 867 i ISO11140- 1 oznaczenie norm na każdym pojedynczym wskaźniku, test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności procesu w postaci dwóch okienek.

Testy mycia: poz. 13- jednorazowy, gotowy do użycia test kontroli mycia narzędzi w myjniach dezynfektorach wskaźnik kompatybilny ze składem krwi ludzkiej, umieszczony na metalowej płytce w plastikowej obudowie, posiadający uchwyt do mocowania w koszu narzędziowym poz.14- jednorazowy, gotowy do użycia test kontroli mycia narzędzi w myjniach dezynfektorach wskaźnik umieszczony na aluminiowej blaszce w zestawie holder do umieszczania testów na tacach narzędziowych. Pole wskaźnikowe umieszczone na metalowej płytce w formie koła.

W formularzu podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji asortymentu. Wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność, dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza formularz po cenach określonych w formularzu do końca związania warunkami przyszłej umowy.

…................................................. miejscowość, data
				….................................................................... Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## Pakiet 2
				Załącznik 1.1

Pakiet 2
L. p.	Asortyment	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ SZTUK	CENA / NETTO	WARTOŚĆ / NETTO	VAT %	WARTOŚĆ / BRUTTO
1	Rękaw do sterylizacji niskotemperaturowej typu Tyvec, 100 mm x 70 m	rolka	3
2	Rękaw do sterylizacji niskotemperaturowej typu Tyvec, 150mm x70m	rolka	5
3	Rękaw do sterylizacji niskotemperaturowej typu Tyvec, 200mm x 70 m	rolka	9
4	Rękaw do sterylizacji niskotemperaturowej typu Tyvec, 250mm x 70 m	rolka	4
5	Rękaw do sterylizacji niskotemperaturowej typu Tyvec, 300mm x 70 m	rolka	6
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości				RAZEM NETTO		RAZEM BRUTTO

Opakowania typu TYVEC do sterylizacji plazmowej - Rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji plazmowej, kompatybilne z systemem STERRAD 100 S, napisy i wskaźniki umieszczone poza obszarem wypełnienia na papierze pod zgrzewem fabrycznym, gramatura papieru 74g/m², zgodność z normą PN EN 868 cz. 3 i 5, na linii zgrzewu wskaźnik chemiczny kl.I przebarwiający się.

W formularzu podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji asortymentu. Wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność, dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza formularz po cenach określonych w formularzu do końca związania warunkami przyszłej umowy.

…................................................. / miejscowość, data
				….................................................................... Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy