Śrem, dnia 25.03.2020r

Dot. Nr sprawy: ZP/  11 /PN/20

Udzielenie odpowiedzi

do specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 , poz.1843 z póź. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy:ZP/11/PN/20) na  bieżące  dostawy materiałów szewnych dla  Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z  o.o.

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1-4

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z nitką o długości 75 cm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 3

Dot. Pakiet nr 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, z kwasu poligilokowego, powlekane polikaprolaktonem                                        i stearynianem wapnia, których podtrzymywanie tkankowe po 7 dniach wynosi ok. 65%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 4

Dot. Pakiet nr 4 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną                       do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki, redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 5

Dot. Pakiet nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostał parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 6

Dot. Pakiet nr 4 poz. 1 (Szwy niewchłanialne syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe o ograniczonej hydrofilności, nasączone alkoholem etylowym).

Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe o ograniczonej hydrofilności, jednak nie nasączone alkoholem etylowym?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 4 poz. 3 ( klipsy tytanowe)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Odpowiedź: Nie

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego -www.szpitalwsremie.pl

mgr farmacji Agnieszka Witkowska