## Pakiet nr 1
PAKIET nr 1
Lp.	Asortyment	J.M	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Sterylny zestaw do zabiegów na kończynie, minimalny skład zestawu :1 x serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190 cm ( jako owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. , 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 55 mikrometrów ze wzmocnieniem włókninowym, cała serweta gramatura 83 g/m2 ,2 x ręcznik 30 cm x 40 cm,1 x taśma samoprzylepna foliowa 10 cm x 50 cm, 1 x włókninowa osłona ortopedyczna na kończynę w rozmarze 33 cm x 55 cm z materiału 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa na zewnątrz folia polietylenowa, 1 x serweta operacyjna 180 cm x 150 cm wykonana z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2 i serweta operacyjna główna 320 cm x 225 cm z elatycznym otworem 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania drenów. Serweta główna wykonana z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, posiada dodatkowe wzmocnienie o wysokiej absorpcji w obszarze krytycznym pola operacyjnego. Gramatura obszaru wzmocnionego 109,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienia).Materiał obłożenia powinien spełniać wymagania normy EN 13795 1-3..Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.	szt.	550
2	Sterylny zestaw do operacji ginekologii/ cystoskopii ,minimalny skład zestawu :1 x serweta na stolik instrumentarialny 120 cm x 140 cm ( jako owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2, 2x długia osłona na kończyny dolne wykonana z włókniny dwuwarstwowej ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 57,5 g/m2 , 1 x serweta główna 175 cm x 90 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm samoprzylepnym, umieszczonym centralnie z wycięciami na nogi oraz przylepcami do mocowania osłon na kończyny. Serweta główna wykonana z laminatu 2 - warstwowego ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 1-3. N opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.	szt	8
3	Sterylna serweta 100 cm x 75 cm ( pod pacjenta) wykonana z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 57,5 g/m2 posiadająca zakładkę do aseptycznej aplikacji serwety pod pacjenta oraz torbę do zbiórki płynów w kształcie trójkąta ze sztywnikiem oraz podziałką ilościową. Laminat spełniający wymagania normy EN 13795 1-3. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	szt	105
4	Sterylne osłony na kończyny dolne w rozmiarze 75 cm x 120 cm wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 57,5 g/m2 zapakowane w jedną torebkę papierowo foliową. Opakowanie zawierające 2 szt.	op	600
5	Sterylny foliowy pokrowiec na przewody o wymiarach 13x250 cm ( +/- 1 cm) składany rewersowo , posiadający perforowaną końcówkę i taśmę samoprzylepną do zamocowania końcówki kamery, zewnętrzne opakowanie papierowo foliowe, wewnąrz torebka z przeźroczystej folii.	szt	800
6	Sterylny zestaw podstawowy , minimalny skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190 cm ( jako owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. , 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 55 mikrometrów ze wzmocnieniem włókninowym, cała serweta gramatura 83 g/m2 ,2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 2 x serweta operacyjna 75 cm x 90 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety, 1 x serweta operacyjna 175 cm x 180 cm wyposażona w taśmę samoprzylepną, 1 x serweta operacyjna 150 cm x 240 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną dzieloną o łącznej długości 100 cm. / Serwety do obłożenia pacjenta powinny być wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2 ipowinny spełniać wymagania normy PN EN 13795, wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), być odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymałe na wypychanie na mokro min. 274 kPa, posiadać szybkość absorbcji (spływ cieczy) na poziomie 75 % (badane według ISO 9073-11) , klej użyty w serwetach powinien się swobodnie repozycjonować bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz mieć wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna powinna mieć szerokości min. 5 cm i być wyposażona w tzw. „fingerlifty” . / Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.	szt	400
7	Zestaw uniwersalny z fartuchami , skład -serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm; 2 ręczniki 30 cm x 40 cm; 1 fartuch chirurgiczny Standard XL, 130cm; 1 fartuch chirurgiczny Special XXL 150cm; 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm; 1 taśma samoprzylepna 9x50cm;1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38x40cm; 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2, spływ cieczy 75%, absorpcja cieczy 200 ml/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowanym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze XXL 150cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania	szt	300
8	Zestaw uniwersalny wzmocniony z fartuchami 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 4 ręczniki 20 cm x 30 cm / 1 fartuch chirurgiczny SMMS standardowy 130cm / 1 fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony 150cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm / 1 taśma samoprzylepna 9x50cm / 1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38x40cm / 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione w polu krytycznym 75 cm x 90 cm / 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona w polu krytycznym 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm / 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona w polu krytycznym 150 cm x 250 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego :włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego na całej powierzchni serwet 57,5 g/m2, spływ cieczy 75%, absorpcja cieczy 200 ml/m2. Serwety do obłożenia pacjenta wzmocnione łata chłonną w polu krytycznym, całkowita gramatura materiału w obrębie łat chłonnych 109,5 g.m2, spływ cieczy 46%, absorpcja cieczy 405 ml/m2. / Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowanym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze 150 cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu: włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. / Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierani	szt	100
9	Sterylny fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2, o właściwościach hydrofobowych, wyposażony w nieprzemakalne wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m2 i na rękawach min. 40,5 g/m2. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru fartucha w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość (+/- 5 cm) S/M -120 cm,L - 130 cm, XL - 150 cm , XXL - 150 cm large, XL 170cm). Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.	szt	3500
10	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy 41cm3 H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 160 kPa, na mokro 142 kPa. Fartuch musi posiadać oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki , naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. / Rozmiar fartucha, do wyboru przez Zamawiającego, oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość -120zm (+/- 5cm) i literowo S/M dla rozmiaru S/M, 130 cm (+/- 5 cm) i literowo L dla rozmiaru L lub 150 cm (+/- 5 cm) - literowo XL dla rozmiaru XL. Pakowany aa 1 szt.	szt	1000
11	Obłożnie do chir biodra: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm; / 4 ręczniki 30 cm x 40 cm; / 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm; 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm; 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm; 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm; 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm; 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych; 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2.Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów	szt	100
12	Zestaw do cesarskiego cięcia (KITPACK) specyfikacja w arkuszu: Specyfikacja kitpack cc	szt	300
13	Obłożenie do cesarskiego cięcia 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 4 ręczniki 30 cm x 40 cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm / 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny / 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.	szt	20
14	Zestaw do operacji żylaków (KITPACK) specyfikacja w arkuszu: Specyfikacja kitpack żylaki	szt	200
15	Rękawice chirurgiczne bezlateksowe - neoprenowe rozmiary 5,5-9,0 x50par	para	200
16	Osłona ortopedyczna 33x110cm wykonana z laminatu PP/PE z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi(10 x 50 cm)	szt	38
17	BLUZA ZABIEGOWA DŁUG. RĘKAW ROZ. L	szt	60
18	Obłożenie T.U.R. do procedur przezcewnikowych; Zawartość zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, 2 ręczniki do rąk 30x40cm, 1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5x20/24, 1 serweta do zabiegów TUR (225/206 x210cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w okolicy krocza, z otworem nadłonowym ze zintegrowana torbą na płyny oraz sitkiem i zaworem do podłączenia drenu, z bezl;ateksową osłonką na palec.	szt	189
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości	2 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm)	RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.	2 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm)

## Specyfikacja kitpack cc
Lp.	Asortyment
	Skład zestawu do cesarskiego cięcia KITPACK
	Zestaw do cesarskiego cięcia, skład 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania.Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. / 4 szt. ręczniki 30x40cm / 4 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) / 1 szt. serweta na stolik Mayo 80x145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm
	1 szt. folia operacyjna 40x35 cm / 2 pary rękawic chirurgicznych lateksowe bezpudrowe rozmiar 8,0 / 2 pary rękawic chirurgicznych lateksowe bezpudrowe rozmiar 7,0 / 1 szt. kleszczyki blokowane do materiału opatrunkowego , plastikowe / 1 szt. miska plastikowa niebieska 500ml / 1 szt. miska plastikowa niebieska 250ml / 2 szt. skalpel nr 22 / 20 szt. kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitek, 12-warstwowe 10x10cm / 10 szt. serwet operacyjnych z gazy białej 20-nitkowej 4 warstwowej 40x40cm (po wstępnym praniu) z nitką RTG i tasiemką / 1 szt. opatrunek do ran 10x25cm / 1 szt. serweta dla noworodka z włokniny oddychającej bawełnopodobnej biała 90x100 cm / 1 szt. serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2.

## Specyfikacja kitpack żylaki
	Skład zestawu do operacji zylaków KITPACK
Lp.	Charakterystyka wyrobu
	Zestaw do operacji żylaków 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190 cm ( jako owinięcie zestawu ) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania.Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu. Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. / 2 szt. ręczniki 30x40cm 3 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) / 1 szt. serweta na stolik Mayo 80x145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej.Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkosć wzmocnienia 75 cm x 90 cm. 1 szt. pokrowiec na stopę typu bucik wykonany z laminatu 2-warstwowego PP/PE 57,5 g/m2 / 1 szt. skalpel nr 10 1 szt. skalpel nr 11 / 2 szt. opaska uniwersalna elastyczna 15 cm x 5 m 40 szt. kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej 16-warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm z nitką RTG, owiniętę banderolą po 10 szt. 2 szt. taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 5 szt. serwety RTG biale 4-warstwowe 40x40cm ( po praniu wstęnym) gazowe 20-nitkowe, 4-warstwowe 1 szt. serweta 150 cm x 240 cm samoprzylepna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. 1 szt. serweta samoprzylepna 225x260 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Serweta posiada wycięcie "U" o wymiarach 10x100 cm. Serweta wzmocniona polipropylenową łatą chłonną w obszarze krytycznym. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2

## Pakiet nr2
PAKIET nr 2
Lp.	Asortyment	Rozmiar	J.M	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Zestaw do artroskopii barku serwety główne są z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o gramaturze 55 g/m2oraz posiadają wzmocnienie wykonane z włókniny SMS (łączna gramatura w miejscu wzmocnienia wynosi 110g/m2), o wytrzymałość na rozerwanie na sucho / i mokro min. 170 kPa (strefa niewzmocniona) oraz min. 375 kPa (strefa wzmocniona), o odporności na przenikanie płynów min. 200 cm słupka H2O, o absorpcji płynów w strefie niewzmocnionej ok. 450%, a w strefie wzmocnionej ok. 950%, o następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm; 1 serweta do nakrycia stolika MAYO 80x145 cm ; 1 osłona na kończynę 25x80 cm ; 1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150x175cm ; 1 serweta samoprzylepna 150x240 cm z padem chłonnym; 2 tasmy samoprzylepne 10x50 cm ; 4 reczniki celulozowe 33x33 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” 140x190cm z padem chłonnym (10x60cm)		szt.	35
2	Obłożenie na stolik MAYO dwuwarstwowe, sterylne, w kształcie worka min. 80x145 cm, z zewnętrzną warstwą z włókniny , o absorbcyjnosci450 %, warstwa wewnętrzna wykonana z piaskowanej folii polietylenowej o gramaturze 57g/m2. gramatura całowita – 90g/m2	80x145cm	szt.	400
3	Antybakteryjny opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne, siatka poliamidowa jako materiał nośny opatrunku pokryta srebrem metalicznym i impregnowana maścią nie zawierającą wazeliny, zwalcza bakterie gram+ i gram- łącznie ze szczepami MRSA, w opakowaniach jałowych po 1szt, (Atrauman Ag lub równoważny) 10x10cm	10cmx10cm	szt	50
4	Opaska elastyczna podtrzymująca o właściwościach kohezyjnych i rozciągliwości 85%, podwójny efekt szczepialności zapewnia krepowana tkanina, nie wymaga użycia zapinki, możliwość wyjaławiania, (Peha-hafft lub równoważna)	4mx4cm	szt	80
5		4mx6cm	szt	200
6		4mx8cm	szt	200
7		4mx10cm	szt	40
8		4mx12cm	szt	20
9	Opaska elastyczna podtrzymująca o rozciągliwości 160%, (Peha-crepp lub równoważna), pakowana x 20szt	4mx4cm	op	5
10		4mx6cm	op	15
11		4mx8cm	op	5
12		4mx10cm	op	15
13		4mx12cm	op	10
14	Jałowe serwety z nitką radiacyjną oraz tasiemką, 4-warstwowe, z gazy 17-nitkowej (telasorb E lub równoważna)	45x45cmx2szt	op	1000
15		45x45cmx5szt	op	2000
16		45cm x 70cm x 5 szt	op	120
17	Kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 8-warstwowe	10x10cm x10szt	op	600
18		10x10cm x20szt	op	2100
19		10x10cm x40szt	op	2400
20	Opaska gipsowa z materiałem nośnym obustronnie pokrytym gipsem, czas wiązania do 5min, czas zanurzenia opaski w wodzie 3sek +/-1, opakowanie = 2szt	10cmx3m	op	240
21		12cmx3m	op	50
22		14cmx3m	op	350
23	Podkład pod gips syntetyczny pakowany x 30szt	3mx10cm	op	15
24	Podkład pod gips syntetyczny pakowany x 20szt	3mx15cm	op	100
25	Tampony z gazy jałowej, 20-nitkowej nr3x20szt (Pagasling lub równoważne) w rozmiarze 20x20cm na opakowaniu 2 etykiety typu TAG do uzupelnienia dokumentacji, pakowane po 20op. w worek foliowy z etykietą identyfikującą wyrób dla zapewnienia czystego transportu wewnatrzszpitalnego i przechowywania	nr 3 x 20szt	op	360
26	Przylepiec hipoalergiczny, z tkaniny wiskozowej w kolorze cielistym, pokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami, od strony zewnętrznej impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem, przepuszcza powietrze i parę wodną posiada ząbkowane brzegi pozwalające na łatwe oddzielenie bez użycia nożyczek, pakowany osobno (Omniplast lub równoważny)	5mx5cm	szt	10
27		5mx2,5cm	szt	650
28		5mx1,25cm	szt	40
29	Przylepiec hipoalergiczny, z białej włókniny, pokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami, od strony zewnętrznej impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem, nie hamuje oddychania skóry i wydzielania potu, daje się dzielić wzdłuż i wszerz, pakowany osobno (Omnipor lub równoważny)	5mx5cm	szt	10
30		5mx2,5cm	szt	300
31		5mx1,25cm	szt	40
32	Przylepiec hipoalergiczny, z porowatej przezroczystej folii, pokryty klejem poliakrylowym, przepuszcza powietrze i parę wodną, daje się dzielić wzdłuż i wszerz, pakowany osobno (Omnifilm lub równoważny)	5mx5cm	szt	140
33		5mx2,5cm	szt	500
34		5mx1,25cm	szt	10
35	Przylepiec hipoalergiczny, z białego sztucznego jedwabiu, pokryty klejem ze sztucznego kauczuku naniesionym paskami, przepuszcza powietrze i parę wodną, ząbkowane brzegi umożliwiają łatwe dzielenie, pakowany osobno (Omnisilk lub równoważny)	5mx5cm	szt	10
36		5mx2,5cm	szt	850
37		5mx1,25cm	szt	200
38	Opatrunek do ran wymagających aktywnego oczyszczania, pozostający na ranie do trzech dni,składający się z :Warstwa zewnetrzna : folia polipropylenowa;Warstwa wewnetrzna: rdzeń płucząco-absorbcyjny z włókien celulozowych,superabsorbent polimerowy( SAP),roztwór ringera;Warstwa kontaktowa : dziana tkanina polipropylenowa z naniesionymi paskami silikonowymi.	7,5cmx7,5cm	szt	10
39		10cmx10cm	szt	10
40		7,5cmx7,5cm łuczący w dwie strony	szt	10
41	opatrunek piankowy z warstwą hydrożelu składający się z warstwy zewnętrznej - folia poiluretanowa i warstwy chłonnej - pianka poliuretanowa oraz warstwy kontaktowej z raną - zawierająca wodę poliurea/hybrydowy polimer poliuretanowy o strukturze siatkowej	10x10cm	szt	10
42		15cmx15cm	szt	9
43	Pianka do bezwodnego oczyszczania rany (nie zawierająca alkoholu) 400ml		szt	10
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

## Pakiet nr3
PAKIET nr 3
Lp.	Asortyment	J.M	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Owinięcie noworodka wykonane jest z włókniny celulozowej typu airlaid o gramaturze 60 g/m2, absorpcja 570%, grubość 0,78 mm, rozmiar 80x90 +/- 3%	szt.	800
2	Ściereczki chłonne,sterylne o wym. 40 cm x 40cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 56g/m² +- 2g/m2, pakowane w op. a 1 szt.	szt.	7500
3	Serweta chirugiczna dwuwarstwowa z taśmą samoprzylepną 100x150	szt.	250
4	Podkład o wym. 150 x 210 cm nieprzemakalny wykonany z dwóch warstw delikatnej bibuły i jednej warstwy folii . Gramatura całkowita 56g/m² w tym folia 22 ± 2 μm?	szt	4500
5	Podkład o wym. 77 x 210 cm nieprzemakalny wykonany z dwóch warstw delikatnej bibuły i jednej warstwy folii . Gramatura całkowita 56g/m² w tym folia 22 ± 2 μm?	szt	5500
6	Prześcieradło higieniczne jednorazowe z włókniny polipropylenowej 160cmx210cm, gramatura 30g/m2, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien 60 N, w poprzek włókien 40 N; wydłużenie graniczne wzdłuż włókien 30%, w poprzek włókien 40%	szt	300
7	Jednorazowy fartuch nieprzemakalny przedni, rozmiar XL, wykonany z dwuwarstwowego laminatu posiadającego następujące właściwości: - gramatura : 41 g/m2 - wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien / w poprzek włókien : 70/24 - odporność na rozerwanie na sucho / na mokro : 80 Kpa - odporność na penetrację płynu : cm H2O > 100	szt	100
8	Sterylna osłona głowicy usg o wymiarach 13 x244 cm. Wykonana z transparentnej foli PE. Zestaw posiada sterylny żel, dwie elastyczne gumki i taśmę samoprzylepną. Całość powinna być owinięta w papier krepowy	szt	50
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość	,00		,00
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 4
PAKIET nr 4
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. / netto	V AT / %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
Opatrunek bakteriostatyczny wykonany z gąbki PVA wysyconej błękitem metylenu i fioletem gencjany.Rozmiary:
1	10,2cm x 10,2cm	szt	10
2	15,2cm x 15,2cm	szt	10
Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu natłuszczającym ,zawierający 0,5% chlorheksydynę o działaniu bakteriobójczym. Opakowanie jednostkowe foliowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami papieru, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i pozwalają na prostą aplikację ,Rozmiary:
3	5cm x 5cm	szt	50
4	10cm x10cm	szt	100
5	15cm x 20cm	szt	50
6	10cm x 40cm	szt	10
7	15cm x 1cm	szt	10
Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację ,Rozmiary:
8	15cm x 20cm	szt	10
9	10cm x 40cm	szt	20
10	Opaska do rurek tracheostomijnych dla dorosłych, jednoczęściowa, wykonana z miękkiego materiału, z regulacją długości, zapinana na rzepy, niebieska	szt	200
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość		0,00	0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 5
PAKIET nr 5
Lp.	Asortyment	J.M	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Fartuch chirurgiczny sterylny zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach. Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.Rozmiary wg potrzeb zamawiającego S-XLL	szt	2500
2	Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.	szt	1000
3	Sterylny zestaw uniwersalny o do zabiegów chirurgicznych o składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem 55x88 cm składana rewersowo - 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm, przylepna - 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna - 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna - 1 x taśma lepna 9x50 cm - 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 .Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²) odporny na penetracje płynów (>200 cmH2O), ponadto odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N , chłonny (absorpcja > 650 %). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta; zestaw= 1 op.	szt	400
4	Sterylny zestaw do operacji biodra z torbami . Skład zestawu:1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej;1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE cm ze wzmocnieniem chłonnym 100x75 cm;1x serweta z włókniny typu SMS 135x196 cm;1x osłona na kończynę antypoślizgowa, dwuwarstwowa, elastyczna "pończocha" 30 x122 cm;4x ręcznik chłonny 35x35 cm +/-1 cm;2x taśma lepna 10x50 cm;1x serweta 152x213 cm z niebieskiej folii PE, z przylepnym wycięciem U 20x75 cm;1x serweta do zabiegów na biodrze w kształcie litery T 221x285x352cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi dwoma torbami na płyny 81x142 cm, z elastycznym otworem w kształcie gruszki 16x20 cm, wyposażona w 6 uchwytów na przewody typu rzep wykonana z dobrze układającej się paroprzepuszczalnej wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43 g/m², z obszernym wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 55x140cm +/- 2 cm o łącznej gramaturze 116 g/m² i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa),wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD powyżej 90 N. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu 1x serweta przeciwodleżynowa, serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. chłonność min. 35ml/100cm2, gramatura podstawowa: min.290 g/m2, wymiary: 100 x 225cm / ±5cm, rdzeń chłonny o długości 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, zgodne z ISO 9073-6: (odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s), wskaźnik chłonności min.2650 %;( dopuszcza się pakowany oddzielnie). Opakowanie jednostkowe: wentylowana torba do sterylizacji., Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. – dopuszcza się pakowany oddzielnie.	szt	250
5	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów ( 3l/m²) rozmiar 71 x 142 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy, nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię	szt	20
6	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów ( 3l/m²) rozmiar 71 x 182 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy, nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię.	szt	32
7	Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu: / - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm / - 1 x serweta na stolik Mayo min. 80x145 cm / - 1 x taśma lepna 10x50 cm / - 1 x serweta do operacji kończyny 221x328 cm, z elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140 wokół otworu, z czterema zintegrowanymi organizatorami przewodów rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43g/m2 , w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.	szt	10
8	Okrągła osłona foliowa na aparaturę medyczną w rozmiarze 72x60cm, po rozłożeniu 120cm	szt	10
9	Prostokątna osłona foliowa na aparaturę medyczną w rozmiarze 94x85cm	szt	10
10	Maska chirurgiczna typu „kaczy dziób” trójwarstwowa, wewnętrzna warstwa z miękkiej niedrażniącej celulozy, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,9%, ciśnienie różnicowe <4,1 mmH2O/cm2. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.	szt	1500
11	Czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem	szt	3000
12	Czepek chirurgiczny wiązany na troki, z napotnikiem na całym obwodzie głowy	szt	3000
13	Sterylna, przylepna kieszeń na przewody 1-komorowa lub 2-komorowa do wyboru przez zamawiającego	szt	10
14	Organizer przewodów i drenów typu rzep,z podwójnym zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu otwarciu, pakowane podwójnie	para	10
15	Mata antypoślizgowa żółta o wymiarze 25x41cm , przylepna do powierzchni obłożenia na dwa Paski lepne,	szt	40
16	Sterylne pudełko do magazynowania igieł i ostrzy, magnesowo-piankowe z modułem do ściągania ostrza połączone na min. 3 zawiasy z jednej strony, a z drugiej na zatrzask zapadkowy zapobiegający przypadkowemu otwarciu – dopuszcza się pakowany oddzielnie	szt	10
17	1x serweta przeciwodleżynowa, serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. chłonność min. 35ml/100cm2, gramatura podstawowa: min.290 g/m2, wymiary: 100 x 225cm / ±5cm, rdzeń chłonny o długości 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, zgodne z ISO 9073-6: (odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s), wskaźnik chłonności min.2650 %; Opakowanie jednostkowe: wentylowana torba do sterylizacji., Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane	szt	20
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość	,00		0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr6
PAKIET nr 6
Lp.	Asortyment	J.M	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Serweta nieprzylepna 90-100x130-150cm 2-warstwowa, jałowa	szt	500
2	Serweta nieprzylepna 150-160cm x 175-210cm , jałowa	szt	20
3	Serweta samoprzylepna 75cmx90cm, jałowa	szt	200
4	Serweta nieprzylepna 75cmx90cm 2-warstwowa, jałowa	szt	2500
5	Serweta nieprzylepna 150-160cmx240-250cm lub , jałowa	szt	350
6	Serweta nieprzylepna, jałowa 45cmx75cm z otworem ø 7cm	szt	30
7	Serweta nieprzylepna, jałowa 50cmx60cm z otworem ø 5cm	szt	30
8	Serweta samoprzylepna, jałowa 50cmx60cm z otworem ø 7cm	szt	250
9	Serweta samoprzylepna 75cmx90cm, z otworem 7cm jałowa	szt	30
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość	,00		,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 7
PAKIET nr 7
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. / netto	V AT / %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 7,5x13cm	szt	1
2	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 7,5x35cm	szt	1
3	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 7,5x52cm	szt	1
4	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 12x29cm	szt	10
5	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 13x14cm	szt	2
6	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 16x26cm	szt	10
7	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 21x38cm	szt	10
8	Kompres żelowy do ciepłych i zimnych okładów 30x40cm	szt	1
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość		0,00	0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 8
PAKIET nr 8
Lp.	Nazwa produktu, charakterystyka	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Plaster tkaninowy z opatrunkiem elastyczny, samoprzylepny, w kolorze cielistym lub białym; (Zamawiający dopuszcza plastry o długości 1m z jednoczesnym przeliczeniem ilości)	5mx6cm	szt	25
2		5mx8cm	szt	10
3	Przylepiec chirurgiczny włókninowy do mocowania na całej powierzchni, rolka, (Omnifix E lub równoważny)	10mx5cm	szt	1
4		10mx10cm	szt	20
5		10mx15cm	szt	10
6	Wata opatrunkowa, bawełniano-wiskozowa	200g	szt	10
7		500g	szt	10
8	Gaza opatrunkowa w składkach, niejałowa, 100% bawełny, 13-nitkowa	0,9x100m	szt	1
9	Gaza opatrunkowa kopertowana wyjałowiona, 13-nitkowa	1/2m²	szt	2 500
10		1m²	szt	4 500
11	Kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 8-warstwowe, opakowanie = 5szt	5x5cm	op	100
12	Kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 8-warstwowe, opakowanie = 50x2szt	5x5cm	op	250
13		7,5x7,5cm	op	300
14		10x10cm	op	300
15	Kompresy gazowe niejałowe, 13-nitkowe, 8-warstwowe, opakowanie = 100szt	5x5cm	op	5 000
16		7,5x7,5cm	op	1500
17		10x10cm	op	450
18	Lignina arkusze, bielona bezchlorowo x 5kg	40x60cm	kg	1 400
19	Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo	4mx5cm	szt	2 500
20		4mx10cm	szt	7 000
21		4mx15cm	szt	1 500
22	Opaska elastyczna z przynajmniej 1 zapinką, z domieszką bawełny, do wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo	4mx10cm	szt	600
23		4mx12cm	szt	800
24		4mx15cm	szt	4 500
25	Opatrunek jałowy na ranę pooperacyjną z warstwą chłonną pokrytą nieprzywierającą do rany mikrosiatką, warstwa chłonna 100% bawełny lub wiskozowo-poliestrowa, zaokrąglone narożniki, samoprzylepny, pakowany pojedynczo	7,2x5cm	szt	11 000
26		10x8cm	szt	3 000
27		10x6cm	szt	3 000
28		15x8cm	szt	4 000
29		20x10cm	szt	3 500
30		25x10cm	szt	3 500
31	Chusta trójkątna włókninowa	96x96x130cm	szt	500
32	Opatrunek jałowy samoprzylepny z wkładem chłonnym z włókniny oraz przecięciem i centralnym okrągłym otworem do zabezpieczenia ujścia cewników i drenów	9x10cm	szt	150
33		12x14cm	szt	150
34	Opatrunek oczny jałowy samoprzylepny z wkładem chłonnym z włókniny i zaokrąglonymi brzegami	5,8x8,3cm	szt	50
35	Przylepiec włókninowy do mocowania drenów donosowych, elastyczny, samoprzylepny	7x7,1cm	szt	50
36	Kompresy z włókniny jałowe 4-warstwowe, o gramaturze 30g/m², opakowanie = 10szt	5x5cm	op	850
37	Kompresy gazowe jałowe 8-warstwowe, 17N opakowanie = 20szt	5x5cm	op	120
38	Kompresy z włókniny jałowe 4-warstwowe, o gramaturze 30g/m²,opakowanie = 2szt	5x5cm	op	700
39		7,5x7,5cm	op	1 000
40		10x10cm	op	700
41	Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne, łączy i zbliża brzegi rany, wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym lub białym pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym, zaokrąglone rogi	3x75mm x 50x5szt (op.250szt)	op	1
42		6x38mm x 50x6szt (op.300szt)	op	1
43		6x75mm x 50x3szt (op.150szt)	op	1
44		6x100mm x 50x10szt (op.500szt)	op	1
45	Czepek uniwersalny typu beret	uniwersalny	szt	10 000
46	Ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar od S do XXL.	S-XXL	kompl	500
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości			RAZEM		Wartość		0,00	0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 9
PAKIET nr 9
L.p.	Nazwa produktu, charakterystyka	Długość	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Tamponada nosowa z balonem do tamowania krwawień; wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC (karboksymetyloceluloza). Pakowana sterylnie, pojedynczo. Jednorazowego użytku. 20Szt w opakowaniu	55mm	op	2
2		75mm	op	2
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		suma:
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 10
PAKIET nr 10
L.p.	Nazwa produktu, charakterystyka	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Tampon wewnąrznosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Kształt prosty. Rozmiar 45 x 15 x 20mm. Nić zabezpieczająca o dł. min. 15cm. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 sztuk	45 x 15 x 20mm.	op	3
2	Tampon wewnąrznosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Kształt prosty. Rozmiar 80 x 15 x 20mm. Nić zabezpieczająca o dł. min. 15cm. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 sztuk	80 x 15 x 20mm.	op	3
3	Tampon wewnąrznosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Kształt prosty. Rozmiar 45 x 15 x 20mm. Z silikonowym wewnętrznym kanałem wentylacyjnym ułatwiającym oddychanie. Nić zabezpieczająca o dł. min. 15cm. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 sztuk	45 x 15 x 20mm.	op	1
4	Tampon wewnąrznosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Kształt prosty. Rozmiar 80 x 15 x 20mm. Z silikonowym wewnętrznym kanałem wentylacyjnym ułatwiającym oddychanie. Nić zabezpieczająca o dł. min. 15cm. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 sztuk	80 x 15 x 20mm.	op	1
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		suma:
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet11
PAKIET nr 11
L.p.	Nazwa produktu, charakterystyka	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Sterylna poliuretanowa folia operacyjna o grubości 0,048 mm (badana zgodnie z metodą DIN EN 1942) , pokryta klejem poliakrylowym, elastyczna i łatwo przylegająca do skóry, stanowiąca barierę dla bakterii, przepuszczalna dla pary wodnej - min. paroprzepuszczalność na poziomie 750 gr/m2 na 24 h (MVTR); przeźroczysta, matowa i antyrefleksyjna, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa barwione nieprzylepne paski, o szerokości min. 3,5 cm, ułatwiające aplikację. Folia nie zawieraja lateksu, kalafonii i jej pochodnych. Papier transportowy obustronnie silikonowany. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie handlowe w formie dyspensera zawierające następujące informacje: rozmiar ,numer REF, ilość sztuk w opakowaniu ,znak CE ,numer serii, oraz termin przydatności do zużycia. Wymagana ilość w opakowaniu max. 10 szt. Każde opakowanie handlowe powinno zawierać wewnątrz instrukcję obsługi w języku polskim wydaną przez producenta. Wymagane rozmiary (powierzchnia całkowita/powierzchnia przylepna ) w cm:	30 x 27/30 x 20	szt	200
2		45 x 27/45 x 20	szt	50
3		45 x 57/45 x 50	szt	100
4		40 x 42/40 x 35	szt	50
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości			RAZEM		Wartość		0,00	0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 12
PAKIET nr 12
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Podkłady ginekologiczne, chłonne, zbudowane z maty celulozowej będącej częścią chłonną, owiniętej bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią, część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułką, niejałowe, 34cmx9cm, x10szt Absorgyn lub równoważne	op	3500
2	Podkłady ginekologiczne, chłonne, zbudowane z maty celulozowej będącej częścią chłonną, owiniętej bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią, część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułką, jałowe, 34cmx9cm, x10szt Absorgyn lub równoważne	op	10
3	Setony jałowe 2cmx2m	szt	800
4	Setony jałowe 5cmx2m	szt	50
5	Setony jałowe 1cmx2m	szt	50
6	Kompres włókninowy jałowy, 4-warstwowy30g, 10x10cm op 10szt	op	10
7	Wata celulozowa 20x30cm 500g w opakowaniach foliowych	op	60
8	Zestaw zabiegowy sterylny, jednorazowy: * kleszczyki okienkowe plastikowe niebieskie 19 cm 1szt., / * kompresy włókninowe 40 gramowe 4 warstwowe 10cmx10cm 5szt., / * serweta włókninowa foliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze 42 g/m2 60cmx50cm 1 szt	op	1000
9	Tupfery w kształcie kuli 15x15 z nitką RTG pakowane po 5szt sterylne	op	200
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość		0,00	0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 13
PAKIET nr 13
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Elastyczny rękaw opatrunkowy o dł. 25m w stanie rozciągniętym; skład: 71% poliamid, 29% włókno elastyczne; możliwość sterylizacji	małe części kończyny	szt	130
2		noga i głowa dziecka	szt	150
3		głowa i tułów dziecka	szt	30
4		tułów	szt	5
7	Opatrunek włókninowy do zabezpieczania rurek tracheostomijnych, pokryty warstwą aluminium o działaniu bakteriostatycznym, posiadający otwór o średnicy 12-19mm, sterylny	8x9cm	szt	50
8	Opatrunek włókninowy z wycięciem Y do rurek tracheostomijnych, 4-warstwowy, sterylny, pakowany po 2 sztuki x 50 w opakowaniu	7,5x7,5cm	opak	1
9		10x10cm	opak	40
10	Opatrunek z alginianu wapnia do ran nie zainfekowanych, powierzchniowych i głębokich z dużym wysiękiem i nie ziarninujących, sterylny	5x5cm	szt	10
11		10x10cm	szt	10
12		tamponada 30cmx2g	szt	5
13	Opatrunek z alginianu wapnia i srebra do ran zainfekowanych powierzchniowych i głębokich z dużym wysiękiem i ziarninujących, działa również przeciw MRSA i VRE, sterylny	5x5cm	szt	10
14		10x10cm	szt	40
15		tamponada 30cmx2g	szt	30
16	Opatrunek z przezroczystej, półprzepuszczalnej folii poliuretanowej w wałku, do mocowania opatrunków pierwotnych, samoprzylepny, niesterylny	10mx10cm	szt	5
17		10mx15cm	szt	6
18	Opatrunek z przezroczystej, półprzepuszczalnej folii poliuretanowej do ochrony rany, samoprzylepny, sterylny	10x12cm	szt	20
19		15x20cm	szt	10
20	Opatrunek hydrożelowy do zaopatrywania suchych, słabosączących ran martwiczych powierzchniowych, utrzymujący w ranie środowisko wilgotne, sterylny	5x7,5cm	szt	10
		10mx10cm	szt	50
22	Opatrunek hydrożelowy w postaci żelu amorficznego w strzykawce do zaopatrywania suchych, słabosączących ran martwiczych głębokich, pobudzający proces autolizy	6g	szt	30
23		20g	szt	10
24	Opatrunek z pianki poliuretanowej do zaopatrywania ran średniosączących, powierzchniowych, nie zainfekowanych we wszystkich fazach gojenia, samoprzylepny, sterylny. Posiada porowatą, chłonną strukturę od strony rany i półprzepuszczalną membranę poliuretanową od zewnątrz.	10x10cm	szt	250
25		15x15cm	szt	300
26	Opatrunek z biosyntetycznych włókien regulujących poziom wilgotności w ranie, do zaopatrywania ran słabo i silnie sączących, nie zainfekowanych, sterylny	5x5cm	szt	5
27		9x9cm	szt	5
28		tamponada 2x21cm	szt	5
29	Opatrunek z biosyntetycznych włókien regulujących poziom wilgotności w ranie, zawierający 0,3% poliheksametylen biguanidu o działaniu przeciwbakteryjnym do zaopatrywania ran słabo i silnie sączących, zainfekowanych, również przeciw MRSA i VRE, sterylny	5x5cm	szt	10
30		9x9cm	szt	5
31		tamponada 2x21cm	szt	5
32	Opatrunek zawierający węgiel aktywowany do ran cuchnących z dużym wysiękiem, pochłaniający nieprzyjemny zapach i wiążący w swej strukturze komórki bakterii, sterylny	10x10cm	szt	10
33		10x20cm	szt	10
34	Opatrunek zawierający węgiel aktywowany i srebro do ran zainfekowanych z dużym wysiękiem, pochłaniający nieprzyjemny zapach i działający bakteriobójczo na związane w swej strukturze komórki bakterii, sterylny	10x10cm	szt	10
35		10x20cm	szt	5
36		tamponada 10x10cm	szt	5
37	Opatrunek parafinowy z gazy do ran powierzchniowych, sterylny	10x10cm	szt	200
38		10x20cm	szt	130
39		10x30cm	szt	100
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości			RAZEM		Wartość		0,00	0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 14
PAKIET nr 14
l.p.	Nazwa	Rozmiar	Ilość sztuk	Cena jedn. / netto	V AT / %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Pasta hydrokoloidowa	30g	1
2	Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej –zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzeźroczysty,samoprzylepny, wodoodporny.	10x10cm	250
3		15x15cm	130
4	Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny.	10x10cm	150
5		15x15cm	20
6	Hydrowłóknisty opatrunek, zbudowany z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami.	10x10cm	10
7		15x15cm	10
8	Hydrowłóknisty opatrunek przeciwbakteryjny zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami.	10x10cm	50
9		15x15cm	10
10	Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami.	10x10cm	50
11		15x15cm	10
12		20x30cm	10
13	Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą.	10x10cm	40
14		17,5x17,5cm	10
15		25x30cm	10
16		14x19,8cm	10
17		16,9x20cm	10
18		12,5x12,5cm	10
19	Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą.	21x21cm	10
20	Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała	10x10cm	10
21		15x15cm	10
22	Opatrunek do zabezpieczania jest zaprojektowany do skutecznej ochrony wkłuć podobojczykowych i centralnych	10.1 x 8.3cm	30
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość		0,00	0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet 15
PAKIET nr 15
Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena jedn netto	Wartość netto	VAT %	Wartość	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Preparat w postaci spray do leczenia ran. Zawiera srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego. Srebro oraz kwas hialuronowy w preparacie są wzbogacone o lekki kaolin i dwutlenek krzemu posiadające właściwości absorpcyjne zatrzymujące wysięk w swojej strukturze, co zapewnia odpowiednie środowisko gojenia rany. Pojemność 125 ml	szt	15
2	Sterylny bezalkoholowy trój-polimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycy zera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał. Pojemność 28ml	szt	3
3	Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed dziełaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnione nawilżenie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie 24h 92 g	szt	5
4	Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, z wycięciem na port, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 6x7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia	szt	100
5	Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 1 laminowany, laminowana metka do oznaczenia, rozmiar 8,5 x 11,5 cm, opakowanie typu folia-folia z polietylenu	szt	400
6	Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca 2,5 cm x 5 m	szt	12
7	Sterylna, oddychająca, antystaczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy III.Certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar 44x35 cm (część przylepna 34x35 cm)	szt	30
8	Sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy III.Certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar 66x45cm(część przylepna 56x45m)	szt	400

Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM			0		0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet 15A
PAKIET nr 15
Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena jedn netto	Wartość netto	VAT %	Wartość	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Wodny roztwór ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 40-50ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych 250 ml spray	szt	20
2	Wodny roztwór ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 40-50 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych 990-1000 ml	szt	35
3	Żel ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 40-60 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych 100 lub 120 g z odpowiednim przeliczeniem ilości	szt	20szt po 120g
			lub
			24szt po 100g
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM			0		0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz16
PAKIET nr 16
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Sterylna opaska elastyczna z zapinką 15cm x4m	szt	2000
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość		0,00	0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Arkusz17
PAKIET nr 17
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	rozmiar	Ilość opakowań	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem.	10x10cm x10szt w op	20
2		15x20cm x5szt w opak	6
3	Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach	13x13cm x10szt w opak	3
4	Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach	20x20cm x5szt w opak	1
5	Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego	12x19cm x5szt w opak	1
6	Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego	10x10cm x10szt w opak	1
7	Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej)	10x12cm x10szt w opak	10
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 18
PAKIET nr 18
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	rozmiar	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Sterylny opatrunek hydrozelowy, płat hydrożelu o grubości ok. 3 mm, zawartość wody ponad 90% typu AQUA GEL	12x10cm	35
2		12x6cm	30
3		24x12cm	35
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość		0,00	0,00
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr19
Zamawiający w pakietach nr 19-28 oczekuje: Produkty wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka załącznik nr4 załącznik nr 17a do zarządzenia Nr38/2019/DSOZ, refudnowane dla szpitala przez NFZ
PAKIET nr 19
Lp.	Asortyment	J.M	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Sterylny opatrunek wykonany z przepuszczalnej pianki poliuretanowej, 2-warstwowy, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego, opatrunek z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, bardzo elastyczny i dopasowujacy się do powierchgni ciała, z możliwością cięcia opatrunku 15x20cm	szt	3200
2	Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku , z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący sie wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością, pakowany pojedynczo 17,5x17,5cm	szt	720
3	Cienki trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, przeznaczony do ran suchych i z bardzo małym wysiękiemm szczególnie w koncoweh fazie gojenia - ziarnina, naskórek, Rozmiar ok 7-8,5 cm 7-x8,5 cm, z możliwością docinania, pakowany pojedynczo17,5x17,5cm	szt	4000
4	Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru, pakowany pojedynczo Mepilex 20x50cm (x2)	szt	130
5	Rękaw opatrunkowy; skład Viskoza, Elastane i Polyamide; oznaczony kolorem zielonym – małe średnie kończyny (obwód kończyny:14-24cm); można prać ręcznie; 5cm x 10m	szt	54
6	Rękaw opatrunkowy; skład Viskoza, Elastane i Polyamide; oznaczony kolorem niebieskim – noga, ręka (obwód :24-40cm) / ; można prać ręcznie; 20cm x 10m	szt	48
7	Rękaw opatrunkowy; skład Viskoza, Elastane i Polyamide; oznaczony kolorem fioletowym – klatka piersiowa (obwód :64-130cm) ; można prać ręcznie; 20cmx10m	szt	48
8	Rękaw opatrunkowy; skład Viskoza, Elastane i Polyamide; oznaczony kolorem żółtym – duże kończyny, głowa, klatka piersiowa dziecka (obwód :35-64cm) ; można prać ręcznie; 10.75cm x 10m	szt	48
9	Opatrunki w formie ubrania: bluzeczka 5-8lat skład Viskoza, Elastane i Polyamide; można prać ręcznie	szt	96
10	Opatrunki w formie ubrania: legginsy 5-8lat skład Viskoza, Elastane i Polyamide; można prać ręcznie	szt	192
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość	,00		,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 20
Zamawiający w pakietach nr 19-28 oczekuje: Produkty wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka załącznik nr4 załącznik nr 17a do zarządzenia Nr38/2019/DSOZ, refudnowane dla szpitala przez NFZ
PAKIET nr 20
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. / netto	V AT / %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej); rozmiar 20cmx30cm opakowanie a 5szt	op	560
2	Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach; rozmiar 15cmx20cm opakowanie a 10szt	op	36
3	Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej); rozmiar 10cmx12cm opakowanie a 10szt	op	50
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość		0,00	0,00

Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości.

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 21
Zamawiający w pakietach nr 19-28 oczekuje: Produkty wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka załącznik nr4 załącznik nr 17a do zarządzenia Nr38/2019/DSOZ, refudnowane dla szpitala przez NFZ
PAKIET nr 21
L.p.	Nazwa produktu, charakterystyka	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Opatrunki wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka, w pozycji 6D: „Opatrunki wielofunkcyjne zawierające surfaktant 68”	17x19cm	szt	720
2	Opatrunki wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka, w pozycji 6D: „Opatrunki wielofunkcyjne zawierające surfaktant 68” Zawierające jony Ag+	17x19cm	szt	600
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		suma:					0	0
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## pakiet nr 22
Zamawiający w pakietach nr 19-28 oczekuje: Produkty wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka załącznik nr4 załącznik nr 17a do zarządzenia Nr38/2019/DSOZ, refudnowane dla szpitala przez NFZ
PAKIET nr 22
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Opatrunek sterylny 4-warstwowy; skład; wiskoza, poliester; 10x10cm, zawartość opakowania 75x2opatrunki	op	20
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość		0,00	0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr23
Zamawiający w pakietach nr 19-28 oczekuje: Produkty wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka załącznik nr4 załącznik nr 17a do zarządzenia Nr38/2019/DSOZ, refudnowane dla szpitala przez NFZ
PAKIET nr 23
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	rozmiar	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Opatrunki wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka, w pozycji 6A: „elastyczna miękka opaska do podtrzymywania opatrunków typu PehaFix” pakowana pojedynczo	4mx12cm	1500
2	Opatrunki wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka, w pozycji 6A: „elastyczna miękka opaska do podtrzymywania opatrunków typu PehaFix” pakowana pojedynczo	4mx4cm	1500
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość		0,00	0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 24
Zamawiający w pakietach nr 19-28 oczekuje: Produkty wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka załącznik nr4 załącznik nr 17a do zarządzenia Nr38/2019/DSOZ, refudnowane dla szpitala przez NFZ
PAKIET nr 24
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	rozmiar	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Zestaw sterylny do zmiany opatrunków; skład: * 5 kompresów 10x10cm *5 tupferów z gazy rozmiar 3 (wielkość śliwki) * 1nozyczki ostro/tępe, proste, długość 13cm * 2pęsety anatomiczne, długość 12,5- 12,8cm, plastikowe * 1serweta 38x45cm		200
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości		RAZEM		Wartość
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 25
Zamawiający w pakietach nr 19-28 oczekuje: Produkty wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka załącznik nr4 załącznik nr 17a do zarządzenia Nr38/2019/DSOZ, refudnowane dla szpitala przez NFZ
PAKIET nr 25
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Preparat dezynfekcyjny do płukania ran w przebiegu choroby podstawowej oraz do stosowania w obrębie zamkniętych powłok (produkt leczniczy lub wyrób medyczny) zapewniony w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka, w pozycji4A - podhloryny. Objętość opakowania 990-1000ml	24
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości			Wartość
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 26
Zamawiający w pakietach nr 19-28 oczekuje: Produkty wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka załącznik nr4 załącznik nr 17a do zarządzenia Nr38/2019/DSOZ, refudnowane dla szpitala przez NFZ
PAKIET nr 26
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Produkt przeznaczony do bezbolesnego usuwania przylepca ze skóry - zapewniony w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka, w pozycji 2A (np..Niltac, Stick-off) 50ml	50
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości			Wartość
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 27
Zamawiający w pakietach nr 19-28 oczekuje: Produkty wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka załącznik nr4 załącznik nr 17a do zarządzenia Nr38/2019/DSOZ, refudnowane dla szpitala przez NFZ
PAKIET nr 27
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	op	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	PODKŁAD HIGIENICZNY którego warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa ( z nadrukiem - informacja o produkcie). We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona pulpa celulozowa, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. 90X60CM [x30szt]	30
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości			Wartość
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr 28
Zamawiający w pakietach nr 19-28 oczekuje: Produkty wskazane na liście wyrobów zapewnionych w ramach nowego świadczenia dla pacjentów z Pęcherzowym oddzielaniem naskórka załącznik nr4 załącznik nr 17a do zarządzenia Nr38/2019/DSOZ, refudnowane dla szpitala przez NFZ
PAKIET nr 28
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Opatrunek z włókien wiskozowych impregnowanych specjalną emulsją oleisto - wodną. Sterylny opatrunek kontaktowy o działaniu nawilżająco - natłuszczającym, nie przywiera do pokrywanej powierzchni. Opatrunek dla każdej rany wymagającej wilgotnego środowiska i drenażu wydzieliny do warstwy absorpcyjnej. Włókna wiskozowe w przeciwieństwie do bawełny charakteryzują się gładkością, mają jednolitą powierzchnię co bezpośrednio zapobiega przywieraniu opatrunku do rany. Odpowiednia wielkość oczek w dzianinie 1 x 1 mm zapobiega wrastaniu tkanki w opatrunek, co ogranicza kontakt opatrunku z raną do minimum, jednocześnie umożliwiając odpływ wydzieliny do warstwy absorpcyjnej. Specjalna neutralna emulsja (bez środków aktywnych) powoduje nawilżanie i natłuszczanie pokrywanego miejsca, jednocześnie nie blokuje odpływu wydzieliny z rany. Opatrunek nie powoduje reakcji alergicznych. Rozmiar 22,9 x 12,7 cm (Adaptic lub równoważny)	840
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości			Wartość		0,00	0,00
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.

## Pakiet nr29
Środki ochrony osobistej
PAKIET nr 29
L.p	Nazwa produktu, charakterystyka	Ilość szt	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1	Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość gumek 16 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa.	35 000
2	Maska chirurgiczna wiązana na troki wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa.	17000
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości			Wartość		0,00	0,00

W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami przyszłej umowy.