Śrem, dnia  18.12. 2020r

Dot. Nr sprawy: ZP/25/PN/20

Udzielenie odpowiedzi

do specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 , poz.1843 z póź. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ZP/25 /PN/20) na  dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowe  im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o.

Pytanie nr 1

Pytania do pakietu nr 24:

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 w poz. 1 kaczkę tradycyjną o wym.260 x 105 x 125 mm, pojemności 875 ml. i odporności cieplnej 35oC ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 w poz. 2 miskę ogólnego stosowania o wym. śr.zew. 300 mm, śr. wew. 260 mm wys. 92 mm i odporności cieplnej 35oC ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3  
3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 w poz. 3 basen płaski o wym. 365 x 270 x 85 mm, kompatybilny z podstawami do basenów płaskich, i  odporności cieplnej 35oC ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4  
4. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 w poz. 5 miskę nerkowatą o wym. 245 x 125 x 45 mm i odporności cieplnej 35oC ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5

Pakiet nr 3, pozycja 4-5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4-5 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 6
Pakiet nr 3, pozycja 16 
Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym (długość: 7,6 cm; zakres średnic: 1,5mm - 4,5mm)  preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich

unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie

wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 17 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:  Nie

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego -www.szpitalwsremie.pl

mgr farmacji

Agnieszka Witkowska